Декларация принята для

контроля

День                  месяц                год

МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

_______________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Зарегистрирована за №    _____________________________________________________________

(ф.и.о, должность работника организации, осуществляющей водоотведение, подпись)

Начальник химико-биологической лаборатории Бондаренко О.В.

Вид документа (нужное отметить):

| ПЕРВИЧНЫЙ | + |
| --- | --- |
| КОРРЕКТИРУЮЩИЙ |  |

Декларация

о составе и свойствах сточных вод на 2020 год

(с приложениями на 3 листах)

1.	Полное и сокращенное наименование абонента  Общество с ограниченной ответственностью «Центр Диализа Астрахань»

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.   Фактический адрес объекта 414024, г. Астрахань, ул. Кубанская, 1.

____________________________________________________________________________________

3. Реквизиты договора, на основании которого осуществляется водоотведение: договор  №________3861_______ от ________09.08.2011 г. _______

4. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя абонента:             Генеральный директор Смирнов Алексей Алексеевич______________________________________________________

Контактный телефон__+7 (8512) 50-23-80 ___

E-mail: _____IDC.OFFICE@FMC-AG.COM__

Факс: _________8-4952-800667____________

Ф.И.О. (полностью), должность, доверенность лица, уполномоченного на подписание по доверенности____________Куранова Наталья Николаевна, административный директор

Контактный телефон 89276615670

E-mail: Natalia.Kuranova@fmc-ag.com

Факс: +7 8512 50-23-80

5. Код организации по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

______________________86.10 ___________________________________________

Виды деятельности по  общероссийскому классификатору видов экономической деятельности _________ Деятельность больничных организаций

6.  Фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонента и фактические показатели свойств сточных вод абонента согласно таблице:

| № п/п | Наименование вещества или показателя |  |  | Фактическая концентрация загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выпуск № 1 КК-1 (бассейн канализования-Северные очистные сооружения канализации СОСК) |
|  | Наименование | Единица измерения | Значение ДКi, мг/дм3 | КК-1 |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 | 300 |
| 2 | БПК 5 | мг/дм3 | 300 | 300 |
| 3 | ХПК | мг/дм3 | 500 | 660 |
| 4 | Азот общий | мг/дм3 | 50 | 30 |
| 5 | Фосфор общий | мг/дм3 | 12 | 6 |
| 6 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 10 | 0,5 |
| 7 | Хлор и хлорамины | мг/дм3 | 5 | 1 |
| 8 | Соотношение ХПК:БПК5 | - | 2,5 | 2,5 |
| 9 | Фенолы (сумма) | мг/дм3 | 5 | 0,5 |
| 10 | Сульфиды | мг/дм3 | 1,5 | 0,1 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 1000 | 150 |
| 12 | Хлориды | мг/дм3 | 1000 | 1900 |
| 13 | Алюминий | мг/дм3 | 5,0 | 0,15 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 5,0 | 1,5 |
| 15 | Марганец | мг/дм3 | 1,0 | 0,06 |
| 16 | Медь | мг/дм3 | 1,0 | 0,05 |
| 17 | Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 0,35 |
| 18 | Хром общий | мг/дм3 | 0,5 | 0,2 |
| 19 | Хром шестивалентный | мг/дм3 | 0,05 | 0,05 |
| 20 | Никель | мг/дм3 | 0,25 | 0,25 |
| 21 | Кадмий | мг/дм3 | 0,015 | 0,015 |
| 22 | Свинец | мг/дм3 | 0,25 | 0,08 |
| 23 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 | 0,01 |
| 24 | Ртуть | мг/дм3 | 0,005 | 0,001 |
| 25 | рН | Ед. | 6-9 | 6-9 |
| 26 | Температура | °С | 40 | 18 |
| 27 | Жиры | мг/дм3 | 50 | 5 |
| 28 | Летучие органические соединения (ЛОС) | мг/дм3 | 20 | 3 |
| 29 | СПАВ неионогенные | мг/дм3 | 10 | 14 |
| 30 | СПАВ анионные | мг/дм3 | 10 | 0,5 |
| 31 | Полихлорированные бифенилы (сумма ПХБ) | мг/дм3 | 0,001 | 0,001 |

Примечание.

1.  Значение  фактической  концентрации i-го загрязняющего вещества  или

фактического  показателя  сточных  вод  абонента  определяется  по валовому

содержанию в натуральной пробе сточных вод.

2.   Фактические     концентрации     загрязняющих    веществ    и    фактические

показатели  свойств  сточных  вод  характеризуют  состав  и  свойства  сточных вод,

которые абонент отводит в централизованную систему водоотведения и значения

которых   обязуется   соблюдать   в   течение  срока  действия  декларации.

Фактические  концентрации могут содержать превышения максимально допустимых значений

показателей  и концентраций по перечню, приведенному в приложении N  5  к  Правилам  холодного  водоснабжения  и  водоотведения, утвержденным постановлением  Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений  в  некоторые акты Правительства Российской Федерации". Указанный перечень   загрязняющих   веществ   не  может  предусматривать  вещества  и микроорганизмы,  запрещенные к применению и (или) сбросу в централизованную систему водоотведения.

3. Наличие локальных очистных сооружений _________отсутствуют_______

4. Год постройки локальных очистных сооружений __________-__________

5. Состав локальных очистных сооружений _________-________

6. Среднесуточный фактический объем отводимых сточных вод  за  истекший

календарный год ______49,5______ м3/сут.

К декларации прилагаются:

копия  приказа территориального органа Росприроднадзора об установлении

нормативов   допустимых  сбросов абонентов, заверенная печатью абонента  (при наличии) и подписью его представителя (приложение N 1);

схема    внутриплощадочных   канализационных   сетей  объекта   абонента   с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и

контрольных  канализационных  колодцев,  заверенная  печатью   абонента  (при наличии) и подписью его представителя (приложение N 2);

копия  доверенности  лица,  уполномоченного на  подписание  декларации  по доверенности (приложение N 3).

Срок действия декларации:

___________________________________________________________________________

(заполняется по заявке абонента на срок не менее одного года)

Начало       "01" __января_ 2020 г.

Окончание "01" ___января_____ 2021 г.

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:

Представитель абонента* ______________________________________________________________

(должность, организация)

_____________________________________________________________________________________

Ф.И.О._______________________________________________________________________________

Подпись_______________________________

Дата _________________________________

М.П.

Исполнитель___________________

Контактный телефон _________________________

* подписывается руководителем организации или лицом, уполномоченным на подписание по доверенности (указанным в п.4 декларации).

Приложение № 1   к  Декларации

Договор   № 3861  от 09.08.2011 г.

Приказ территориального органа Росприроднадзора об установлении нормативов   допустимых  сбросов абонентов отсутствует. Нормативы допустимых сбросов не установлены

Руководитель__________________

Подпись________________________

М.П

Приложение № 2   к  Декларации

Договор   № 3861  от 09.08.2011 г.

Схема внутриплощадочных канализационных сетей_______абонента ООО «Центр Диализа Астрахань»_______№ 3776_от__24.10.2017 г.__        с указанием (наименование абонента)

колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев

Руководитель__________________

Подпись________________________

М.П

Приложение № 3   к  Декларации

Договор   № 3861  от 09.08.2011 г.

Лицо, уполномоченное на подписание декларации  по доверенности отсутствует.

Руководитель__________________

Подпись________________________

М.П