Декларация принята для

контроля

День                  месяц                год

Алуштинский филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма»

_______________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Зарегистрирована за №    _____________________________________________________________

(ф.и.о, должность работника организации, осуществляющей водоотведение, подпись)

Вид документа (нужное отметить):

| ПЕРВИЧНЫЙ | + |
| --- | --- |
| КОРРЕКТИРУЮЩИЙ |  |

Декларация

о составе и свойствах сточных вод на 2022 год

(с приложениями на 4 листах)

1.	Полное и сокращенное наименование абонента: Акционерное общество "Санаторий "Утес" (АО «Санаторий «Утес»)

2.   Фактический адрес объекта: 298541, г. Алушта, п. Утёс. ул. Гагариной, дом №5

3. Реквизиты договора, на основании которого осуществляется водоотведение: договор  №130  от 09.12.2016 г.

4. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя абонента: Генеральный директор Колодько Любовь Михайловна

Контактный телефон: +7 (36560) 6-42-18

E-mail: office@san-utes.ru

Факс: -

Ф.И.О. (полностью), должность, доверенность лица, уполномоченного на подписание по доверенности: -

Контактный телефон: -

E-mail: -

Факс: -

5. Код организации по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:

86.90.4

Виды деятельности по  общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: Деятельность санаторно-курортных организаций

6.  Фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонента и фактические показатели свойств сточных вод абонента согласно таблице:

| № п/п | Наименование вещества или показателя |  |  | Фактическая концентрация загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выпуск №1 в канализационном колодце КК-82 |
|  | Наименование | Единица измерения | Значение ДКi, мг/дм3 | КК-82 |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 | 300 |
| 2 | БПК 5 | мг/дм3 | 300 | 300 |
| 3 | ХПК | мг/дм3 | 500 | 500 |
| 4 | Азот общий | мг/дм3 | 50 | 50 |
| 5 | Фосфор общий | мг/дм3 | 12 | 12 |
| 6 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 10 | 10 |
| 7 | Хлор и хлорамины | мг/дм3 | 5 | 5 |
| 8 | Соотношение ХПК:БПК5 | - | 2,5 | 2,5 |
| 9 | Фенолы (сумма) | мг/дм3 | 0,25 | 0,25 |
| 10 | Сульфиды | мг/дм3 | 1,5 | 1,5 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 300 | 300 |
| 12 | Хлориды | мг/дм3 | 1000 | 1000 |
| 13 | Алюминий | мг/дм3 | 3,0 | 3,0 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3,0 | 3,0 |
| 15 | Марганец | мг/дм3 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1,0 |
| 17 | Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1,0 |
| 18 | Хром общий | мг/дм3 | 0,5 | 0,5 |
| 19 | Хром шестивалентный | мг/дм3 | 0,05 | 0,05 |
| 20 | Никель | мг/дм3 | 0,25 | 0,25 |
| 21 | Кадмий | мг/дм3 | 0,015 | 0,015 |
| 22 | Свинец | мг/дм3 | 0,25 | 0,25 |
| 23 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 0,01 |
| 24 | Ртуть | мг/дм3 | 0,005 | 0,005 |
| 25 | Стронций | мг/дм3 | 2,0 | 2,0 |
| 26 | рН | Ед. | 6-9 | 6-9 |
| 27 | Температура | °С | 40 | 40 |
| 28 | Минерализация (плотный осадок) | мг/дм3 | 50 | 50 |
| 29 | Жиры | мг/дм3 | 50 | 50 |
| 30 | Летучие органические соединения (ЛОС) | мг/дм3 | 20 | 20 |
| 31 | Индекс токсичности | Ед. | 50 | 50 |
| 32 | СПАВ анионные | мг/дм3 | 10 | 10 |
| 33 | Кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см | - | 11 | 11 |

Примечание.

1.  Значение  фактической  концентрации i-го загрязняющего вещества  или

фактического  показателя  сточных  вод  абонента  определяется  по валовому

содержанию в натуральной пробе сточных вод.

2.   Фактические     концентрации     загрязняющих    веществ    и    фактические

показатели  свойств  сточных  вод  характеризуют  состав  и  свойства  сточных вод,

которые абонент отводит в централизованную систему водоотведения и значения

которых   обязуется   соблюдать   в   течение  срока  действия  декларации.

Фактические  концентрации могут содержать превышения максимально допустимых значений

показателей  и концентраций по перечню, приведенному в приложении N  5  к  Правилам  холодного  водоснабжения  и  водоотведения, утвержденным постановлением  Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений  в  некоторые акты Правительства Российской Федерации". Указанный перечень   загрязняющих   веществ   не  может  предусматривать  вещества  и микроорганизмы,  запрещенные к применению и (или) сбросу в централизованную систему водоотведения.

3. Наличие локальных очистных сооружений _________отсутствуют_______

4. Год постройки локальных очистных сооружений __________-__________

5. Состав локальных очистных сооружений _________-________

6. Среднесуточный фактический объем отводимых сточных вод  за  истекший

календарный год ______61,89______ м3/сут.

К декларации прилагаются:

копия  приказа территориального органа Росприроднадзора об установлении

нормативов   допустимых  сбросов абонентов, заверенная печатью абонента  (при наличии) и подписью его представителя (приложение N 1);

схема    внутриплощадочных   канализационных   сетей  объекта   абонента   с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных  канализационных  колодцев,  заверенная  печатью   абонента  (при наличии) и подписью его представителя (приложение N 2);

копия  доверенности  лица,  уполномоченного на  подписание  декларации  по доверенности (приложение N 3).

Срок действия декларации:

___________________________________________________________________________

(заполняется по заявке абонента на срок не менее одного года)

Начало       "01" __января_ 2022 г.

Окончание "01" ___января_____ 2022 г.

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:

Представитель абонента* ______________________________________________________________

(должность, организация)

_____________________________________________________________________________________

Ф.И.О._______________________________________________________________________________

Подпись_______________________________

Дата 27.10.2021 г

М.П.

Исполнитель Веренков Е.В.

Контактный телефон 89969134171

* подписывается руководителем организации или лицом, уполномоченным на подписание по доверенности (указанным в п.4 декларации).

Приложение № 1   к  Декларации

Договор   № 130  от 09.12.2016 г.

Приказ территориального органа Росприроднадзора об установлении нормативов допустимых сбросов абонентов отсутствует. Нормативы допустимых сбросов не установлены

Руководитель__________________

Подпись________________________

М.П

Приложение № 2   к  Декларации

Договор   № 130  от 09.12.2016 г.

Схема внутриплощадочных канализационных сетей абонента АО «Санаторий «Утес»)  (наименование абонента)

с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев

Руководитель__________________

Подпись________________________

М.П

Приложение № 3   к  Декларации

Договор   № 130  от 09.12.2016 г.

Лицо, уполномоченное на подписание декларации  по доверенности отсутствует.

Руководитель__________________

Подпись________________________

М.П