


СОДЕРЖАНИЕ

	
	Стр.

	1. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	5

	2. Оценка  существующего состояния компонентов окружающей природной среды в районе расположения объекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	6

	2.1  Климат. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
	6

	   2.2  Геоморфология и гидрологические условия . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .
	6

	2.3  Геологическое строение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 
	7

	2.4  Гидрогеологические условия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 
	7

	2.5  Почвенные условия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .
	8

	2.6  Растительный и животный мир. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .
	9

	2.7  Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .
	9

	3. Краткие сведения об объекте капитального строительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
	11

	4. Оценка воздействия и мероприятия по охране окружающей среды . . . . . . . .  . . . . 
4.1. Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1. Краткая характеристика физико-географических и климатических 

       условий района строительства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       4.1.2. Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы. . . . . . . . . .  

       4.1.3. Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ  и предложения по предельно-допустимым выбросам. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       4.1.4. Обоснование размера санитарно-защитной зоны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
       4.1.5. Мероприятия по охране атмосферного воздуха. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  .. . . . .
4.1.6. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте и последствий их воздействия на атмосферный воздух . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.7. Результаты акустических расчетов и мероприятий по защите от шума . . . .. . .
	    20
    20
    20
    21
    25
    26
    26 

27

28

	4.2. Воздействие объекта на поверхностные и подземные  воды . . . .  . .. . . . . . . . .  . . . . . 

4.2.1. Водопотребление и водоотведение объекта. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .   .   

4.2.2.  Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды . . . . . . . . . . . . . . . ..

4.2.3. Результаты оценки воздействия на поверхностные и подземные воды . . . . . . .

4.2.4.  Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод. . . . . . . . . . . . . . .
	29
29
31
32
32

	4.3. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и  геологич. среду. 
4.3.1. Характеристика территории, характер землепользования. . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

       4.3.2. Обоснование планировочной организации земельного участка . . . . . . . . . . . . . 
       4.3.3. Обоснование потребности в земельных ресурсах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.3.4. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования, геол. среду. . 

4.3.5. Результаты оценки воздействия на территорию, условия землепользования и геологическую среду . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . .
4.3.6. Мероприятия по охране и рациональному использованию земель . . . . . . . .  . .

4.3.7. Мероприятия по охране почвенного слоя. рекультивация нарушенных земель
	34
34
34
35
36
37
37
39

	       4.3.8. Мероприятия по охране недр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
	    40

	4.4. Воздействие проектируемого объекта при обращении с опасными отходами

        4.4.1. Образование отходов в период строительных работ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

        4.4.2. Образование отходов в период эксплуатации объекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

        4.4.3.  Результаты оценки воздействия отходов проектируемого объекта на ООС. . .

         4.4.4. Мероприятия по сбору, транспортировке и размещению отходов. . . . . . . . . . .
	    41
    41
    42
    44
    44  

	4.5. Воздействие проектируемого объекта на растительный и животный мир

        4.5.1. Воздействие объекта на растительный и животный мир. . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

        4.5.2. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира . . . . . . . . . 
	    47
    47
    47

	5. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных  мероприятий . . . . . .
	    49

	6. Программа (система) экологического мониторинга
	


Список литературы                                                                                                          51
	Приложения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	52

	Приложение 1
	Дополнение к заданию на корректировку проектной документации для строительства МАПП «Караузек»  Астраханской области от 20.04.2011г.

	Приложение 2
	Обзорный план отводимых земель для строительства МАПП «Караузек».
Схема очередей строительства

	Приложение 3
	Градостроительный план земельного участка для строительства МАПП «Караузек». Кадастровый номер 30:06:050403:118 (выписка № 3006/202/09-14 от 10.04.2009г.)

	Приложение 4
	Постановление Правительства АО № 16-П от 27.01.2010г. «О включении земельных участков в границы села Кошелевка, расположенного на территории МО «Ватаженский сельсовет» Красноярского района АО» 

	Приложение 5
	Постановление Правительства АО № 295-П от 07.07.2010г. «О внесении изменения в постановление АО № 16-П от 27.01.2010г.»

	Приложение 6
	Свидетельство серии 30-АА 482435 от 29.06.2010 г.  о государственной регистрации права на земельный участок S-74654 м2 для строительства многостороннего автомобильного пункта пропуска «Караузек»

	Приложение 7
	Кадастровый паспорт земельного участка S-7,4654 га № 30:06:050403:118 (выписка из гос. кадастра недвижимости от 06.07.10 № 3006/202/10-0647),

	Приложение 8
	Акт выбора земельного участка для установки весового оборудования и комплекса инженерно-эксплуатационных установок на МАПП «Караузек» 

	Приложение 8а
	Постановление администрации МО «Красноярский район» АО от 22.10.10г. №1336 «О предоставлении земельных участков Астраханской таможне» для установки весового оборудования и комплекса инженерно-эксплуатационных установок на МАПП «Караузек»

	Приложение 9
	Свидетельство серии 30-АА 533604 от 16.11.2010 г.  о государственной регистрации права на земельный участок S-1,416 га для строительства многостороннего автомобильного пункта пропуска «Караузек»

	Приложение 10
	Кадастровый паспорт земельного участка S-1,416 га № 30:06:050403:136 (выписка из гос. кадастра недвижимости от 20.09.10 № 3006/202/10-2010),

	Приложение 11
	Свидетельство серии 30-АА 533606 от 16.11.2010 г.  о государственной регистрации права на земельный участок S-0,228га для строительства многостороннего автомобильного пункта пропуска «Караузек»

	Приложение 12
	Кадастровый паспорт земельного участка S-0,228га № 30:06:050403:137 (выписка из гос. кадастра недвижимости от 18.09.10 № 3006/202/10-2006)

	Приложение 13
	Кадастровый паспорт земельного участка для насосной станции S-0,1155 га № 30:06:050403:142 (выписка от 09.03.11 № 7006/201/11-474)

	Приложение 14
	Постановление администрации МО «Красноярский район» АО от 27.05.2010г. № 637 «О предоставлении земельного участка S-0,1155 га Астраханской таможне» для насосной станции

	Приложение 15
	Акт обследования и выбора земельного участка для строительства трассы водоснабжения (с насосной станцией) и сетей электроснабжения НС (утвержден Постановлением №1490 от  22.11.10г.)

	Приложение 16
	Постановление администрации МО «Красноярский район» АО от 22.11.10г. №1490 «О предоставлении земельного участка S-1,67 га Астраханской таможне» для трассы водоснабжения (с насосной станцией) и сетей водоснабжения МАПП «Караузек»

	Приложение 17
	Кадастровый паспорт земельного участка S-0,64 га для трассы водовода № 30:06:050403:144 (выписка из гос. кадастра недвижимости от 09.03.11 № 3006/201/11-478)

	Приложение 18
	Кадастровый паспорт земельного участка S-0,9145 га для трассы водовода № 30:06:050403:143 (выписка из гос. кадастра недвижимости от 09.03.11 № 3006/201/11-476)

	Приложение 19 
	Акт обследования и выбора земельного участка S-4,6 га для строительства объездной дороги к с. Кошелевка от автодороги Б. Сеитовка-Ватажное-Граница Казахстана» 

	Приложение 20
	Постановление администрации МО «Красноярский район» АО от 14.02.11г. № 106 «О предоставлении земельного участка S-4,6 га» для строительства объездной дороги

	Приложение 21
	Постановление администрации МО «Красноярский район» АО от 20.10.10г. № 1329 «Об утверждении акта обследования  земельного участка Астраханской таможне» S-4,6 га для объездной дороги

	Приложение 22
	Кадастровый паспорт земельного участка S-4,6 га для строительства объездной дороги к с. Кошелевка от автодороги Б. Сеитовка-Ватажное-Граница Казахстана № 30:06:050403:140 (выписка от 12.12.10 № 3006/202/10-2809)

	Приложение 23
	Свидетельство серии 30-АА 574505 от 15.03.11 г.  о государственной регистрации права на земельный участок S-4,6 га для строительства объездной дороги к с. Кошелевка от автодороги Б. Сеитовка-Ватажное-Граница Казахстана

	Приложение 24
	Акт обследования и выбора земельного участка для строительства ВОЛС и трассы газопровода для МАПП «Караузек» 

	Приложение 25
	Постановление администрации МО «Красноярский район» АО от 14.02.11г. № 107 «О предоставлении Астраханской таможне земельного участка S-0,76 га» для ВОЛП и трассы газопровода

	Приложение 26
	Постановление администрации МО «Красноярский район» АО от 15.11.10г. № 1448 «Об утверждении акта обследования  земельного участка Астраханской таможне» S-0,76 га для ВОЛС и трассы газопровода

	Приложение 27
	Кадастровый паспорт земельного участка S-0,76 га для ВОЛП и трассы газопровода № 30:06:050403:141 (выписка из гос. кадастра недвижимости от 29.12.10 № 3006/201/10-2892)

	Приложение 28
	Свидетельство серии 30-АА 574503 от 15.03.11 г.  о государственной регистрации права на земельный участок S-0,76 га для строительства ВОЛС и трассы газопровода «Караузек»

	
	

	Приложение 29
	Акт обследования и выбора земельного участка для устройства участка фумигации зоны оформления грузовых перевозок на МАПП «Караузек» 

	Приложение 30
	Постановление администрации МО «Красноярский район» АО от 20.10.2010г. № 1328 «Об утверждении акта обследования  земельного участка Астраханской таможне» S-2,68 га для участка фумигации

	Приложение 31
	Кадастровый паспорт земельного участка № 30:06:050402:4 (выписка из государственного кадастра недвижимости от 16.07.11 № 3006/001/11-1923)

	Приложение 32
	Расчет образования отходов

	Приложение 33
	Расчет водопотребления и водоотведения

	Приложение 34
	Карта-схема с источниками выбросов ЗВ. М 1: 2000

	Приложение 35
	Фоновые концентрации загрязняющих веществ

	Приложение 36
	Расчет выбросов ЗВ от источников (период эксплуатации)

	Приложение 37 
	Расчет выбросов ЗВ от источников (период строительства) 

	Приложение 38
	Расчет рассеивания загрязняющих веществ в период строительства.

	Приложение 39
	Расчет рассеивания загрязняющих веществ в период эксплуатации.

	Приложение 40
	Расчет акустического воздействия

	Приложение 41
	


1 . ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» для проектной документации «Корректировка проектной документации для строительства многостороннего пункта пропуска (МАПП) «Караузек» Астраханской области» разработан  на основании задания на проектирование с целью определения степени воздействия на окружающую среду при проведении СМР и в период эксплуатации объекта. 
В период строительства непосредственному воздействию могут быть подвержены следующие компоненты природной среды: прилегающая территория, подземные  воды, атмосферный воздух. Предлагаемые решения и методы проведения работ направлены на снижение и исключение отрицательной нагрузки на атмосферный воздух, подземные воды, территорию. 

При разработке раздела в качестве исходных материалов были использованы:

· градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 30:06:050403:118 (выписка № 3006/202/09-14 от 10.04.2009г.);
· комплексные инженерные изыскания на объекте «Объездная дорога и водозаборные сооружения для многостороннего автомобильного пункта пропуска «Караузек», выполненные в 2009 году ООО ПСФ «ГЕОэкспресс» (609.09-ИИ.ОТ).  
· комплексные инженерные изыскания на объекте «Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Караузек» Астраханской таможни пропускной способностью 400 автомобилей. Объездная дорога к с.Кошелевка. Газоснабжение – наружные сети», выполненные в 2011 году ООО ПСФ «ГЕОэкспресс (764.11-ИИ.ОТ)».  
· комплексные инженерные изыскания на объекте «Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Караузек» Астраханской области Красноярский район. с.Кошелевка», выполненные в 2008 году ООО ПСФ «ГЕОэкспресс (563.08-ИИ.ОТ)».  
· проектные материалы, разработанные ООО «Экология строительства» по заказу ВИП ТРЕЙД для объекта ГК-05-305 «Многосторонний пункт пропуска «Караузек» пропускной способностью 400 автомобилей в сутки, Астраханская область»;

· проектные материалы, разработанные ЗАО «Промстройсервис» «Корректировка проектной документации для строительства многостороннего пункта пропуска (МАПП) «Караузек» Астраханской области»;

· проектные материалы, разработанные в 2010 году ООО ПСФ «ГЕОэкспресс» (587.09-ПЗ, 764.11-ГСН) «Объездная дорога и водозаборные сооружения для многостороннего автомобильного пункта пропуска «Караузек», «Газоснабжение. Наружные сети». 
Комплексная оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии  с существующей законодательной и нормативной базой с использованием следующих документов:

· Закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 (с изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004г., 9 мая, 31 декабря 2005г., 27 декабря 2009г.); 

· Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ в ред. Федерального закона от 30.12.01 г. № 196-ФЗ;

· Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99г. № 96-ФЗ (ст. 18, 30);

· Закон РФ "Об отходах производства и потребления" от 24.07.98 г. № 89-ФЗ;

·  «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации”,  утверждено приказом Госкомитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.00 г. №372;
· Пособие к СНиП 11-01–95 по разработке раздела проектной документации “Охрана окружающей природной среды”;
· Земельный кодекс РФ от 25.10.01г.  №136-ФЗ (с изм. от 30.12. 08 № 311-ФЗ…24.07. 09 № 209-ФЗ).

· Водный кодекс РФ от 03.06.06г. №74-ФЗ (изм. от 04.12.06 № 201-ФЗ…24.07.09 № 209-ФЗ).
· ФЗ № 172 «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.04 г. (с изм. на 14.05.09 г. в ред. фз №111-ФЗ от 21.07.05…№ 340-ФЗ от 25.12.09г.). 

· Типовые требования к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации санитарно-карантинного контроля в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 09.12.2008г. №701н;

· Типовые требования к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимые для организации ветеринарного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу российской федерации, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 23.06.2008г. №270;

· Типовые требования к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимые для организации карантинного фитосанитарного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденные приказом Минсельхоза РФ от 23.06.2008г. №271;

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» в редакции 2008 года.

В пределах затрагиваемой территории и на прилегающих территориях отсутствуют объекты, нуждающиеся в охране (места массового обитания, размножения и миграции животных и птиц, произрастания лекарственных и редких растений) и представляющих археологическую ценность. В границах затрагиваемой площадки нет земель особо охраняемых территорий.

2. Оценка  существующего состояния компонентов 
окружающей природной среды в районе расположения объекта

В административном  отношении проектируемая площадка МАПП «Караузек»  находится в Красноярском районе Астраханской области. 

2.1  Климат
Климат рассматриваемой территории  резко континентальный, характеризующийся  жарким летом и холодной зимой. Для рассматриваемой территории климатические характеристики приводятся по МС Астрахань.

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца составляет  минус 3,8(С, самого жаркого ( 29,5( С. Амплитуда самого холодного и самого теплого месяцев составляет  70(С, что свидетельствует о высокой  континентальности  климата. Средняя годовая температура воздуха  составляет  10,3(С.

Среднегодовое количество осадков составляет 237 мм. Основное количество осадков выпадает в теплое время года в виде ливней. Зимой осадки выпадают в виде мокрого снега и дождя. Максимум  осадков  наблюдается  в июне – 27 мм и мае – 28 мм; минимум – в феврале (12 мм).  Среднегодовое число дней с туманами – 41, наибольшее число дней с  туманами  – 58, в декабре – 8. 

В течение года преобладают ветры со средней скоростью 2,8 м/с, среднемесячная наибольшая скорость ветра составляет 3,2 м/с, наименьшая – 2,3 м/с.

Весной наблюдаются штормовые ветры, максимальная скорость которых достигает  30 м/с и более. Среднее число с сильным ветром – 28 дней в году. 

Преобладающее направление ветра – восточное, юго-восточное и западное. 

2.2  Геоморфология и гидрологические условия

В геоморфологическом  отношении исследуемая площадка приурочена к современной аллювиальной островной равнине Волжской дельты с плоским рельефом, осложненным еричными и ильменными понижениями, бэровскими буграми. Естественная поверхность осложнена техногенными формами - насыпь автодороги, выемки грунта и т.п. 

Абсолютные отметки территории многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Караузек» и примыкающей территории изменяются от минус 21,61 м до минус     25,42 м. Максимальные отметки приурочены к полотну автомобильной дороги, насыпям, минимальные – к пониженным участкам рельефа.

На основной части рассматриваемой территории преобладающими являются абсолютные отметки минус 23,8…24,3 м. БС.

Абсолютные отметки по трасе строительства объездной дороги к селу Кошелевка, водозаборных сооружений, наружных сетей газопровода и примыкающей к ним территории варьируют от минус 19,39-22,40 м в бугровой зоне до минус 25,40…26,30 м БС в  межбугровых понижениях. 

В гидрографическом отношении территория МАПП находится на правом берегу р. Кигач, на расстоянии более 0,8…1,0 км от данного водотока. Непосредственно на р. Кигач проектируются водозаборные сооружения для  автомобильного пункта пропуска, которые располагаются напротив с. Котяевка.  

Ближайшим к площадке МАПП  естественным водным объектом является ерик Мунгута, расположенным на расстоянии, в среднем  25…30 метров от территории площадки (ограждения). Кроме того, на данной территории имеются  межбугровые понижения, русла сухих ериков, которые только в период высокого паводка заполняются водой. 

2.3. Геологическое  строение 

На исследованную глубину  геологический разрез отложений на площадке МАПП  представлен современными аллювиальными отложениями (a IV). На территории проектирования внеплощадочных объектов – объездной дороги, водозабора  и коммуникаций,  кроме аллювиальных отложений присутствуют верхнечетвертичные полигенетические – бугровые (pr III hv).   и  морские хвалынские отложения (m III hv). 

Аллювиальные отложения представленными суглинками, глинами, супесями и песками.

Суглинки залегают с поверхности – легкие пылеватые, от твёрдых и полутвёрдых выше уровня грунтовых вод до мягко- текучепластичных под водой, коричневого, серовато-коричневого и серого цвета, с включениями карбонатов, с прослойками песка, с обломками и целыми формами раковин моллюсков. Мощность суглинков  составляет 0,5-4,3 м, в среднем по площадке 3,9…4,3 м.

Супеси иногда замещают суглинки - легкие пылеватые, от твёрдых выше уровня грунтовых вод до текучих под водой, коричневато-серого и серого цвета,  с обломками и целыми формами раковин моллюсков. Мощность супесей составляет 0,8-3,1 м.
Пески залегают под суглинками, пылеватые, неоднородные по грансоставу, средней плотности сложения, водонасыщенные, желтовато-серого, коричневато-серого и серого цвета, в толще песков встречаются линзовидные прослои связных грунтов. Мощность песков составляет 0,8-4,7 м, в среднем по площадке 2,9…4,1 м.
Глины залегают в подошве разреза - лёгкие, пылеватые, полутвердые, тёмно-серого и коричневато-серого цвета,  горизонтальнослойчатые за счёт прослоек песка, встречаются обломки раковин моллюсков. Вскрытая мощность глин составляет 0,2-1,2 м.
Верхнечетвертичные полигенетические хвалынские  отложения представлены супесями и суглинками.

Супеси, залегают с поверхности - легкие пылеватые, твёрдые коричневого и коричневато-желтого цвета. Мощность полигенетических супесей составляет от 2,5 до 3,8 м.
Суглинки легкие, пылеватые, светло-коричневого цвета, твердые, макропористые, с включениями карбонатных стяжений и мелкокристаллического гипса. Вскрытая мощность суглинков 3,0 м. 

Верхнечетвертичные морские хвалынские (m III hv) отложения представлены супесями, песками и глинами.

Супеси - легкие пылеватые, текучие коричневого и коричневато-желтого цвета. Вскрытая мощность морских супесей составляет от 0,2 до 1,5м.

Пески, залегают под супесями - пылеватые, неоднородные по гранулометрическому составу, средней плотности сложения, водонасыщенные коричневого цвета. Вскрытая мощность песков составляет 0,6 м.

Глины, залегают под супесями - лёгкие, пылеватые, тугопластичные, коричневого цвета, ожелезненные. Вскрытая мощность глин составляет 0,6м.

2.4. Гидрогеологические  условия 

В процессе изысканий, непосредственно  на площадке МАПП,  вскрыты и изучены грунтовые воды современных аллювиальных отложений. 

Водовмещающими породами являются пески и их прослои суглинках. 

Грунтовые воды безнапорные, глубина их залегания по состоянию на октябрь 2008 г. составляла 2,3-2,6 м, что соответствует абсолютным отметкам минус 26,17…26,33 м БС.
Грунтовые воды по степени минерализации соленые – горько-соленые с содержанием сухого остатка 10,01…47,17 г/дм3. По химическому составу воды сульфатно-хлоридные магниево-натриевые и хлоридные натриевые. 

Воды обладают агрессивными свойствами к бетонам, к арматуре железобетонных конструкций и конструкциям из углеродистой стали.
В процессе изысканий под объездную дорогу, водозабор и внеплощадочные сети вскрыты и изучены грунтовые воды современных аллювиальных и морских хвалынских отложений.

Водовмещающими породами являются пески их прослои в суглинистых грунтах.

 Грунтовые воды безнапорные, глубина их залегания по состоянию на апрель 2009 г. и февраль 2011 г.составляла 1,2…3,8 м  (абсолютные отметки минус  26,5…26,8 БС.) соответственно.

Грунтовые воды по степени минерализации изменяются от соленых и рассолов по трассе автодороги и сетей до слабосолоноватых на площадке проектируемого водозабора, с содержанием  сухого остатка 9,5…40,99 г/дм3 и 1,07 г/дм3 соответственно.

По химическому составу солоноватые воды хлоридно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые и сульфатные смешанные по катионному составу, очень соленые воды и рассолы - сульфатно-хлоридные магниево-натриевые, сульфатно-хлоридные смешанные по катионному составу и хлоридные магниево-натриевые.
Воды обладают агрессивными свойствами к бетонам, к арматуре железобетонных конструкций и конструкциям из углеродистой стали.
2.5. Почвенные условия 
В соответствии с ГОСТ 17.8.1.02-88 обследованная территория в настоящее время представляет собой ландшафт населенных пунктов, чередующийся с сельскохозяйственным ландшафтом с сильным техногенным и биологическим воздействием в результате строительства незатопляемых в половодье дорог с пропускными сооружениями. 

В пределах рассматриваемой территории выделены аллювиальные насыщенные почвы, которые в пределах поселения относятся к аллювиальным луговым слоистым (А3 ), бурые полупустынные почвы (Бс ) на буграх Бэра и техногенные поверхностные образования (ТПО) в пределах насыпных дорог. Все почвы относятся к разновидностям с нарушенным профилем, исключая нерестилища с рыбоводными мелиорациями близ р. Кигач (площадка водозабора). 

Почвообразующими породами аллювиальных почв являются суглинки, бурых полупустынных – преимущественно супеси.
Бурые почвы преимущественно супесчаные, дефляционно-опасные при обнаженной поверхности, сумма фракций менее 0,01 мм (физическая глина) в верхнем горизонте составляет 9,7…18,4 %.. Аллювиальные луговые слоистые почвы супесчаные, легко-, и среднесуглинистой разновидности (15,1-42,3%), относятся к слабо дефляционно-устойчивым при обнаженной поверхности.

Почвы засолены с поверхности, что позволяет отнести их к солончаковой разновидности. 
Содержание суммы солей с поверхности аллювиально-луговых слоистых почв колеблется в пределах 0,123-0,600%, содержание хлора 0,005-0,043%, содержание токсичных солей 0,089-0,187%. 
Содержание суммы солей в бурых почвах колеблется в пределах 0,101-0,182%, содержание хлора 0,004-0,005%, содержание токсичных солей 0,085-0,142%.

По классификации почв относительно минерализованности почвенного раствора (Минашина, 1978) с учетом сульфатно-гидрокарбонаго типа засоления почвы обследованной территории относятся к категории слабозасоленных.

По агрохимическим показателям аллювиальные почвы относятся к разряду почв с довольно высоким потенциальным плодородием (содержание гумуса в слое 0-30 см составляет 1,12-2,34%), бурые почвы относятся к группе почв с низким потенциальным плодородием: содержание гумуса в слое 0-30 см составляет 0,35-0,68%. 

Реакция почвенных растворов слабощелочная (7,4-8,2 ед. рН). 

Для оценки экологического состояния почв на площадке водозабора определено содержание тяжелых металлов (ТТМ) и нефтепродуктов, микробиологические показатели, паразитологические показатели (протокол лабораторных испытаний № 12/10047 от 22.04.09 г.). 
Содержание ТТМ в долях ПДК составляет: кадмий – 0,08; мышьяк – 0,46; ртуть - <0,005; свинец – 0,04; цинк – 0,17; кобальт – 1,0; молибден – 0,26; медь – 0,12; никель – 0,51; хром общий – 0,40; марганец – 0,31. Нефтепродукты содержатся в размере <0,02 ПДК. 
Согласно приложению 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» категория загрязнения почвы по содержанию химических загрязнителей оценивается как «чистая». Согласно табл. 2 СанПиН 2.1.7.1287-03 почвы без превышения нормативов микробиологических показателей.

Вывод: по суммарному показателю радиологической обстановки, суммарному химическому, микробиологическому и паразитологическому загрязнению грунтов экологическая ситуация согласно п. 4.23 СП 11-102-97 характеризуется как относительно удовлетворительная.
   2.6. Растительность и животный мир

Растительность в пределах участка МАПП и инженерных трасс отражает характер условий произрастания и может быть охарактеризована как полупустынная на буграх и луговая - на аллювиальных равнинах и западинных участках рельефа, затапливаемых в половодье.

Растительность высоких мест представлена полынями песчаной и Лерха, верблюжьей колючкой, рогачем песчаным, реже – марью белой.

Луговая растительность представлена пырейно-кострово-разнотравной ассоциацией с примесью осок – ранней, островатой, черноколосой.

Переходные формы растительности в местах кратковременно затапливаемых в половодье, представлена полевичкой малой, осокой ранней. Древесная растительность в пределах трасс отсутствует, кустарниковая из тамарикса наблюдается близ автодороги.

Растения, занесенные в Красную Книгу Астраханской области отсутствуют.

Животный мир вследствие сильной антропогенной нагрузки беден в видовом и численном отношении. Преобладающими являются представители орнитофауны синантропного типа: голуби сизый, вяхирь, ворона серая, галка, грач, которые используют притрассовые территории в качестве кормовых стаций. Для обследованной территории обычными являются мелкие млекопитающие: мыши полевая и домашняя, мышь малютка, пресмыкающиеся – ужи обыкновенный и водяной, земноводные – лягушка озерная и жаба зеленая.

Наиболее ценными землями являются нерестилища частиковых рыб в районе водозабора: воблы, леща, сазана, красноперки. Остальные территории не относятся к ценным зоологическим районам.

2.7. Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха

Общие сведения о климатических условиях и состоянии воздушного бассейна района расположения объекта представлены в таблице 2.7.1:

Таблица 2.7.1
	Наименование показателя 
	Единица измерения
	Величина показателя

	1
	2
	3

	1. Климатические характеристики
	
	

	- Тип климата
	
	резкоконтинен-тальный засушливый

	- Температурный режим
	
	

	средняя годовая температура воздуха по месяцам
	(С
	10,3

	средняя температура воздуха наиболее холодного месяца
	(С
	-3,8

	средняя температура самого жаркого месяца
	(С
	29,5

	- Осадки
	
	

	среднее количество осадков за год
	мм
	237

	- Ветровой режим:
	
	

	Среднегодовая скорость ветра 
	м/с
	2,8

	Максимальная скорость ветра
	м/с
	30

	Среднемесячная наименьшая скорость ветра
	м/с
	2,3

	Среднемесячная наибольшая скорость ветра
	м/с
	3,2

	Скорость ветра, повторяемость которой не > 5%
	м/с
	10,3

	Повторяемость направлений ветра
	%
	

	С
	
	9

	СВ
	
	9

	В
	
	23

	ЮВ
	
	14

	Ю
	
	8

	ЮЗ
	
	7

	З
	
	18

	СЗ
	
	12

	2. Агроклиматические характеристики:
	
	

	- Приземные температурные инверсии. 
	%
	

	повторяемость инверсий за год:
	
	

	 0.3 часа
	
	52

	 15 часов
	
	4

	Среднее число дней с инверсиями (приземные 0.3 часа) 
	дней
	190

	Коэффициент стратификации
	
	200


3. Краткие сведения об объекте капитального строительства 

В административном  отношении проектируемая площадка многостороннего автомобильного пункта пропуска (далее - МАПП «Караузек»)  находится в Красноярском районе Астраханской области. 
Участок строительства расположен в 25-ти км восточнее районного центра с. Красный Яр на землях муниципального образования «Ватаженский сельсовет» Красноярского района Астраханской области с северной стороны села Кошелевка (Астраханская область, Красноярский район, село Кошелевка, ул. Луговая, 1) на месте пересечения перехода через границу Российской Федерации (автодорога Б.Сеитовка – Ватажное - граница Астраханской области с Казахстаном).

Современное состояние прилегающей территории сформировалось в результате воздействия на нее при устройстве насыпной автомагистрали федерального назначения и обустройстве земель общего пользования. В соответствии с ГОСТ 17.8.1.02-88 обследованная территория представляет собой нарушенный ландшафт земель населенных пунктов и прилегающих земель сельскохозяйственного назначения.
В 2006 году  ООО «Экология строительства» была разработана проектная документация «Многосторонний пункт пропуска «Караузек» (объекты ГК-05-305).
МАПП «Караузек» по характеру международного сообщения и режиму работы классифицируется как грузопассажирский постоянный МАПП III группы. По видам перемещаемых грузов, товаров и животных - пункт пропуска относится к специализированным, предназначенным для перемещения сельскохозяйственной продукции.

Согласно требованиям Россельхознадзора и Минсельхоза РФ (приказ № 271 в части оснащения пункта пропуска оборудованием для обеззараживания транспортных средств и подкарантинной продукции), и учитывая назначение рассматриваемого пункта  пропуска МАПП «Караузек», дополнительно предусмотрено обустройство участка фумигации. Для обеспечения  площадки пропускного пункта необходимым оборудованием для обеззараживания транспортных средств и подкарантинной продукции, в 2011 году разработана проектная документация «Корректировка проектной документации для строительства многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Караузек», в рамках которой предусмотрено устройство участка фумигации зоны оформления грузовых перевозок и проведения при необходимости временного задержания (обеззараживания) карантинной сельскохозяйственной продукции. 
Кроме того - в рамках проектной документации дополнительно разработаны решения по инженерному обеспечению площадки МАПП «Караузек», в т.ч.: системой водоснабжения и водоотведения, системой газоснабжения, системами электроснабжения и связи.

Ранее в 2006 году ООО «Экология строительства»  по заказу ВИП ТРЕЙД для объекта ГК-05-305 «Многосторонний пункт пропуска «Караузек» пропускной способностью 400 автомобилей в сутки, Астраханская область» был разработан раздел  «Охрана окружающей среды». Раздел выполнен для объектов 1-го этапа строительства, без учета внеплощадочных сетей и участка фумигации зоны оформления грузовых перевозок.

В 2011 году ООО ПСФ «ГЕОэкспресс» разработан раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» к проекту «Объездная дорога и водозаборные сооружения для многостороннего автомобильного пункта пропуска «Караузек», «Газоснабжение. Наружные сети»  для объектов 2-го пускового комплекса.
Данным разделом выполнена комплексная оценка воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации всех объектов МАПП «Караузек» (два этапа).
В современном состоянии территория, общей площадью 9,1094 га, из категории земель населенных пунктов (почтовый адрес -АО, Красноярский район, село Кошелевка, ул. Луговая, 1) выделена на правах собственности для строительства комплекса объектов МАПП «Караузек», что подтверждается Градостроительным планом и документами разрешенного землепользования. Земельный участок с кадастровым номером  30:06:050403:118, площадью 7,4654 га, используется на основании Свидетельства серии 30-АА 482435 от 29.06.10 г.   
Земельные участки с кадастровыми номерами 30:06:050403:136 (S-1,416га) и  30:06:050403:137 (S-0,228га) для установки весового оборудования и комплекса инженерно-эксплуатационных установок общей площадью 1,644 га используются на основании Свидетельств серии 30-АА 533604 от 16.11.2010 г. и 30-АА 533606 от 16.11.2010 г.

Дополнительно - для устройства участка фумигации зоны оформления грузовых перевозок на МАПП «Караузек» выделен участок площадью 2,68 га из категории земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый паспорт земельного участка № 30:06:050402:4.

Границами участка МАПП «Караузек», с учетом  зоны фумигации являются:

· с северо-запада – территория, свободная от застройки (земли сельскохозяйственного назначения МО "Ватаженский сельсовет" Красноярского  района);
· с северо-востока – прибрежная полоса ерика Мунгута;
· с запада и востока – автодорога Б.Сеитовка – Ватажное - граница Казахстана;

· с юга – свободные от застройки земли населенного пункта - с. Кошелевка.

Местоположение участка основной площадки МАПП «Караузек»  и земель, затрагиваемых в период строительства объектов инженерно-транспортного обеспечения, показано на ситуационном плане (прил. 2). 
Территория строительства находится на расстоянии более 1 км от правого берега реки Кигач, и частично проходит вдоль правого берега ерика Мунгута, впадающего в р. Кигач.
Непосредственно территория основной площадки МАПП, расположенной вдоль дороги, находится вне водоохранных зон и прибрежных полос ближайших водотоков. 
Границы участка фумигации частично попадают с северной стороны в прибрежную и водоохранную зону пересыхающего ер. Мунгута, но все проектируемые здания будут расположены за пределами прибрежно-защитной зоны данного водотока (30 м). Площадка насосной станции будет расположена на расстоянии 40-50 метров от уреза воды в реке Кигач, частично в пределах прибрежно-защитной зоны водотока и водоохранной зоны реки Кигач (50 мм), что допускается Водным кодексом Российской Федерации  (от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ).

Ближайшая жилая застройка с. Кошелевка находится на расстоянии около 2-х км от площадки МАПП «Караузек».
МАПП «Караузек» представляет собой территорию, находящуюся в непосредственной близости от государственной границы между Российской Федерацией и Казахстаном, где будут осуществляться все виды государственного контроля при пропуске через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных (пограничный контроль, иммиграционный контроль, транспортный контроль, таможенный контроль, санитарно-карантинный контроль, ветеринарный контроль, фитосанитарный контроль).
Строительство МАПП «Караузек» предусмотрено в два этапа (две очереди). Первая очередь строительства объекта разделена на первый и второй пусковые комплексы. Состав объекта, в соответствии очередями (этапами) строительства, приведен в таблицах 3.1-3.3.

Таблица 3.1.

I этап (очередь) строительства. Первый пусковой комплекс

	№ по ГП
	Наименование объекта

	1
	Автовокзал

	2
	Бокс углубленного досмотра автотранспорта

	4
	КПП ПС ФСБ (выезд из России)

	5А
	Пост весового контроля (выезд из России)

	6
	Павильон транспортного контроля

	7А-Г
	Павильон пограничного контроля 

	8А-Г
	Павильон таможенного контроля 

	9А-Е
	Осмотровая яма на контрольной полосе

	10А,Б
	Навес над контрольными полосами для автотранспорта

	11
	Здание кинологической службы

	12
	Ограждение территории кинологической службы

	13В
	Система обнаружения радиоактивных материалов "Янтарь"

	14
	Флагшток

	15
	Светофор (выезд из России)

	18
	Стоянка временно задержанного грузового транспорта на 5 машино/мест

	19
	Стоянка временно задержанного легкового транспорта на 9 машино/мест

	20
	Стоянка временно задержанных автобусов на 2 машино/места

	22
	Ограждение режимной зоны пункта пропуска, оснащенное техническими средствами охраны


Продолжение таблицы 3.1.

	№ по ГП
	Наименование объекта

	23Д,Г
	Барьер внезапной остановки

	24
	Административно-бытовое здание службы эксплуатации

	25
	Гараж-стоянка на 6 автомобилей

	26
	Блочно-модульная котельная на дизельном топливе

	29
	Дизельная электростанция

	30
	Ограждение вспомогательной зоны

	31А,Б
	Резервуары пожарного запаса воды емкостью по 200 м³

	32
	Поля подземной фильтрации

	35А,Б
	Резервуары запаса питьевой воды емкостью по 18 м³

	36
	Ограждение зоны водозабора

	37
	Комплекс очистки хозяйственно-бытовых стоков

	38
	Комплекс очистки дождевых стоков

	39
	Ограждение зоны очистных сооружений

	43
	Стоянка служебного автотранспорта на 18 машино/мест

	44
	Резервуар-накопитель емкостью 700 м³

	44-1
	Насосная станция перекачки ливневых стоков с погружными насосами

	45
	Насосная станция II подъема

	46
	Площадка слива топлива

	47
	Подземные топливные резервуары

	49
	Площадка ожидания результатов досмотра автотранспорта

	Внеплощадочные объекты

	б/н
	Волоконно-оптическая линия связи до с. Красный Яр 


Таблица 3.2.

I этап (очередь) строительства. второй пусковой комплекс

	№ по ГП
	Наименование объекта

	3
	КПП ПС ФСБ (въезд в Россию)

	5Б
	Пост весового контроля (въезд в Россию)

	13А,Б
	Система обнаружения радиоактивных материалов "Янтарь"

	16
	Санитарно-карантинный пост

	21
	Дезинфекционно-промывочный блок  для ветеринарно-санитарной обработки автотранспорта

	23А,Б
	Барьер внезапной остановки

	27
	Здание теплоэнергетического центра

	40
	Въездной знак

	41
	Светофор

	Внеплощадочные объекты

	б/н
	Объездная дорога к с. Кошелевка (l- 2488 м)

	б/н
	Водопровод (l- 3940 м) и водозаборные сооружения на р. Кигач

	б/н
	Газопровод среднего давления (l- 1010 м)


Таблица 3.3.

II этап (очередь) строительства

	№ по ГП
	Наименование объекта

	50
	Здание оформления грузовых перевозок

	51
	Кабина паспортного контроля

	52
	Навес погран. контроля грузового транспорта с осмотровой ямой и эстакадой

	53
	Санитарная кабина

	54
	Санитарная площадка

	57
	Здание для обеззараживания транспортных средств и подкарантинной продукции

	58
	Площадка дегазации транспорта

	59А,Б
	Загоны для передержки крупного рогатого скота

	60
	Установка утилизации зараженной продукции


Основные технико-экономические по площадке МАПП «Караузек» определены генплановыми решениями и представлены в таблице 3.4:

Таблица 3.4
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	На  участке
	Вне участка

	Общая площадь землеотвода - 18,816 га (включая внеплощадочные объекты и зону фумигации), в т.ч.:
	га
	9.1094
(7,4654+1,664)
	9.7066 (в т.ч. зона фумигации - 2,68га)

	Площадь участка в границах ограждения 
	га
	10,42 
	-

	Площадь застройки
	м2
	9381,7 
	-

	Общая площадь зданий и сооружений (включая площадь навесов над контрольными полосами)
	м2
	10360,6
	

	Площадь проездов и площадок с твердым покрытием
	м2
	42842,0
	

	Площадь тротуаров с твердым покрытием
	м2
	5388,0
	

	Площадь озеленения
	м2
	70558,0
	


Внеплощадочными объектами пункта пропуска являются:

· объездная дорога к с. Кошелевка (l- 2488 м);

· водовод (l- 3940 м) и водозаборные сооружения на р. Кигач (S-1296 м2);

· подземный газопровод среднего давления (l- 1010 м);

· линия волоконно-оптической линии связи до с. Красный Яр.

Проектируемая трасса водоснабжения начинается от организуемой площадки водозаборной насосной станции, проходит вдоль  автодороги Б.Сеитовка – Ватажное - граница Казахстана с южной стороны и примыкает к площадке МАПП «Караузек» Астраханской таможни. Площадка водозаборной насосной станции предусмотрена на берегу реки Кигач. Проект водозаборных сооружений и водопровода  выполнен ООО ПСФ «ГЕОэкспресс».

Проект объездной автодороги к с.Кошелевка и участка примыкания к автодороге Б.Сеитовка-Ватажное выполнен ООО ПСФ «ГЕОэкспресс» согласно техническим условиям Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области N02-02/752 от 22.03.2006г. и письму о продлении ТУ N08-02/2062 от 02.06.2008г. технической категории с твердым усовершенствованным покрытием. За начало трассы проектируемой объездной автодороге принята точка пересечения осей действующей а/д Б.Сеитовка-Ватажное с проектируемой дорогой. 
Проект строительства  системы газоснабжения (газопровод среднего давления и ГРПШ)  выполнен ООО ПСФ «ГЕОэкспресс» согласно технических условий  на присоединение к газораспределительным сетям №ПВ -07/868  от 07.05.2008 г  ОАО «Газпромрегионгаз» Астраханский филиал.
Основные технологические решения

При пропуске через границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов и животных осуществляется контроль государственными службами, который включает в себя:
· пограничный контроль;

· таможенный контроль;

· санитарно-карантинный контроль;

· ветеринарный контроль;

· карантинный фитосанитарный контроль;

· транспортный контроль;

· контроль за исполнением владельцами транспортных средств установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.

Также при въезде на территорию МАПП осуществляется радиационный контроль.

Согласно дополнению к заданию на корректировку проектной документации строительство МАПП «Караузек» предусмотрено в два этапа. Первый этап строительства объекта разделен на первый и второй пусковые комплексы. После строительства второго этапа строительства предусмотрено разделение транспортных потоков для транспортных средств, въезжающих на территорию Российской Федерации. Осмотр, оформление документов и контрольные функции для грузовых транспортных средств производится в отдельном здании – здании оформления грузовых перевозок. В случае ввоза на территорию Российской Федерации карантинной сельскохозяйственной продукции, для которой требуется проведение газации карантинной продукции, предусмотрено «Здание для обеззараживания транспортных средств и подкарантинной продукции». Здание для обеззараживания транспортных средств и подкарантинной продукции располагается удаленно от мест сосредоточения персонала и граждан, пересекающих границу РФ, что соответствует требованиям п. 15.4 СанПиН 1.2.1077-01 "Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов".

Подробно технологическая последовательность контроля различных видов транспортных средств при въезде-выезде описана в пояснительной записке (книга 30/2008-ПЗ) 
В составе зданий и сооружений участка контроля и досмотра грузовых ТС предусмотрены:  - посты пограничного и таможенного контроля с досмотровыми мостками и осмотровыми ямами на полосах контроля легковых, грузовых транспортных средств и автобусов, бокс углубленного досмотра автотранспорта со складом временно задержанных и конфискованных грузов, стоянка временно задержанного грузового автотранспорта, посты весового контроля  и системы обнаружения радиоактивных материалов «Янтарь».

В составе зданий и сооружений участка контроля пассажирских ТС предусмотрены:  здание автовокзала, посты пограничного и таможенного контроля, бокс для углубленного досмотра легкового автотранспорта со складом временно задержанных и конфискованных грузов, стоянки временно задержанного легкового транспорта автобусов.

Для обработки автотранспорта в особый период, на режимной территории при въезде в РФ предусмотрен дезинфекционно-промывочный блок для обработки днищ и ходовой части автомобилей.

Компоновочные решения. Оборудование.

Принятые проектные решения соответствуют целевому назначению объекта, заданию и исходным данным на проектирование и учитывают специфику работы отдельных зданий и сооружений МАПП.  Здания и сооружения МАПП оборудуются технологически необходимым комплектом оборудования и технических средств контроля, оснащаются производственным инвентарем и мебелью. 

Выгрузка (погрузка) временно задержанного и конфискованного груза и транспортировка его в складские помещения производится при помощи напольного безрельсового транспорта – электропогрузчиков (2 шт.), ручных вилочных штабелеров, крановых и транспортных тележек, гидравлического подъемного стола и тали электрической передвижной.

Вспомогательные службы

Для размещения служб эксплуатации (с необходимыми производственными,  складскими помещениями и помещениями для размещения персонала вспомогательных служб) проектом предусмотрено строительство административно-бытового здания в составе вспомогательной зоны объекта.

Для хранения эксплуатационной техники и автотранспорта пограничной службы предусмотрен гараж на 10 единиц транспорта.

Предполагается следующий состав эксплуатационной техники:

· Оперативный автомобиль (типа ВАЗ, УАЗ) – 1 шт.

· Автобус (типа ПАЗ) – 1 шт.

· Автомобиль грузовой (типа «Газель», «Бычок») –1 шт.;

· Автомобиль грузовой (самосвал, типа «КАМАЗ») – 1 шт.;

· Комбинированная поливомоечная машина (на базе ЗИЛ-130) – 1 шт.

· Трактор с универсальным навесным оборудованием (типа «Беларусь») – 1 шт.

Хранение и подзарядка электропогрузчиков (2 шт.), осуществляются в отдельном помещении проектируемого бокса углубленного досмотра грузового автотранспорта со складом временно задержанных и конфискованных грузов в режимной зоне (в непосредственной близости от фронта погрузочно-разгрузочных работ). 

Организация общественного питания и медицинского обслуживания.

Проектом предусматривается устройство комнат приема пищи в автовокзале и боксе углубленного досмотра, а также буфет на 28 п/м в здании службы эксплуатации. Форма обслуживания посетителей – самообслуживание.

Работа буфета предусмотрена на готовых продуктах, поставляемых в индивидуальной упаковке, и полуфабрикатах высокой степени готовности, требующих только разогрева. Ассортимент: салаты, первые и вторые блюда, выпечка, горячие и холодные напитки. Работа рассматриваемого предприятия общественного питания предусматривается с использованием многоразовых бокалов и чашек, тарелок и столовых приборов.

Загрузка точки общепита осуществляется с борта автотранспорта через независимый вход со стороны бокового фасада. 

Пищевые отходы собираются в одноразовые герметичные полиэтиленовые пакеты. По мере накопления мешки с отходами поступают в холодильную камеру, установленную в моечной, и в конце рабочего дня выносятся через служебный вход для утилизации.

Для буфета проектом предлагается использование отечественного оборудования.

Проектом предусматривается устройство специализированной кухни для кормления собак в здании кинологической службы (два вольера). Для кормления предполагается использование свежеприготовленной пищи из натуральных продуктов, мясных консервов и сбалансированного сухого корма в количестве рекомендованной нормы. Приготовление корма для собак производится в специализированной кухне, обеспеченной необходимым оборудованием. 

Загрузка продуктов и кормов осуществляется с борта автотранспорта через независимый вход со стороны главного фасада здания кинологической службы. Для специализированной кухни проектом предлагается использование отечественного оборудования.

Для оказания медицинской помощи на объекте лицам, пересекающим государственную границу и сотрудникам МАПП, в режимной зоне в здании автовокзала предусмотрены медпункт и изолятор.

Конструктивные и архитектурно-планировочные решения
При проектировании всех зданий комплекса, кроме зданий инженерного обеспечения, использовались конструктивные решения здания из легких металлоконструкций системы Astron Buildings. Здания инженерного обеспечения (ТП, котельная, ДЭС, ГПЭС) представляют собой, в основном, изделия полной заводской готовности контейнерного исполнения. 

Фундаменты зданий комплекса - отдельно стоящие столбчатые, объединенные монолитными  поясами и сборными железобетонными фундаментными балками в уровне пола первого этажа. Фундаменты и монолитные пояса выполняются из бетона на сульфатостойких цементахI. Фундаментами под павильоны выполнены из сборных фундаментных блоков ФБС.

Каркас из стальных прокатных и сварных профилей. Схема каркаса – шарнирно-связевая. Соединение элементов между собой – фланцевое, жесткое, на высокопрочных болтах с предварительной затяжкой. Пространственная жесткость и устойчивость каркаса зданий обеспечивается совокупностью несущих рам, кровельных прогонов и подкосов, крестовых связей, создающих систему вертикальных и горизонтальных диафрагм жесткости. 

Междуэтажные перекрытия выполняются из сборных железобетонных пустотных плит перекрытия, опирающихся на металлический каркас из колонн и поперечных балок. Для обеспечения дисковой жесткости плиты перекрытия, выполняется соединение монтажных петель плит хомутами из арматурной стали, с последующим замоноличиванием стыков бетонном. 

Стеновые и кровельные прогоны запроектированы из стальных профилей. Соединение прогонов к каркасным элементам – болтовое.  

Стены зданий комплекса запроектированы из трехслойных стеновых панелей типа «Сэндвич». Наружная и внутренняя обшивка панелей – оцинкованная и окрашенная листовая сталь. Соединение панелей с прогонами стен обеспечивается саморезами. 

Перегородки – кирпичные и гипсокартонные по металлическому каркасу;

Стены лестничных клеток – кирпичные, марши и площадки – сборные железобетонные ступени по стальным косоурам и лобовым балкам
Ограждающие конструкции кровельного покрытия запроектированы  из  структурных трехслойных кровельных панелей  типа «Сэндвич. Наружная и внутренняя обшивка панелей – окрашенная листовая сталь.

Окна, двери – металлопластиковые, витражи из алюминиевого профиля со стеклопакетом.

Конструкция внутренних перегородок зданий определяется технологическим назначением помещений и выполнена из гипсокартона, а в пределах лестничных клеток из полнотелого кирпича. 

Инженерно обеспечение проектируемого МАПП  «Караузек» предусматривает:

-  централизованное газоснабжение,  электроснабжение от проектируемой теплоэлектростанции, водоснабжение от проектируемого водозабора, канализацию хоз-бытовых и ливневых стоков, индивидуальные отопление, кондиционирование и вентиляцию:

Газоснабжение МАПП «Караузек» разработано согласно технических условий на присоединение к газораспределительным сетям №ПВ-07/868 от 07.05.2008г. ОАО «Газпромрегионгаз» Астраханский филиал.

Источником газоснабжения является существующий подземный газопровод высокого давления Караозек-Кошелевка, ПЭ 80 SDR11-110х10,0мм, Рраб- 0,3 МПа, (Рпроек.-0,6 МПа).

Проектируемый газопровод среднего давления прокладывается подземно из полиэтиленовых труб  ПЭ 100 ГАЗ SDR11-110х10,0, ПЭ 100 ГАЗ SDR11-225х20,5  на глубине 1,0м до верха трубы. Общая протяженность подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб – 1010,0 м.  В точке врезки предусматривается установка отключающей арматуры – подземная установка полиэтиленового шарового крана Ду-200 мм под ковер.

Газоснабжение газопоршневой тепловой электростанции осуществляется природным газом среднего давления Р( 0,25МПа. Расход газа на газопоршневую тепловую электростанцию: V max - 297 м3/час. V min - 40 м3/час.

Аварийное топливо предусмотрено только для котельной – дизельное.

Для автоматического перекрытия газовой магистрали на общем газопроводе устанавливается термозапорный клапан марки КТЗ. В качестве запорно-регулирующего органа устанавливается электромагнитный отсечной двухпозиционный клапан типа ВН с датчиком конечного положения, предназначенный для использования в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред.

Перед каждым электроагрегатом «ЭНЕРГО–П315/0,4КН31» устанавливается комбинированный регулятор давления RS 250 DN25 "DUNGS", понижающий  давления газа с 0,25 МПа до 0,02МПа. Учет расхода газа осуществляется счетчиком СГ16- МТ -100

Топливом для  РДЭС (Энерго-Д800/0,4КН20), является дизельное топливо. 

Для топливоснабжения ДГУ предусмотрен склад дизельного топлива (ДТ) – на открытой площадке, в границах электростанции, ёмкость подземная, общим объёмом 30 м3 для дизельного топлива. Слив, перелив ДТ и аварийный слива с топливной системы ДГУ предусматривается в эту же ёмкость. 

Для энергоснабжения объекта предусматривается строительство теплоэлектростанции на базе газопоршневых установок (ГПЭС), которая является основным источником электроснабжения потребителей. Электроснабжение потребителей II категории особой группы надежности обеспечивается установкой источника бесперебойного питания – аккумуляторными батареями, рассчитанными на 30 минут постоянной работы.

Установленная мощность проектируемой ГПЭС 945 кВт, номинальная мощность одной газо-поршневой генераторной установки (ГПУ) - 315 кВт. 
В состав электростанции входит следующее основное электрооборудование:

· газопоршневые генераторные установки, выполненные на базе двигателей производства фирмы «Cummins».

· дизель-генераторная установка, выполненная на базе двигателя  производства фирмы «Cummins».

· двухсекционное распределительное устройство напряжением 0,4 кВ в блок-контейнере ГРЩ с помещением операторной.

В качестве резервной системы электроснабжения предусмотрена установка резервной ДЭС с дизель-генераторами типа Cummins 823кВт, которая предназначена для обеспечения работы при длительных перерывах в электроснабжении. 
Электроагрегаты будут размещаться в контейнерах – модулях. 

Для обеспечения пиковых нагрузок электростанции предусмотрена параллельная работа резервной дизельгенераторной установки (ДГУ) мощностью 823 кВт с основным источником электроэнергии – ГПУ. Генераторы ГПУ подключены к РУ-0,4кВ, установленных в блок-контейнере ГРЩ,  и от РУ-0,4 кВ обеспечивается питание потребителей.

Объекты оборудованы наружным и охранным освещением, здания оснащены рабочим и аварийным освещением, обеспечены молниезащитой и заземлением.

Для обеспечения потребности МАПП «Караузек» в воде предусматривается строительство водозаборных сооружений на р. Кигач и трассы хоз-питьевого водопровода для снабжения питьевой водой и производственного водопровода для снабжения технической водой многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Караузек».

Участок проектируемого водозабора расположен на правом берегу протоки Кигач в 300 м ниже автодорожного моста Астрахань-Атырау, напротив с. Котяевка.

На площадке водозаборно-очистных сооружений  предусматривается установка:

· насосной станции 1-го подъема контейнерного типа НС-100-200К (ООО «Электромеханический Завод» г. Лермонтов) производительностью до 100 м3/сут с водозаборным сооружением;

· водоочистной установки «Исток-100К» контейнерного типа (ООО «Электромеханический завод» г. Лермонтов) производительностью до 100 м3/сут; 

· насосной станции 2-го подъема контейнерного типа НС-100-200К (ООО «Электромеханический завод» г. Лермонтов) производительностью до 100 м3/сут.

· хозяйственно-бытового блока в отдельном контейнере, включающего бытовое помещение для обслуживающего персонала, мастерской для ремонта технологического оборудования.

· подземного резервуара емк.10 м3 для хранения запаса воды на технологические нужды.

Вода, подаваемая на  питьевые нужды, по качеству должна удовлетворять СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». 

Исходная (техническая) вода будет забираться насосами, расположенными в насосной станции I-го подъема из приемных колодцев, затем поступать по самотечному водоводу через оголовки рыбозаградителей. Далее часть воды поступает на водоочистную установку "Исток-100К". Очищенная и обеззараженная вода питьевого качества под остаточным напором поступает в подземный резервуар емк. 10м3, откуда перекачивается насосной станцией второго подъема в резервуары запаса питьевой воды на территории многостороннего автомобильного пункт пропуска (МАПП) "Караузек". 

На технические нужды вода подается погружными насосами марки ЭЦВ 6-25-60 (6,3 кВт) (опускаемых в водоприемный колодец), в резервуары запаса технической воды на территории многостороннего автомобильного пункт пропуска (МАПП) "Караузек".      

На территории МАПП «Караузек» предусмотрено два резервуара питьевого запаса воды объемом 18,0м3 каждый и два резервуара противопожарного запаса воды объемом по 200м3.

Из резервуаров питьевого запаса вода забирается насосной повысительной установкой Hydromulti фирмы GRUNDFOS, размещаемой в насосной станции II-го подъема. Перед подачей воды в сеть потребителям предварительно вода проходит через бактерицидную установку типа УОВ-15_20 производительностью 21,06 м3/ч, устанавливаемую в насосной станции.

Внутреннее пожаротушение осуществляется через пожарные краны, установленные в зданиях, наружное пожаротушение осуществляется через пожарные гидранты. 
Канализование бытовых стоков от зданий предусмотрено во внутриплощадочную сеть бытовой канализации на очистные сооружения бытовых сточных вод «ЭКО Ф». При очистке сточных вод на установке «ЭКО Ф» стоки последовательно проходят четыре этапа: ступень механической очистки в септической камере, полной биологической очистки в блоке биологической очистки и, при необходимости, глубокую мембранную доочистку, а также реагентное обеззараживание. Технология полной биологической очистки предусматривает последовательные процессы глубокой минерализации органических веществ очищаемых сточных вод в режиме от высоких нагрузок на первых ступенях до низких на последних, нитрификации, денитрификации и биологической дефосфотации.

Все биохимические процессы в технологии биологической очистки основаны на принципиально новом комплексном развитии прикрепленных биоценозов на специальных загрузках из полимеров и плавающим илом. В очистных сооружениях реализована технология мембранного биореактора – комбинированный процесс, объединяющий биологическую очистку и мембранную фильтрацию (ультра- или микрофильтрацию). Финальной стадией очистки сточных вод перед их выпуском является реагентное обеззараживание.

Качество очищенных сточных вод соответствует требованиям СанПин 2.1.5.980-00 и ПДК вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод предусмотрен на поля подземной фильтрации.
Поле подземной фильтрации запроектировано в соответствии со СНиП 2.04.03-85 п.6.189-6.191 и последними разработками. Поле подземной фильтрации принято с параллельным расположением оросителей. Дренажная сеть запроектирована из полиэтиленовых труб с гофрированной стенкой Корсис. В дренах делают поперечные пропилы в нижней половине трубы шириной 15 мм на глубину около половины диаметра, расстояние между пропилами не более 100 мм. Для притока воздуха на концах оросительных труб предусматриваются стояки диаметром 100 мм, возвышающиеся на 0,5 м над уровнем земли. На всей площадке поля подземной фильтрации предусматривается устройство газона.

Отвод загрязненных дождевых стоков с асфальтированной территории МАПП предусмотрен через дождеприемники и сеть внутриплощадочной дождевой канализации, и через канализационную насосную станцию дождевых стоков в аккумулирующий резервуар полезным объемом 628м3. Аккумулирующий резервуар предназначен для сбора и отстаивания поверхностного стока. Удаление осадка из резервуара производится илососом по мере накопления после водоотлива. 

Проектом предусмотрена очистка дождевых стоков (при опорожнении резервуара) на очистной установке «ЭКО Л». Для удаления из осветленной воды мелко дисперсных примесей в состав установки входит напорный фильтр. Сбор отфильтрованной воды осуществляется через дренажную систему, расположенную в гравийном слое. Схема обвязки фильтров технологическими трубопроводами позволяет производить их периодическую промывку. Сброс загрязненных промывных вод осуществляется в самотечном режиме по отводящей трубе в объем приемного резервуара. Для глубокой доочистки воды в установку включен сорбционный фильтр с загрузкой из гранулированного активированного угля. Выпуск очищенных дождевых стоков предусматривается на поля фильтрации и в пониженные места рельефа.

Теплоснабжение (горячее водоснабжение) потребителей многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Караузек» предусматривается от модульной водогрейной котельной, входит в состав системы производства и распределения тепловой энергии тепла.
Система состоит из трех газопоршневых электростанций с системой утилизации тепла (ГПЭС), модульной водогрейной котельной тепловой мощностью 1550 кВт, с пристроенным тепловым пунктом тепловой мощностью 2150 кВт и внутренних тепловых сетей.

Строительство системы производства и распределения тепловой энергии тепла предусмотрено на первом и втором пусковом комплексе I-го этапа строительства. Строительство модульной котельной мощностью 1550 кВт, выполняется на первом пусковом комплексе I-го этапа строительства. Строительство трех газопоршневых электростанций с системой утилизации тепла, теплового пункта тепловой мощностью 2150 кВт с системой диспетчеризации и автоматизации, выполняется на втором пусковом комплексе I-го этапа строительства. 

Котельная будет располагаться в отдельно стоящем здании и включаться в работу, когда тепловая нагрузка потребителей превышает тепловую мощность, выдаваемую ГПЭС.

Тепловой пункт получает теплоноситель от ГПЭС, водогрейной котельной 1,55 МВт, преобразует параметры теплоносителя до значений, необходимых потребителям, производит его учет и прокачку через тепловые сети до потребителей. Тепловой пункт располагается в отдельном модуле, пристроенном к модулю котельной.

В качестве основного оборудования в котельной приняты к установке два водогрейных котла «Термотехник» ТТ100 и ТТ50 фирмы «Энтророс». В котельной устанавливаются рециркуляционные котловые насосы фирмы DAB (Италия). Все импортные материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России.

Водогрейные котлы “Термотехник (оборудованы автоматизированными блочными горелками фирмы “Oilon (дутьевой вентилятор сблокирован с горелкой.). Устройства управления, поставляемое комплектно с блочной горелкой обеспечивают автоматический розжиг горелки и автоматическое регулирование теплопроизводительности котла. 

Проектом предусмотрен один контур циркуляции теплоносителей.
Тепломеханическое оборудование котельной включает: котлы, рециркуляционные (подмешивающие) насосы, запорно-регулирующую арматуру, систему трубопроводов, Максимальная температура воды подаваемой в системы отопления и вентиляции 95°С, при температуре обратной воды 70°С. На подающей линии каждого котла установлен дисковый поворотный затвор с электроприводом, открывающийся при включении горелки. Для аварийного сброса давления на каждом котле установлены по одному регулируемых предохранительных клапана.

В качестве основного оборудования, для приготовления горячей воды, в тепловом пункте приняты к установке четыре разборных пластинчатых теплообменников фирмы “Funke”.

Вентиляция и кондиционирование. Для удаления избытков тепла, влаги, вредных веществ с целью обеспечения оптимальных метеорологических условий и чистоты воздуха в помещениях, обслуживаемой или рабочей зоне проектом предусматривается устройство систем вентиляции с естественным и механическим побуждением
Кондиционирование (охлаждение) воздуха – с помощью систем центрального кондиционирования, Сплит-систем или Мульти-Сплит-систем
Режим работы проектируемого  МАПП «Караузек»
Пропускная способность МАПП в соответствии с заданием на проектирование составляет 400 автомобилей в сутки, в том числе: грузовые автомобили – 100, легковые автомобили – 270, автобусы – 30.

Пропускная способность по людям составляет ориентировочно 2420 человек в сутки, в том числе: водители грузовых автомобилей – 200, водители и пассажиры легковых автомобилей – 810, водители и пассажиры автобусов – 1410.

Показатели расчетного грузооборота определены из средней нормы загрузки 1 грузового автомобиля 10 тонн и составляют 1000 тонн в сутки.

Расчетная пропускная способность МАПП по лицам (водители и пассажиры) определена из средней нормы загрузки автобуса 47 человек, легкового автомобиля 3 человека, грузового автомобиля 2 человека.

Режим работы объекта – круглосуточный. 

Расчетное количество рабочих дней в году – 365 дней.

Общая численность обслуживающего персонала на МАПП «Караузек» составляет 132 человека в максимальную смену. 
Количество смен – 4 смены (суточные -1 раз в четверо суток, администрация в 1 смену).
Общее количество работающих составляет 416 человек. Штатная численность сотрудников определяется Руководством конкретных служб.

Объекты инженерного обеспечения в основном  работают в автоматическом режиме и не требуют постоянного присутствия дежурного персонала. 

Генплановые решения. Благоустройство участка 
Абсолютные отметки площадки строительства и примыкающей территории варьируют от минус 21,61 м в бугровой зоне до минус 25,42 м БС в межбугровых понижениях. На основной части площадки преобладающими являются абсолютные отметки минус 23,8…24,3 м. БС.
Территория МАПП находится южнее справа от основной трассы автомобильной дороги, связывающей Россию с Казахстаном, параллельно основной трассе. 
На территории МАПП выделены:

· территория основной трассы;

· зона контроля на въезд и выезд, где будут расположены основные сооружения объекта, будет производиться пропуск через государственную границу, осуществляться все виды контроля (режимная зона);

· зона кинологии, где размещается здание кинологической службы;

· санитарно-карантинная зона, где размещаются здание санитарно-карантинного поста и санитарная площадка,

· вспомогательная зона, где размещены здания и сооружения эксплуатационных и технических служб, и объекты энергетического и технического обеспечения объекта;

· зона проведения временного задержания и обеззараживания карантинной сельскохозяйственной продукции;

· зона водопроводных сооружений (в соответствии с санитарными требованиями);

· зона очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков.

На продольной оси комплекса в центре МАПП расположено здание автовокзала. Вдоль продольных сторон здания автовокзала под навесами будут расположены контрольные полосы движения автотранспорта.

Организация движения на территории режимной зоны происходит по принципу разделения транспортных потоков на составляющие: въезд в Россию и выезд из России. При въезде на территорию режимной зоны располагаются контрольно - пропускные пункты (КПП) ФПС. 
Со стороны Государственной границы, в случае необходимости, предусмотрен проезд через дезинфекционную ванну для санитарной обработки автомобилей, водителей и пассажиров (при необходимости). За дезинфекционной ванной происходит перестроение транспортных средств для дальнейшего следования к полосам контроля пассажирского, легкового и грузового автотранспорта. На пути следования грузовых автомобилей установлена платформа весов и телекамера, которые передают информацию на пост транспортного контроля, расположенный на контрольной полосе.

При въезде на территорию МАПП со стороны России это перестроение происходит до прохождения поста осевых нагрузок,  который совмещен с платформой весов. Такая схема проезда соответствует типовой схеме, утвержденной Министром транспорта и согласованной заинтересованными министерствами и ведомствами:

· на въезд: пограничный контроль – транспортный контроль – таможенный контроль;

· на выезд: транспортный контроль – таможенный контроль - пограничный контроль.

За контрольными полосами по ходу движения в Россию и перед контрольными полосами при выезде из России около здания автовокзала, предусмотрены площадки для грузовых машин, проходящих контроль и оформляющих документы на перевозку грузов.

На контрольных полосах движения расположены посты пограничного и таможенного, транспортного и иммиграционного контроля, а также осмотровые ямы и мостики. 

Предусмотрены также резервные полосы движения для пропуска негабаритных грузов, проведения необходимых маневров в случае следования в бокс углубленного досмотра пассажирского и грузового автотранспорта и  на стоянку задержанных автомобилей, а также движения служебного транспорта МАПП. 

Предлагаемая схема генерального плана позволит вести строительство МАПП без ограничения движения по основной трассе.

Вспомогательная зона размещена смежно с режимной зоной со стороны России. Расположение зоны водозабора принято со стороны России, а очистных сооружений с южной стороны пункта пропуска. Функциональное зонирование территории организовывается с учетом требований соответствующих нормативных документов, а также необходимых технологических, транспортных и пешеходных связей.

Покрытие проездов принято асфальтобетонное на основании из щебня и крупнозернистого песка. Покрытие тротуаров принято из тротуарной плитки. Поверхностные воды отводятся в сеть ливневой канализации, а затем на очистные сооружения дождевых стоков.

Для повышения эстетического восприятия застройки и создания нормальных санитарно-гигиенических условий на территории проектируемого пункта пропуска предусмотрено: разделение транспортных и служебных пешеходных потоков, устройство покрытий, устройство площадок для отдыха и элементов внешнего благоустройства (малых архитектурных форм, переносного оборудования и т.д.), площадок для сбора мусора,  элементов визуальной информации и др. Основным элементом озеленения принят газон.

Посадка зданий и сооружений на проектируемых площадках выполнена с учетом требований СНиП II-89-80* в части соблюдения противопожарных разрывов.

Организационно-строительные решения.

Строительные работы будут проводиться с привлечением специализированной строительной подрядной организации, осуществляющей лицензионную деятельность в области жилищно-гражданского  строительства в Астраханской области и имеющих документы разрешенного природопользования, лицензию на право производства работ. 
Технико-организационная подготовка строительства должна включать:

· обеспечение стройки проектно-сметной документацией;

· оформление разрешений и допусков на производство работ;

· обеспечение  поставки на строительную площадку оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий.

В подготовительный период строительства МАПП выполняются следующие работы: прокладка временных автодорог из сборных железобетонных плит; устройство площадок для складирования негорючих материалов и конструкций; прокладка временных сетей; вертикальная планировка площадки; устройство пункта мойки колес с установкой оборотного водоснабжения; установка бункеров-накопителей и др.

В основной период выполняются строительно-монтажные работы по возведению комплекса объектов и инженерного обеспечения МАПП, благоустройству и озеленению площадки. 

Строительство МАПП «Караузек» предусмотрено в два этапа (две очереди). Первая очередь строительства объекта разделена на первый и второй пусковые комплексы.

Строительство рекомендуется осуществлять поточно-узловым методом с изготовлением основных конструктивных элементов  на производственных базах заводов изготовителей, сборкой укрупненных узлов (элементов) непосредственно на месте. Доставка строительных материалов, конструкций и изделий планируется с заводов и комбинатов стройиндустрии г. Астрахани  автотранспортом. 
Монтаж оборудования предусмотрен с «колес» в соответствии с графиком поставки материалов. Основная часть конструкций (ж/б блоки, трубы и т.д.) и материалов (бетон, битум, асфальтобетон) будет доставляться автотранспортом на стройплощадку в готовом виде. Складирование предусмотрено в границах территории, отведенной непосредственно под строительство. Железобетонные и стальные конструкции (плиты покрытия, резервуары, швеллеры и т.д.) будут храниться на стройплощадке в объ​емах 2…3-х сменной выработки с последующим пополнением израсходованных элементов. Товарный бетон для монолитных участков на строи​тельную площадку будет завозиться по мере необходимости.
Предусматривается ежедневный выезд и возврат техники неограниченного радиуса действия на базу подрядчика. Стоянка техники ограниченного радиуса действия предусмотрена в пределах отведенной территории только на период производства работ.

Подробный перечень используемой в период строительно-монтажных работ техники, приведен в проекте организации строительства.

В период строительства в качестве временных сооружений на стройплощадке будут установлены инвентарные передвижные вагончики, оборудованные необходимыми санитарно-гигиеническими устройствами, емкостью для хранения питьевой воды и контейнером для сбора бытовых отходов, биотуалетом
Обеспечение строительства водой планируется от существующего водопровода, кроме того, планируется  обеспечение водой питьевого качества в расфасовке.

Обеспечение строительства электроэнергией планируется от  существующих объектов электроснабжения.

К строительно-монтажным работам разрешается приступить при наличии проекта производства работ, в котором должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению техники безопасности, а также производственной санитарии.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования техники безопасности, изложенные в следующих нормативных документах:

· СНиП 12.03.2001 Часть 1 и СНиП 12.04.2002 Часть 2 «Безопасность труда в строительстве»;

· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации  электроустановок потребителей;

· Правила пожарной безопасности при производстве СМР ППБ-0-86.

Общая  продолжительность строительства составляет 12 месяца, в том числе: подготовительный период – 1,0 месяц. 

Нормативная среднемесячная потребность в кадрах строителей составляет 144 человека.
4. Оценка воздействия и мероприятия по охране 

окружающей среды

4.1. Воздействие  проектируемого объекта на атмосферный воздух
4.2.  Воздействие  проектируемого объекта на поверхностные 

и подземные воды

4.2.1. Водопотребление и водоотведение объекта в период строительства  и эксплуатации 

Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Караузек» предназначен для проведения государственного контроля пассажирского и грузового автотранспорта при пропуске через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных. Пропускная способность МАПП по транспорту составляет 400 автомобилей в сутки, по людям составляет ориентировочно 2420 человек в сутки. 
На территории МАПП, согласно генплана,  размещаются  основные и вспомогательные здания и сооружения объекта (административно-бытовые и производственные), необходимые для осуществления контроля и пропуска автотранспорта и др. Кроме основных и вспомогательных зданий и сооружений на территории МАПП предусматривается строительство водопроводных сооружений, локальных очистных сооружений канализации,  локальных очистных сооружений ливневых стоков, резервуар-накопитель ливневых стоков, насосной станции перекачки ливневых стоков, резервуары для запаса питьевой воды и противопожарного запаса воды, насосной станции II подъема, дезинфекционно-промывочных блока для ветеринарно-санитарной обработки транспорта, ДЭЗ, стоянок для временного задержанного транспорта, площадка слива топлива и пр. 
Внеплощадочными объектами пункта пропуска являются:

· водовод и водозаборные сооружения на р. Кигач;

· подземный газопровод среднего давления;

· линия волоконно-оптической линии связи до с. Красный Яр.

Воздействие на поверхностные и подземные воды  в период строительства и эксплуатации  МАПП  возможно  в связи с потреблением  воды  на хозяйственно-бытовые и производственные нужды, а также отведением  хоз-бытовых,  производственных стоков и ливневых стоков. 
Согласно письма «Астраханьнедра» от 09.11.2005 г. в районе МАПП «Караузек» отсутствуют водоносные горизонты, качество подземных вод которых соответствует требованиям «Питьевая вода» по сухому остатку, общей жесткости и содержанию сульфатов.

Для  водоснабжения  МАПП «Караузек» водой питьевого качества и технической водой предусматривается строительство водозаборных сооружений на р. Кигач, хоз-питьевого и  производственного водопровода. 
Участок проектируемого водозабора расположен на правом берегу протоки Кигач в     300 м ниже автодорожного моста Астрахань-Атырау, напротив с. Котяевка.

На площадке  водозаборно-очистных сооружений  предусматривается установка:

· Насосная станция 1-го подъема контейнерного типа НС-100-200К,  производительностью до 100 м3/сут с водозаборными сооружениями;

· Водоочистная установка «Исток-100К» контейнерного типа,  производительностью до 100 м3/сут; 

· Насосная станция 2-го подъема контейнерного типа НС-100-200К, производительностью до 100 м3/сут.

Так же на площадке предусматривается установка хозяйственно-бытового блока, расположенного в отдельном контейнере, включающего в себя бытовое помещение для обслуживающего персонала, мастерской для ремонта технологического оборудования.

Система водоснабжения относится к III категории по степени обеспеченности подачи воды. Вода, подаваемая на  питьевые нужды, по качеству должна удовлетворять СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». 

Исходная (техническая) вода забирается насосами, расположенными в насосной станции I-го подъема из приемных колодцев, куда поступает по самотечному водоводу через оголовки рыбозаградителей, далее часть воды поступает на водоочистную установку заводского изготовления типа "Исток-100К" производительностью 35,0м3 в сутки. Очищенная и обеззараженная вода питьевого качества под остаточным напором поступает в подземный резервуар емк. 10м3, откуда перекачивается насосной станцией второго подъема в резервуары запаса питьевой воды на территории многостороннего автомобильного пункт пропуска (МАПП) "Караузек". 

На технические нужды вода подается погружными насосами марки ЭЦВ 6-25-60, опускаемых в водоприемный колодец, в резервуары запаса технической воды на территории многостороннего автомобильного пункт пропуска (МАПП) "Караузек".      

На территории МАПП «Караузек» расположено два резервуара питьевого запаса воды объемом 18,0 м3 каждый и два резервуара противопожарного запаса воды объемом 200 м3 каждый.

Из резервуаров вода забирается насосной повысительной установкой Hydromulti фирмы GRUNDFOS, размещаемой в насосной станции II-го подъема. 

Перед подачей воды в сеть потребителям предварительно вода проходит через бактерицидную установку типа УОВ-15_20 производительностью 21,06 м3/ч, устанавливаемую в насосной станции.

Все здания оборудуются внутренней системой водопровода и канализации. На вводах предусмотрены водомерные узлы с водомером ВСКМ 25. Перед водомером устанавливается сетчатый фильтр.

Проектом предусматривается устройство следующих систем внутренних сетей водоснабжения  объектов МАПП:

− система хоз-питьевого водопровода;

− система противопожарного водопровода;

− система водопровода горячей воды.

Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения приняты из полипропиленовых труб. 

Внутреннее пожаротушение осуществляется через пожарные краны, установленные в зданиях, наружное пожаротушение осуществляется через пожарные гидранты. Система внутриплощадочного противопожарного водопровода – кольцевая.

Полив территории осуществляется из поливочных кранов, установленных в нишах наружных стен. 

В виду отсутствия в данном районе централизованной системы канализации проектом предусматривается  строительство локальной канализационной системы. 

Проектными решениями предусмотрено следующие системы канализации: бытовая, производственная, дождевая и дренажная.  

Бытовые стоки от зданий поступают во внутриплощадочную сеть бытовой канализации и самотеком по трубопроводу Ø150мм из полиэтиленовых труб поступают на очистные сооружения. Очищенные и обеззараженные стоки сбрасываются на поле фильтрации.

К установке приняты очистные сооружения бытовых сточных вод «ЭКО Ф». 

При очистке сточных вод на установке «ЭКО Ф» стоки последовательно проходят четыре этапа: ступень механической очистки в септической камере, полной биологической очистки в блоке биологической очистки и, при необходимости, глубокую мембранную доочистку, а также реагентное обеззараживание.

Технология полной биологической очистки предусматривает последовательные процессы глубокой минерализации органических веществ очищаемых сточных вод в режиме от высоких нагрузок на первых ступенях до низких на последних, нитрификации, денитрификации и биологической дефосфотации.Все биохимические процессы в технологии биологической очистки основаны на принципиально новом комплексном развитии прикрепленных биоценозов на специальных загрузках из полимеров и плавающим илом. В очистных сооружениях реализована технология мембранного биореактора – комбинированный процесс, объединяющий биологическую очистку и мембранную фильтрацию (ультра- или микрофильтрацию). Финальной стадией очистки сточных вод перед их выпуском является реагентное обеззараживание.

Исходными показатели бытовых и близких к ним по составу сточных вод:

· по БПК до 250 мг/дм3;

· по ХПК до 300 мг/дм3;

· по взвешенным веществам 200 мг/дм3.

Очистные сооружения обеспечивают эффективную и стабильную очистку с достижением показателей качества:

· по БПК 4,0 мг/дм3;

· по ХПК 30 мг/дм3;

· по взвешенным веществам 10,75 мг/дм3.

Качество очищенных сточных вод соответствует требованиям СанПин 2.1.5.980-00 и ПДК вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен на поля подземной фильтрации.

Поля подземной фильтрации запроектированы в соответствии с СНиП 2.04.03-85 п.6.189-6.191 и последними разработками фирм, занимающихся проектированием и строительством полей фильтрации. Поля подземной фильтрации принято с параллельным расположением оросителей. 

Дренажная сеть запроектирована из полиэтиленовых труб с гофрированной стенкой Корсис SN-4 Ø160 мм. В дренах делают поперечные пропилы в нижней половине трубы шириной 15 мм на глубину около половины диаметра, расстояние между пропилами не более 100 мм. Для притока воздуха на концах оросительных труб предусматриваются стояки диаметром 100 мм, возвышающиеся на 0,5 м над уровнем земли.

На всей площадке полей подземной фильтрации предусматривается устройство газона.

Асфальтовые покрытия МАПП в связи с большой интенсивностью прохождения автотранспорта загрязнены нефтепродуктами и взвешенными веществами.

Организация рельефа площадки МАПП предусматривает отвод дождевых стоков с территории через дождеприемники и сеть внутриплощадочной дождевой канализации, и через канализационную насосную станцию дождевых стоков в резервуар-накопитель емкостью 700 м3 (полезный объем 628 м3).
Подача дождевых (ливневых) стоков на очистную установку «ЭКО Л» (при опорожнении резервуара) осуществляется насосом марки DW 200.

Для удаления из осветленной воды мелко дисперсных примесей в состав установки входит напорный фильтр. Сбор отфильтрованной воды осуществляется через дренажную систему, расположенную в гравийном слое. Схема обвязки фильтров технологическими трубопроводами позволяет производить их периодическую промывку. Сброс загрязненных промывных вод осуществляется в самотечном режиме по отводящей трубе в объем приемного резервуара.

Для глубокой доочистки воды в установку включен сорбционный фильтр с загрузкой из гранулированного активированного угля.

При поступлении на очистные сооружения концентрация загрязнения поверхностного стока:  - взвешенные вещества – 1000 мг/л;

· нефтепродукты – 70 мг/л.

После очистных сооружений соответственно < 3,0мг/л; < 0,05мг/л.

Глубина подводящего коллектора к резервуару ~ 2,0м. 

Очищенные ливневые стоки насосами «Ливнестока» откачиваются на рельеф. Целесообразно использовать очищенные дождевые стоки на полив существующих и проектируемых зеленых насаждений.
Внутриплощадочные сети дождевой канализации запроектированы из полиэтиленовых труб с гофрированной стенкой Корсис SN-8 Ø200-500 мм.

Расчетное количество ливневых стоков определено, согласно справочника проектировщика "Канализация населенных мест и промышленных предприятий" и составляет:  
среднесуточное 288 м3/сут.; суточное (максимальное) 700 м3/сут.; годовое - 2670 м3/год. 

Система внутренних водостоков предусматривает также отвод стоков с кровли зданий во внутриплощадочную сеть дождевой канализации.

Расходы  воды в период эксплуатации проектируемого МАПП  определены в сантехнической части проекта. 

Режим работы объекта – круглосуточный. 

Расчетное количество рабочих дней в году – 365 дней.

Количество смен – 4 смены (суточные смены 1 раз в четверо суток, администрация в 1 смену). Среднее количество работающих ежедневно 416 человек.
Общий суточный расход воды составляет 33,71 м3/сут/12304 м3год.,

 в том числе: 

на хоз-бытовые нужды – 26,13 м3/сут./9537 м3/год.

на технологические нужды – 7,58 м3/сут./2767 м3/год.
( Расход воды на полив зеленых насаждений   −  212 м3/сут./9328 м3/год. 
Водоотведение составит:

Общий объем стоков составляет 31,71 м3/сут./11574 м3/год.

Безвозвратное потребление (котельная) – 2,0 м3/сут./730 м3/год.
Безвозвратное потребление (полив  зеленых насаждений) – 212 м3/сут./9328 м3/год.
На производственные нужды (противопожарный запас) – 400 м3.
Водопотребление объекта на период строительства
На период строительства, на  хозпитьевые нужды работающих и на производственные нужды предусматривается использовать привозную воду. Дополнительно для питьевых нужд будет поставляться вода  в бутилированном виде.

На производственные нужды вода используется для работы строительной техники.
Общая  продолжительность строительства составляет 1 год, 250 рабочих дней. Количество работающих составит  144 человека.

− расход воды на хоз-питьевые нужды составляет – 2,16 м3/сут. /540 м3/период.

− расход воды на производственные нужды (согласно ПОС) – 11113 м3/период. 

Водоотведение  в период  строительства  составит  2,16 м3/сут. /540 м3/период.

Безвозвратное водопотребление  ( 11113 м3.

В период строительства в качестве временных сооружений на стройплощадке будут установлены инвентарные передвижные вагончики, оборудованные необходимыми санитарно-гигиеническими устройствами, емкостью  для хранения питьевой воды и контейнером для сбора бытовых отходов, биотуалетом.
После строительства водопроводных сетей необходимо провести их гидравлическое испытание.  Количество воды на производственные нужды (гидравлическое испытание) составляет 157 м3 (разовое).  

4.2.2. Оценка воздействия проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды

Территория МАПП «Караузек»  расположена находится в Красноярском районе Астраханской области. 

Ближайшим  водотоком является ерик Мунгута, расположенный на расстоянии, в среднем 25…30 м от площадки. В соответствии с Водным кодексом РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ №74-ФЗ 03.06.2006 г.  ширина  водоохранной  зоны для  ер. Мунгута составляет  50 м,  размер  прибрежной защитной полосы −  30 м.   

Площадка МАПП  в границах ограждения расположена частично в пределах  прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны ерика, однако все основные здания и сооружения  объекта расположены за пределами ПЗП  и водоохранной зоны водотока. 
Абсолютные отметки территории многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Караузек» и примыкающей территории изменяются от минус 21,61 м до минус     25,42 м. Максимальные отметки приурочены к полотну автомобильной дороги, насыпям, минимальные – к пониженным участкам рельефа. 

Глубина залегания подземных (грунтовых) вод на площадке составляла 2,3-2,6 м, что соответствует абсолютным отметкам минус 26,17…26,33 м, на прилегающей территории в зависимости от рельефа глубина грунтовых вод от 1,2 до 3,8 м, абсолютные отметки минус 26,5…26,8 м соответственно. 

На прилегающей территории имеются  межбугровые понижения и русла сухих ериков, которые только в период высокого паводка заполняются водой. В последние маловодные годы они  практически сухие. Все эти понижения, включая русло ерика Мунгута, выполняют  для рассматриваемой территории  функцию испарительных дрен, территория по гидрогеологическим условиям характеризуется как удовлетворительная. 
В период эксплуатации  МАПП «Караузек» сброс хозяйственно-бытовых стоков запроектирован в систему хоз-бытовой канализации и далее на локальные очистные сооружения канализации (комплекс очистки хозяйственно-бытовых стоков в количестве 2 шт.).
Сброс загрязненных сточных вод на рельеф в период эксплуатации не предусматривается. Очищенные сточные воды сбрасываются на подземные поля фильтрации.

В связи с предусматриваемым сбросом очищенных сточных вод на подземные поля фильтрации,  в разделе выполнена аналитическая оценка  влияния проектируемых подземных полей фильтрации на прилегающую к площадке МАПП территорию.
Оценка влияния полей фильтрации на прилегающую территорию выполнена на основании  гидрогеологического прогноза  по  объекту-аналогу "Водоснабжение и водоотведение  крестьянского (фермерского) хозяйства Даютова В.И. в Володарском районе  Астраханской области", выполненного ЗАО "ДАР/Водгео" в 2006 г. и получившего положительное заключение  управления Росприроднадзора  по Астраханской области (№99 от 25.04.2006 г.).

 В аналогичных геофильтрационных  условиях были запроектированы  КОС  для очистки бытовых стоков и подземные поля фильтрации для приема очищенных стоков.

 Целью гидродинамического фильтрационного моделирования являлась оценка влияния полей фильтрации на подземные (грунтовые) воды окружающей территории. Анализ результатов выполненного гидрогеологического прогноза показал, что прогнозируемый подъем при эксплуатации подземных полей фильтрации составит 0,01…0,02 м, что   сопоставимо  с многолетними колебаниями природных факторов (осадки, паводковые уровни и т.д.). Столь незначительный подъем обусловлен большой мощностью хорошо дренирующих грунтов,  а также  близким расположением водотока, в сторону которого  происходит отток грунтовых вод в меженный период.
В результате гидродинамического моделирования на объекте-аналоге,  можно сделать вывод, что проектируемые поля фильтрации не окажут влияния не сложившийся уровенный режим грунтовых вод прилегающей к МАПП территории.  Влияние проектируемой системы водоснабжения и водоотведения на подземные воды прогнозируется допустимым. Для контроля глубины залегания  подземных вод рекомендуется предусмотреть  режимную сеть наблюдательных скважин.

В составе данных проектных решений выполнен проект наблюдательных скважин, который согласован Управлением «Астраханьнедра» (№07-936 от 15.11.2011 г.). Количество наблюдательных скважин составляет 2 шт., глубина 8,0 м каждая. Первая скважина расположена в начале полей фильтрации, рядом с рассеивающим бетонным оголовком, через который идет выпуск очищенных стоков. Вторая скважина расположена с противоположной стороны полей фильтрации. Данное расположение скважин позволит  объективно наблюдать за положением уровня  подземных (грунтовых)  вод, осуществляя регулярные замеры глубины УГВ (1-2 раза в месяц). 
Для исключения загрязнения грунтовых вод нефтепродуктами, проектными решениями предусматривается организованный сбор дождевых (ливневых) вод с наиболее загрязненных участков в резервуар-накопитель, а затем на очистные сооружения. 

Очищенные ливневые стоки сбрасываются на рельеф, а также могут использоваться на полив зеленых насаждений как существующих, так и проектируемых.

В период строительства объектов МАПП для  исключения  загрязнения  подземных вод предусматривается установка вагончика, оборудованного мобильной емкостью для сбора хоз-бытовых стоков от умывальников. Для сбора нечистот предусмотрена установка  кабины биотуалета. Сброс загрязненных сточных вод на рельеф в период строительства не предусматривается.

В период проведения работ по строительству водозабора возможно кратковременное негативное воздействие на поверхностные воды р. Кигач. Площадка водозаборных сооружений находится частично в прибрежной защитной полосе, в водоохранной зоне р. Кигач  (ПЗП – 40…50 м; ВОЗ – 200 м),  поэтому при производстве строительных работ на водотоке должен соблюдаться  особый режим, исключающий загрязнение и засорение  данного водотока и прилегающей к нему территории. При производстве строительных работ важно не допускать загрязнения водоемов и прибрежных полос строительными, горюче-смазочными и другими хозяйственными и бытовыми отходами. Проведение работ во строительству водозабора необходимо проводить в  только в межпаводковый период. За данный кратковременный вид воздействия на водную среду определены компенсационные средства за принесенный ущерб рыбному хозяйству (см. комплект «Рыбоохранные мероприятия»). Сброс загрязненных сточных вод в водоток в период строительства не предусматривается.

4.2.3. Результаты  оценки  воздействия  на поверхностные и подземные воды 

1. Строительство основных зданий и сооружений МАПП  предусматривается  за пределами  ПЗП и ВОЗ ближайшего водотока (ер. Мунгута), сброс сточных вод в водоток отсутствует, поэтому негативное воздействие на поверхностные воды исключено.
2. Проведение работ по строительству водозабора будет производится в прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне  р. Кигач (ПЗП – 40…50 м; ВОЗ – 200 м), возможно на его акватории, поэтому при производстве данных строительных работ должен соблюдаться  особый режим, исключающий загрязнение и засорение  данного водного объекта и прилегающей к нему территории.

3. Глубина залегания грунтовых на площадке составляет 2,3…2,6 м, прилегающей территории −  от 1,2 до 3,8 м (в зависимости от рельефа). 

4. Локальные естественные понижения, расположенные на территории, прилегающей к площадке строительства, выполняют функцию испарительных дрен и предотвращают подтопление территории. Территория по гидрогеологическим условиям удовлетворительная.
5. Проектными  решениями не предусмотрен сброс образуемых сточных вод  на рельеф и в водотоки,  как в период  строительства, так и в период эксплуатации  МАПП.
6. На период строительства на площадке предусмотрена установка биотуалета для сбора нечистот,  вагончика с мобильной емкостью для сбора хоз-бытовых стоков от умывальников. 

7. В период эксплуатации  предусмотрена очистка хоз-бытовых сточных вод на локальных очистных сооружениях и дальнейший сброс их на подземные поля фильтрации.
8. Аналитический анализ результатов выполненного гидрогеологического прогноза по объекту-аналогу показал, что прогнозируемый подъем в период эксплуатации подземных полей фильтрации составит 0,01…0,02 м, что  сопоставимо  с многолетними колебаниями естественных природных факторов.
9. В период эксплуатации предусматривается организованный сбор загрязненных дождевых (ливневых) стоков в резервуар-накопитель емкостью 700 м3 и очистка их на очистных сооружениях с дальнейшим сбросом очищенных стоков на рельеф или использованием на полив зеленых насаждений.

4.2.4. Мониторинг за состоянием поверхностных и  поземных вод

Экологический мониторинг – это комплексная система  наблюдений за элементами окружающей среды, контроля и прогноза её состояния, предполагающая оценку изменений в экосистемах, в том числе связанных с накоплением загрязняющих веществ вследствие деятельности человека. Локальный мониторинг включает наблюдения за отдельными изменениями компонентов природной среды в результате воздействия конкретных загрязнителей (загрязнение воды, почв под влиянием предприятия).
В период эксплуатации МАПП необходимо осуществлять экологический контроль (мониторинг) за состоянием подземных вод (глубина их залегания, наличие нефтепродуктов и прочих  загрязнителей) по двум наблюдательным скважинам. 
 Экологический мониторинг за состоянием подземных вод  включает:

( регулярное наблюдение (1-2  раза в месяц) за глубиной залегания подземных вод, сравнение данных наблюдений с исходным положением уровня подземных вод (до периода эксплуатации МАПП и работы подземных полей фильтрации);

(  лабораторный контроль за качеством сточных вод, выпускаемых после очистных сооружений на подземные поля фильтрации и на рельеф;

− лабораторный контроль за качественным составом подземных вод в период эксплуатации МАПП, сравнение качественного состава до и после сброса очищенных стоков на подземные поля фильтрации и рельеф (1-2 раза в месяц). 

Контроль должен осуществляться регулярно аккредитованной  лабораторией  по договору. Регулярный замер уровня подземных вод в наблюдательных скважинах позволит избежать  подтопления  территории  глубины УГВ, а  анализ проб грунтовых вод из наблюдательных  скважин позволит предотвратить загрязнение  подземных (грунтовых) вод, в случае какого-либо сбоя в работе очистных сооружений. 
4.2.5. Зоны санитарной охраны

Проектом зон охраны водопровода (587.09-ЗСО) определены границы трех поясов источника водоснабжения, зоны первого пояса и полосы санитарной охраны водозаборных сооружений. 

1. Водоисточник

Границы 1 пояса зоны санитарной охраны водоисточника установлены на расстоянии от створа водозабора вверх по течению р. Кигач - 200 м; вниз по течению  - 100 м; по прилегающему берегу - 100 м; по прилегающему к водозабору берегу - 100 м от уреза воды при летне-осенней межени; в направлении к противоположному берегу - полоса акватории шириной 100 м от водозабора. 

Границы 2 пояса зоны санитарной охраны установлены следующие: 57 км вверх по течению, исходя из скорости течения воды, усредненной по ширине и длине водотока и времени протекания воды от границы пояса до водозабора при среднемесячном расходе воды летне-осенней межени 95% обеспеченности не менее 3-х суток для данного климатического района; вниз по течению - 250 м от створа водозабора, боковые границы - на расстоянии 500 м от уреза меженного уровня воды в реке.

Границы 3 пояса зоны санитарной охраны вверх и вниз по течению реки совпадают с границами 2 пояса зоны санитарной охраны, а боковые границы определены на расстоянии 3 км от водотока.    
2. Площадка водозаборных сооружений.   

Зоны санитарной охраны площадки водозаборных сооружений совпадают с ограждением площадки из глухих железобетонных панелей  высотой 2 м.  На территории  предусмотрено наружное освещение.  

 3.   Водоводы

Ширину зоны полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов: при прокладке в сухих грунтах —10 м.  

Мероприятия  на территории  ЗСО

 Территория площадки водозаборного сооружения - р. Кигач - озеленяется и ограждается колючей проволокой. Граница акватории 1 пояса зоны санитарной охраны обозначается предупредительными знаками и буями. Над затопленным водприемником водозабора устанавливается буй с освещением. 

На территории 1 пояса зоны санитарной охраны акватории реки и на ограждаемой территории исключается пребывание людей, купание, рыбная ловля.

На территории первого пояса зоны площадка водозаборных сооружений  должны быть спланирована, озеленена. 

В пределах защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.).

4.2.6. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и  загрязнения 

в  период проведения работ  по строительству МАПП  для исключения загрязнения  поверхностных и подземных  вод  необходимо соблюдать следующие мероприятия:

− исключить попадание строительного мусора и сточных вод в открытые ямы и траншеи;

− исключить попадание сточных вод на рельеф и в водоток;  
− осуществлять накопление  хоз-бытовых стоков в  мобильной  водонепроницаемой емкости, расположенной в вагончике-бытовке;

− осуществлять накопление нечистот в биотуалете;
− предусмотреть  на  строительной  площадке  инвентарные  контейнеры  для  бытовых и строительных отходов;

− обеспечить своевременную  уборку и вывоз мусора;

− осуществлять заправку транспорта только на АЗС общего пользования;

− осуществлять ремонт, техническое обслуживание и мойку автотранспорта только на базе строительно-монтажной организации;
− при строительстве водозаборных сооружений на р. Кигач − использование плавсредств, имеющих свидетельство Речного регистра о пригодности к эксплуатации имеющихся на нем систем, оборудования и устройств, обеспечивающих предотвращение загрязнения акватории горюче-смазочными материалами, сточными водами, мусором и другими отходами;
− проведение работ по строительству водозабора при минимальных горизонтах воды в водотоке (меженный  период);

− исключение загрязнения прибрежной полосы водотока;

− исключение сброса сточных вод в водоток;

− проведение  зачистки строительного мусора после окончания всех видов работ.

 В период эксплуатации  МАПП необходимо выполнять  мероприятия, направленные на исключение негативного воздействия на грунтовые воды, а также защите территории  от  подтопления:

− отвод  загрязненного дождевого (ливневого) стока в резервуар-накопитель, очистка на очистных сооружениях и затем на рельеф;
( отвод  сточных  вод  от зданий и сооружений  в проектируемую канализацию, а затем на КОС;
( сброс очищенных стоков на подземные поля фильтрации;

( своевременный профилактика и ремонт водонесущих коммуникаций,  откачка воды  в случае аварий.

( осуществление экологического мониторинга.

− соблюдение при производстве работ требований органов охраны природы, “Правил охраны поверхностных вод”.
Вывод:  При условии выполнения намечаемых мероприятий  в период строительства МАПП «Караузек» и его дальнейшей эксплуатации  существенного негативного влияния на состояние  поверхностных и подземных  вод не ожидается. 
4.3. Воздействие проектируемого объекта на территорию, 
условия землепользования,  геологическую среду

4.3.1 Характеристика территории, характер землепользования
В административном  отношении проектируемая площадка МАПП «Караузек»  находится в Красноярском районе Астраханской области. 

В соответствии с ГОСТ 17.8.1.02-88 обследованная территория представляет собой нарушенный ландшафт земель населенных пунктов и прилегающих земель сельскохозяйственного назначения. Современное состояние территории сформировалось в результате воздействия на нее при устройстве насыпной автомагистрали федерального назначения и обустройстве в качестве земель общего пользования. 
В целом территория земель сельскохозяйственного назначения МО «Ватаженский сельсовет» Красноярского района АО общей площадью 128,5903 га с кадастровым № 30:06:050403:131 (расположена к югу от автомобильной дороги  Сеитовка-Ватажное - граница Казахстана, в 28,5 км к востоку от с. Красный Яр, в 7,1 км от с. Караозек и в 1,8 км к северо-западу от с. Кошелевка)  - переведена в категорию земель населенных пунктов в соответствии со следующими законодательными и нормативными актами:

· ст. 4.1. ФЗ №19 от 29.12.04 «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 

· ст. 8  ФЗ № 172 от 21.12.04 г.  «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

· Постановлением Правительства АО № 16-П от 27.01.2010г. «О включении земельных участков в границы села Кошелевка, расположенного на территории МО «Ватаженский сельсовет» Красноярского района АО»;
· Постановление Правительства АО № 295-П от 07.07.2010г. «О внесении изменения в постановление АО № 16-П от 27.01.2010г.».

Разрешенное использование земель – под застройку производственного, складского, административно-торгового назначения.

Кроме того, на основании выше приведенных документов, под строительство многостороннего автомобильного пункта пропуска «Караузек» (АО, Красноярский район, село Кошелевка, ул. Луговая, 1) произведен  перевод земель сельскохозяйственного назначения площадью 7,4654 га № 30:06:050403:118 (выписка из гос. кадастра недвижимости от 06.07.10 № 3006/202/10-0647), в категорию земель населенных пунктов с разрешенным использованием – для строительства комплекса объектов МАПП «Караузек».
В современном состоянии земельный участок, в границах МО «Ватаженский сельсовет», в 1,5 км от с. Кошелевка, площадью 7,4654 га, принадлежит Астраханской таможне на правах собственности на основании Свидетельства серии 30-АА 482435 от 29.06.10 г.   
Дополнительно для установки весового оборудования и комплекса инженерно-эксплуатационных установок на МАПП «Караузек»  выделен участок из земель населенных пунктов общей площадью 1,644 га (1,416 га + 0,228га). 
Участки общей площадью 1,644 га выделены на основании следующих документов: 

· Акт выбора земельного участка для установки весового оборудования и комплекса инженерно-эксплуатационных установок на МАПП «Караузек» (от 17.06.2010г.) 
· Свидетельство серии 30-АА 533604 от 16.11.2010 г.  о государственной регистрации права на земельный участок S-1,416 га для строительства МАПП «Караузек» 
· Кадастровый паспорт земельного участка S-1,416 га № 30:06:050403:136 (выписка из гос. кадастра недвижимости от 20.09.10 № 3006/202/10-2010) 
· Свидетельство серии 30-АА 533606 от 16.11.2010 г.  о государственной регистрации права на земельный участок S-0,228га для строительства МАПП «Караузек» 
· Кадастровый паспорт земельного участка S-0,228га № 30:06:050403:137 (выписка из гос. кадастра недвижимости от 18.09.10 № 3006/202/10-2006)
Т.о. в современном состоянии территория, общей площадью 9,1094 га, из категории земель населенных пунктов принадлежит Астраханской таможне на правах собственности, что подтверждается Градостроительным планом земельного участка, выделенного для строительства МАПП «Караузек» (прил. 3). 
Трассы проектируемых внеплощадочных объектов пункта пропуска (ВОЛС, сети газоснабжения и водопровода, объездная дорога к с. Кошелевка) расположены в основном в пределах участка села Кошелевка, выделенного под застройку производственного, складского, административно-торгового назначения (см. Постановление Правительства АО № 16-П от 27.01.2010г. «О включении земельных участков в границы села Кошелевка, расположенного на территории МО «Ватаженский сельсовет» Красноярского района АО») и частично – на землях сельскохозяйственного назначения. Все необходимые документы разрешенного землепользования под строительство внеплощадочных объектов имеются  и представлены на рассмотрение в составе проектной документации.
Дополнительно для устройства участка фумигации зоны оформления грузовых перевозок на МАПП «Караузек», из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в распоряжении МО «Красноярский район» - выделен участок площадью 2,68 га. Кадастровый паспорт земельного участка № 30:06:050402:4 (выписка из государственного кадастра недвижимости от 16.07.11 № 3006/001/11-1923). Местоположение участка фумигации намечаемой зоны оформления грузовых перевозок на МАПП «Караузек» Астраханской таможни определено  предварительным актом обследования и выбора земельного участка (26800 м2), утвержденным  в установленном законом порядке администрацией МО «Красноярский район» АО (постановление № 1328 от 20.10.2010г. «Об утверждении акта обследования и выбора земельного участка) и членами комиссии в составе представителей: архитектуры, градостроительства, благоустройства и ООС администрации МО «Красноярский район»; ветеринарной инспекции Красноярского района; ТО управления «Роспотребнадзора» по Володарскому и Красноярскому районам;  управлением с/х и перерабатывающей промышленности; службой природопользования АО ООС по АО и др.
Кроме того, из земель МО "Ватаженский сельсовет" Красноярского  района (кадастрового квартала – 30:06:050403) сформирован участок площадью 1155 м2 для строительства и эксплуатации насосной станции  МАПП «Караузек». Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:050403:142 (выписка из государственного кадастра недвижимости от 09.03.11 № 7006/201/11-474). Местоположение трассы водоснабжения (с насосной станцией) и сетей электроснабжения насосной станции для МАПП «Караузек» определены  предварительным актом обследования и выбора земельного участка, утвержденным  в установленном законом порядке администрацией МО «Красноярский район» АО (постановления от 22.11.2010г. № 1490, № 1719 от 30.12.2010г.)
Северная граница площадки фумигации находится на расстоянии около 30 метров от уреза воды в ерике Мунгута, все здания будут расположены за пределами прибрежно-защитной зоны данного водотока (30 м), но частично в пределах водоохранной зоны (50 м), что допускается Водным кодексом Российской Федерации  (от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ). 

Площадка насосной станции будет расположена на расстоянии 40-50 метров от уреза воды в реке Кигач, частично в пределах прибрежно-защитной зоны водотока и водоохранной зоны реки Кигач (50 м). 
Согласно статье № 16 Водного кодекса: в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
По отводу земельных участков под строительство трассы водоснабжения (с насосной станцией) и сетей электроснабжения насосной станции и зоны фумигации для оформления грузовых перевозок МАПП «Караузек» Астраханской таможни ТО  управления Роспотребнадзора в Володарском и Красноярском районах выданы Санитарно-эпидемиологические заключения № 224, № 225  от 12.07.10 г. – о пригодности рассматриваемых участков к проектируемому строительству.
В пределах затрагиваемой территории и на прилегающих территориях отсутствуют объекты, нуждающиеся в охране (места массового обитания, размножения и миграции животных и птиц, произрастания лекарственных и редких растений) и представляющих археологическую ценность. В границах затрагиваемой площадки нет земель особо охраняемых территорий.

4.3.2 Обоснование планировочной организации земельного участка
Планировка земельного участка площадки строительства в целом выполнена увязке с отметками трассы автомобильной дороги, связывающей Россию с Казахстаном, при этом учитывалось необходимость рационального использования земельных ресурсов. 

Территория МАПП находится южнее и справа от автомобильной дороги, параллельно основной трассе. Размещение объектов комплекса МАПП «Караузек» на площадке выполнено в соответствии с необходимыми технологическими требованиями и соблюдением противопожарных норм и правил. Согласно требованиям Россельхознадзора и Минсельхоза РФ  на отдаленном расстоянии выделен участок фумигации зоны оформления грузовых перевозок, для проведения при необходимости временного задержания и обеззараживания карантинной сельскохозяйственной продукции. 

В целом по функциональному использованию площадка МАПП разделена на зоны:

· территория основной трассы;

· зона контроля на въезд и выезд, где будут расположены основные сооружения объекта, будет производиться пропуск через госграницу, осуществляться все виды контроля;

· зона кинологии, где размещается здание кинологической службы;

· санитарно-карантинная зона, где размещаются здание санитарно-карантинного поста и санитарная площадка,

· вспомогательная зона, где будут размещены здания и сооружения эксплуатационных и технических служб, и объекты энергетического и технического обеспечения объекта;

· зона проведения временного задержания и обеззараживания карантинной сельскохозяйственной продукции;

· зона водопроводных сооружений (в соответствии с санитарными требованиями);

· зона очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков.

На продольной оси комплекса в центре МАПП будет расположено здание автовокзала. Вдоль продольных сторон здания автовокзала под навесами предусмотрены контрольные полосы движения автотранспорта. Вспомогательная зона размещена смежно с режимной зоной со стороны России. Расположение зоны водозабора принято со стороны России, а очистных сооружений с южной стороны пункта пропуска. Функциональное зонирование территории организовывается с учетом требований соответствующих нормативных документов, а также необходимых технологических, транспортных и пешеходных связей. 
Предлагаемая схема генерального плана позволит вести строительство МАПП без ограничения движения по основной трассе.

На основной части площадки МАПП преобладающими являются абсолютные отметки минус 23,8…24,3 м. БС. Организация рельефа и вертикальная планировка площадки выполнена методом проектных горизонталей в увязке с отметками прилегающей территории и автомобильной дороги  Сеитовка-Ватажное - граница Казахстана. Покрытие проездов принято асфальтобетонное. Покрытие тротуаров принято из тротуарной плитки.

Поверхностные воды отводятся в сеть проектируемой ливневой канализации, а затем через очистные сооружения дождевых стоков – на организуемые с южной стороны участка поля фильтрации.

Для повышения эстетического восприятия застройки и создания нормальных санитарно-гигиенических условий на территории проектируемого пункта пропуска предусмотрено: разделение транспортных и служебных пешеходных потоков, устройство покрытий, устройство площадок для отдыха и элементов внешнего благоустройства (малых архитектурных форм, переносного оборудования и т.д.), площадок для сбора мусора,  элементов визуальной информации и др. Основным элементом озеленения принят газон.

4.3.3 Обоснование потребности в земельных ресурсах в период строительства объекта
Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемого МАПП «Караузек» принята исходя из генплановых решений по площадке, и решений по строительству внеплощадочных объектов. 
В постоянное пользование предусмотрен отвод территории под эксплуатацию объектов капитального строительства МАПП «Караузек» и объектов инженерно-транспортного обеспечения.

Общая расчетная площадь постоянного землепользования составляет – 15,779 га, в т.ч.: 

· основной участок, отведенный под эксплуатацию МАПП «Караузек» -  9,1094 га (см. градостроительный план - земли населенных пунктов); 
· участок фумигации - 2,68 га (земли сельскохозяйственного назначения);
· участок для эксплуатации насосной станции  МАПП «Караузек» -0,1296 га (587.9 ГП - земли сельскохозяйственного назначения);
· участок для эксплуатации объездной дороги к с. Кошелевка длиной 2488 м -  3,86 га (587.09 ПОС - земли населенных пунктов).
Во временное пользование отводятся земли под строительство линейных внеплощадочных объектов (притрассовые полосы). 
Ширина полосы отвода принята согласно разделу ПОС 587.09 проектной документации (выполнен ООО ПСФ «ГЕОэкспресс»), и составляет 15,5м. 

Общая площадь временного пользования составляет –  7,68 га, в т.ч.:
- трасса подземного водопровода длиной 3940 м – 6,11 га (земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения); 

- трасса подземного газопровода – 1,57 га (земли населенных пунктов).
Временное пользование территорией на период  строительства согласовано заинтересованными организациями. После завершения строительно-монтажных работ предусмотрена рекультивация нарушенных земель временного пользования, поэтому на прилегающую территорию не будет оказано существенного влияния. 
После завершения рекультивации, земли временного пользования общей площадью 7,68 га будут возвращены в установленном порядке землепользователю - администрации МО Ватаженский сельсовет" Красноярского района.
4.3.4 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования, геологическую  среду

Основное воздействие на территорию, условия землепользования при строительстве площадки МАПП «Караузек» и инженерных сетей заключается в изъятии в постоянное и временное пользование земель населенных пунктов и частично земель сельскохозяйственного назначения администрации МО "Ватаженский сельсовет" Красноярского района. 

Рассматриваемая площадка отведена для строительства и эксплуатации МАПП «Караузек» на основании следующих документов разрешительного характера:

· Свидетельство серии 30-АА 482435 от 29.06.2010 г.  о государственной регистрации права на земельный участок S-74654 м2 для строительства многостороннего автомобильного пункта пропуска «Караузек».

· Кадастровый паспорт земельного участка S-7,4654 га № 30:06:050403:118 (выписка из гос. кадастра недвижимости от 06.07.10 № 3006/202/10-0647).

· Свидетельство серии 30-АА 533604 от 16.11.2010 г.  о государственной регистрации права на земельный участок S-1,416 га для установки весового оборудования и комплекса инженерно-эксплуатационных установок МАПП «Караузек» 
· Кадастровый паспорт земельного участка S-1,416 га № 30:06:050403:136 (выписка из гос. кадастра недвижимости от 20.09.10 № 3006/202/10-2010) 
· Свидетельство серии 30-АА 533606 от 16.11.2010 г.  о государственной регистрации права на земельный участок S-0,228га для установки весового оборудования и комплекса инженерно-эксплуатационных установок МАПП «Караузек» 
· Кадастровый паспорт земельного участка S-0,228га № 30:06:050403:137 (выписка из гос. кадастра недвижимости от 18.09.10 № 3006/202/10-2006).
· акт обследования и выбора земельного участка для устройства участка фумигации зоны оформления грузовых перевозок на МАПП «Караузек» (от 12.07.2010г.);

· постановление администрации МО «Красноярский район» АО от 20.10.2010г. № 1328 «Об утверждении акта обследования  земельного участка Астраханской таможне» S-2,68 га для участка фумигации;
· Акт обследования и выбора земельного участка для строительства трассы водоснабжения (с насосной станцией) и сетей электроснабжения НС.
· Кадастровый паспорт земельного участка для насосной станции S-0,1155 га № 30:06:050403:142 (выписка от 09.03.11 № 7006/201/11-474).
· Постановление администрации МО «Красноярский район» АО от 27.05.10г. №637 «О предоставлении земельного участка S-0,1155 га Астраханской таможне» для насосной станции.
· Постановление администрации МО «Красноярский район» АО от 22.11.10г. №1490 «О предоставлении земельного участка S-1,67 га Астраханской таможне» для трассы водоснабжения (с насосной станцией) и сетей водоснабжения МАПП «Караузек»
· Кадастровый паспорт земельного участка S-0,64 га для трассы водовода № 30:06:050403:144 (выписка из гос. кадастра недвижимости от 09.03.11 № 3006/201/11-478)
· Кадастровый паспорт земельного участка S-0,9145 га для трассы водовода № 30:06:050403:143 (выписка из гос. кадастра недвижимости от 09.03.11 № 3006/201/11-476)
· Акт от 12.07.10г. обследования и выбора земельного участка S-4,6 га для строительства объездной дороги к с. Кошелевка от автодороги Б. Сеитовка-Ватажное-Граница Казахстана»
· Постановление администрации МО «Красноярский район» АО от 14.02.11г. № 106 «О предоставлении земельного участка S-4,6 га» для строительства объездной дороги
· Постановление администрации МО «Красноярский район» АО от 20.10.10г. № 1329 «Об утверждении акта обследования  земельного участка Астраханской таможне» S-4,6 га для объездной дороги
· Кадастровый паспорт земельного участка S-4,6 га для строительства объездной дороги к с. Кошелевка от автодороги Б. Сеитовка-Ватажное-Граница Казахстана № 30:06:050403:140 (выписка от 12.12.10 № 3006/202/10-2809)
· Свидетельство серии 30-АА 574505 от 15.03.11 г.  о государственной регистрации права на земельный участок S-4,6 га для строительства объездной дороги к с. Кошелевка от автодороги Б. Сеитовка-Ватажное-Граница Казахстана
· Акт от 12.07.10г. обследования и выбора земельного участка S-0,76 га для строительства ВОЛС и трассы газопровода для МАПП «Караузек»
· Постановление администрации МО «Красноярский район» АО от 14.02.11г. № 107 «О предоставлении Астраханской таможне земельного участка S-0,76 га» для строительства ВОЛС и трассы газопровода «Караузек».
· Постановление администрации МО «Красноярский район» АО от 15.11.10г. № 1448 «Об утверждении акта обследования  земельного участка Астраханской таможне» S-0,76 га для ВОЛС и трассы газопровода
· Кадастровый паспорт земельного участка S-0,76 га для ВОЛП и трассы газопровода № 30:06:050403:141 (выписка из гос. кадастра недвижимости от 29.12.10 № 3006/201/10-2892).
ОАО «Астрахангипроводхоз» с целью определения возможности и условий перевода земель сельскохозяйственного назначения, предварительно переданных администрацией  Красноярского района АО  под строительство площадки водозаборных сооружений МАПП «Караузек» S-0,1155 га и участка фумигации S-2,68 га выполнены материалы по обоснованию перевода земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию (проекты 11200-ПЗ, 11460-ПЗ). 

Величина бала бонитета по природным свойствам затрагиваемых нарушенных разновидностей бурых полупустынных и аллювиальных луговых (супесчаных), солончаковых слабозасоленных почв и органолитостратов в соответствии со шкалой оценочных групп почв сельскохозяйственных угодий административных районов астраханской области (утверждена постановлением Главы Администрации АО от 16.04.02 № 162) и составляет 21-35, что меньше  районного бала бонитета по природным свойствам по Красноярскому району  - 37,  и соответственно, позволяет осуществить перевод земель сельскохозяйственного назначения из одной категории в другую.
Кроме того, при переводе земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию  необходимо учесть, что «Астраханская таможня» Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы действует в целях обеспечения государственных нужд Российской Федерации на границе с Казахстаном. Основной деятельностью Астраханской таможни является: осуществление таможенного контроля и соблюдение запретов (ограничений), установленных законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, (следовательно - возможно применение пункта 7, части 1 и части 2 ст. 7 ФЗ №172 «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»). 
В настоящее время разработанная документация по обоснованию земель согласовывается правительством АО в установленном законом порядке. 

Воздействие на территорию в период строительства возможно в связи с:

· использованием земель сельскохозяйственного назначения, в том числе природоохранного  назначения (водоохранная зона реки Кигач и ер. Мунгута);

· образованием техногенных форм рельефа при проведении земляных работ, выемке грунта под подземные коммуникации, резервуары, под фундаменты сооружений;
· возможным изменением существующих условий  поверхностного стока; 

· нарушением и загрязнением почвенного покрова при проезде транспорта и строительстве внеплощадочных инженерных коммуникаций;
· загрязнением территории при кратковременном складировании строительных материалов, строительного и бытового мусора.

При этом необходимо отметить - большая часть территории, затрагиваемой непосредственно в районе проведения работ, антропогенно нарушена (существующая насыпная дорога), поэтому воздействие носит ограниченный характер, как по времени, так и  по площади.

строительно-монтажные работы по возведению объектов капитального строительства будут проводиться в основном в пределах земель общего пользования (земли населенного пункта, прилегающие к насыпи дороги). Вертикальная планировка территории выполняется в увязке с отметками существующего рельефа. Проведение работ на землях сельскохозяйственного назначения носит в основном временный характер и предусматривает рекультивацию нарушенных земель, поэтому выше перечисленные возможные негативные воздействия будут минимальными.

Работы по строительству водозаборных сооружений, в силу своей специфики, будет производиться  в пределах охранной зоны водотока, что не противоречит Водному кодексу РФ, но регламентировано соответствующими ограничениями хозяйственной деятельности.  Производство работ предусмотрено при соблюдении установленного регламента и мероприятий, позволяющих исключить загрязнение, засорение и истощение водного объекта.
Источником техногенного воздействия на земельные ресурсы в период эксплуатации МАПП «Караузек» будут являться транспортные средства, сооружаемые здания и объекты инженерного обеспечения, в т.ч.: ДЭС, резервуары для хранения нефтепродуктов, очистные сооружения, производственные и бытовые отходы и др.

Для защиты почв от загрязнения нефтепродуктами и для предотвращения распространения загрязненных стоков с территории, предусмотрено твердое покрытие площадки, отвод  ливневых стоков проектируемой дождевой канализацией в водонепроницаемый резервуар, с дальнейшим очисткой на локальных очистных сооружениях «ЭКО Л». Выпуск очищенных дождевых стоков предусматривается на поля фильтрации и в пониженные места рельефа за пределами ВОЗ. 
После строительства пропускного пункта и благоустройства территории качественные характеристики поверхностного стока на прилегающей территории будут соответствовать условиям, существующим до строительства, следовательно - воздействие на территорию и почвенный покров в период строительства и эксплуатации МАПП «Караузек»  ожидается в пределах допустимого.
4.3.5. Результаты оценки воздействия на территорию, условия землепользования и геологическую среду 
1. Территория находится в пределах землевладения администрации МО "Ватаженский сельсовет" Красноярского района на площадке, отведенной в установленном законом порядке для эксплуатации МАПП «Караузек» на основании свидетельств о государственной регистрации прав на земельный участок и имеющихся документов разрешительного характера. 
2. Размещение объектов комплекса МАПП «Караузек»  на площадке выполнено в соответствии с необходимыми технологическими требованиями и противопожарными правилами.
3. Работы по установке технологического оборудования и объектов застройки будут проводиться в границах подсыпанного участка. Категория затрагиваемых земель для размещения основной площадки МАПП «Караузек»- земли населенных пунктов.
4. Под строительство площадки водозаборных сооружений МАПП «Караузек» (S-0,1155 га) и участка фумигации (S-2,68 га) предварительно отведены земли сельскохозяйственного назначения. Заказчиком выполнены обосновывающие материалы  по определению возможности и условий перевода земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию.
5. Воздействие на территорию и почвенный покров в период строительства и эксплуатации МАПП «Караузек» ожидается в пределах допустимого. 
6. Воздействие проектируемого строительства имеет ограниченный характер по глубине геологического разреза, поэтому на геологические и гидрогеологические процессы воздействие будет в пределах допустимого;
7. Общая площадь земель временного пользования составляет 7,68 га. Категория затрагиваемых земель – земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения.
8. По окончании строительства предусматривается восстановление нарушенных земель и благоустройство нарушенной территории, поэтому на прилегающую территорию СЗЗ не будет оказано существенного влияния.
9. Проектом предусмотрены мероприятия по охране и рациональному использованию земель, рекультивации нарушенных земель. 
10. В период эксплуатации проектом предусмотрен экологический контроль (мониторинг) за состоянием территории отвода и прилегающей территории
4.3.6. Мероприятия по охране и рациональному использованию земель

Производство работ может оказать временное отрицательное воздействие на окружающую среду, но разработанные проектом решения обеспечат снижение его до допустимого уровня. Работы предполагается производить силами подрядной строительной организации, имеющей необходимые разрешительные документы природоохранного значения.  
Дли минимизации отрицательного воздействия на территорию, работы, связанные с технологическим процессом производства работ должны носить неодновременный характер, с учетом расположения данного объекта в пределах водоохраной зоны прилегающих водотоков и действующего промпредприятия. 

Для снижения возможного негативного воздействия в период  строительства намечается:

· осуществление работ в строго согласованные сроки в увязке с календарным графиком строительства, поэтапное ведение строительных работ; 

· применение экологически безопасных методов производства работ;

· контроль над использованием земельными ресурсами и соблюдением границ разрешенного земельного отвода;
· сбор и кратковременное хранение отходов на площадках, в специально отведённых и обустроенных мес​тах, своевременная утилизация строительных, бытовых отходов;
· передвижение автотранспорта по существующим дорогам, отстой, техобслуживание и ремонт стройтехники на производственной базе арендодателя;
· аренда строительной техники и автотранспорта у специализированных организаций, имеющих необходимые разрешительные документы природоохранного значения;

· организация технического обслуживания и ремонта дорожно-строительной техники и автотранспорта на территории производственной базы строительной организации;

· ограничение количества одновременно работающей техники;

· заправка автотранспорта и спецтехники на организованной АЗС;
· стоянку техники ограниченного радиуса действия на площадке с твердым покрытием;
· доставка готовых блоков и конструктивных элементов заводской поставки;
· своевременное восстановление земель, выполнение рекультивации нарушенных при строительстве линейных объектов земель временного пользования.

В период эксплуатации проектируемых объектов рекомендуется своевременное проведение профилактического обслуживания технологического оборудования, организация экологического надзора за соблюдением требований природоохранительного законодательства. 

В период строительства и эксплуатации зоны фумигации и площадки насосной станции  в составе действующего МАПП «Караузек» должен соблюдаться специальный режим хозяйственной деятельности, исключающий загрязнение прилегающей территории водоохранной зоны водотоков (ер. Мунгута и реки Кигач), и способствующий сохранению среды обитания объектов животного и растительного мира. Дли минимизации негативного воздействия на прилегающую территорию, в период строительства и эксплуатации необходимо соблюдение следующих природоохранных мероприятий:

· подсыпка и планировка площадок до незатопляемых отметок; 
· соблюдение ограничений хозяйственной деятельности в водоохранных зонах водотоков, проведение работ по строительству в межпаводковый период;

· исключение сброса сточных вод на прилегающую территорию; 

· контроль за качеством материалов, используемых при строительстве;
· использование земельного участка строго в соответствии с целевым назначением и условиями его предоставления; 
· установка на площадке насосной станции биотуалета, сбор хоз-бытовых стоков с последующим вывозом по договору на КОС  Красноярского района;

· не допущение захламления территории мусором, ГСМ, своевременный вывоз отходов; 

· выполнение благоустройства и озеленения площадки;
· не допущение ухудшения экологической обстановки на территории прилегающей ВОЗ и ПЗП (земли природоохранного назначения),  соблюдение специально установленного режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах;
· экологический мониторинг за состоянием территории отвода и прилегающей территории, принятие при необходимости решений по дополнительной разработке мероприятий, исключающих развитие негативных процессов.
В пределах водоохранной зоны исключается:

· размещение складов ГСМ, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых отходов, накопителей сточных вод;

· заправка  топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов,

· размещение стоянок транспортных средств;

· складирование незакрепленных отвалов грунта;

· сброс на рельеф местности  неочищенных хоз-бытовых стоков и подсланевых вод;

· загрязнение акватории и территории производственными и бытовыми отходами.

Источником техногенного воздействия на земельные ресурсы в период эксплуатации будут являться сооружаемые здания и объекты инженерного обеспечения, транспортные средства, ДЭС и резервуары с нефтепродуктами, загрязненные дождевые стоки, производственные и бытовые отходы. 

В период эксплуатации для уменьшения техногенного воздействия на территорию отвода, в целях охраны и рационального использования земельных ресурсов намечается:
· устройство твердых водонепроницаемых покрытий на участках открытых автостоянок и площадок для передвижения автотранспорта;
· строительство инженерной  системы канализации, обеспечивающей удаление и очистку всех видов стоков, образующихся при эксплуатации МАПП «Караузек»;
· установка ДЭС на площадках с твердым покрытием;
· антикоррозийная изоляция резервуаров для ГСМ;
· соблюдение технологии устройства фундаментов, гидроизоляций подземных коммуникаций;
· устройство для санитарной обработки автомобилей, водителей и пассажиров железобетонной водонепроницаемой дезинфекционной ванны с гидроизоляцией, заполняемой при необходимости опилками, пропитанными 3%-ным раствором лизола; 

· недопущение захламления территории мусором, организованный сбор и временное хранение отходов в мусороконтейнерах на специальной площадке, обустроенной твердым покрытием;

· своевременная утилизация отходов; 

· сохранение природного рельефа в пределах ПЗП, ВОЗ ближайших водотоков;

· проведение локального экологического мониторинга за состоянием территории отвода и прилегающей территории, принятие при необходимости решений по разработке мероприятий, исключающих деградацию почв;
· устройство сети наблюдательных скважин для проведения мониторинга уровня грунтовых вод, с целью исключения подтопления территории. Определение наличия загрязнителей;
· обеспечение нормативных санитарных и противопожарных разрывов;
· озеленение площадки и прилегающей территории.

· контроль за пользованием земельными ресурсами и соблюдением границ земельного отвода.
При технической эксплуатации объекта необходимо руководствоваться следующими нормами и правилами:

- «Правила безопасности в газовом хозяйстве».

- «Правилами безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений»;
- «Правила техники безопасности при эксплуатации жилых и общественных зданий».

- «Правила пользования электрической и тепловой энергией».

- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей».

4.3.6. Мероприятия по охране почвенного слоя. рекультивация нарушенных земель

В соответствии с “Основными положениями о рекультивации земель, снятии, хранении и рациональном использовании плодородного слоя почв”, утвержденными приказом Минприроды и Роскомзема России № 525/67от 22.12.1995 г., и в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83, нарушенные земли должны быть рекультивированы, а прилегающие земельные участки восстановлены, с учетом их целевого использования (ГОСТ 17.5.1.02-85). 

Рекультивация  предусматривает  снятие  почвенно-растительного слоя и хранение его во временном отвале, при этом плодородный слой должен соответствовать требованиям ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3.06-85, т.е. не содержать обменного натрия более 10 %, сумма  токсичных солей не должна превышать 0,25 %, содержание гумуса  не менее 1 %.

Основные строительно-монтажные работы будут проводиться на подсыпанной техногенно-нарушенной площадке, выделенной под обустройство объектов МАПП «Караузек». Непосредственно на территории основной площадки и в пределах насыпных дорог выделены техногенные поверхностные образования (ТПО), с низким содержанием гумуса (менее 1%).  

В пределах прилегающей территории в пониженных формах рельефа получили распространение аллювиальные луговые слоистые почвы,  на буграх Бэра - бурые полупустынные почвы. 

Результаты обследования участков проектируемого строительства показали, что показатели супесчаных бурых полупустынных почв и техногенно-поверхностных образований (ТПО) не соответствуют требованиям выше перечисленных ГОСТов по низкому содержанию гумуса (менее 1%) и нарушенности профиля.   Срезка верхнего горизонта на данных почвах может привести к развитию дефляционных процессов.
Показатели аллювиальных луговых слоистых почв в целом соответствуют требованиям выше перечисленных ГОСТов, поэтому при подготовке территории для строительства в пределах развития аллювиальных почв рекомендуется предварительное снятие верхнего слоя.

Перед началом земляных работ по строительству в пределах развития аллювиальных почв проектом предусматривается срезка бульдозером растительного слоя толщиной 0,2 м с временным складированием его в объеме 14930 м3, в отвалы в пределах полосы отвода, с последующим использованием при рекультивации нарушенных земель и на участки озеленения. 
Проведение рекультивации земель временного пользования предусмотрено на общей  площади 7,68 га в зависимости от категории нарушенных земель. 
На территории  временного пользования в пределах населенного пункта площадью 1,57 га (притрассовые  полосы под строительство газопровода, объездной дороги), проведение рекультивации предполагается выполнять в один технический этап. 

На техническом этапе рекультивации земель, согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 “Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель” проводятся следующие работы: устройство искусственной насыпи при необходимости, уборка строительного мусора с территории временного отвода (в случае его образования), планировка трассы. Работы на техническом этапе рекультивации будут осуществляться строительной организацией.
На землях  временного пользования сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования со стороны реки Кигач, общей площадью 6,11 га (притрассовые  полосы под строительство водопровода), предусмотрены мероприятия по восстановлению нарушаемых земель с выполнением работ по рекультивации в два этапа (технический и биологический). 
Комплекс агротехнических мероприятий биологической рекультивации включает: внесение минеральных удобрений, посев травосмеси по предварительно подготовленной почве. В качестве освоителя предусматривается  посев: житняк широколистный, костреца безостого, овсяницы луговой из расчета 20 кг/га смеси. Посеву предшествует планировка территории, обработка почвы дисковой бороной, прикатывание. 

Последовательность выполнения работ биологического этапа рекультивации для каждого типа почв и с учетом климатических условий Астраханской области, приведена в таблице.

Таблица 4.3.1.

Ведомость объемов работ по рекультивации аллювиальных почв.

	Вид угодий
	Разновидность почвы
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объемы работ
	Сроки проведения

	Пастбища
	Аллювиальные почвы
	I год этапа биологической рекультивации.
1. Подвоз и внесение мин. удобрений на тракторе МТЗ (всех модификаций):

- комплексные удобрения-3 ц.ст.туков 
	га

т
	6,11
1,83
	Перед обработкой

	
	
	2. Вспашка почвы на тракторе ДТ-75 (или Т-150) на глубину 15-20см
	га
	6,11
	1 дек. октября

	
	
	3. Культивация почвы с одновременным боронованием культиватором КПС-4 + бороной БЗЗС-1.0 на тракторе ДТ-75
	га
	6,11

	Перед посевом

	
	
	4. Посев семян житняка сеялками СТЗ-3.6 на тракторе ДТ-75, глубина посева 3-4 см, норма высева - 20 кг
	т
	0.122
	1 декада

ноября

	
	
	5. Послепосевное прикатывание кольчатыми катками ЗККН-2.8 на тракторе ДТ-75 (или МТЗ-80).
	га
	6,11

	


В границах прибрежных полос водотоков биологический этап рекультивации должен осуществляться с исключением вспашки и внесения удобрений.

Дополнительно, проектом предусмотрен посев трав на участке, предусмотренном под устройство полей фильтрации (S-0,36 га). Откосы и прибровочные полосы земляного полотна объездной дороги к с. Кошелевка, для предохранения их от разрушающего воздействия атмосферных осадков и ветра рекомендуется укреплять посевом многолетних трав.

После завершения строительства и удаления всех временных сооружений, на площадках постоянного пользования предусмотрено восстановление нарушенной территории, устройство твердого покрытия проездов и озеленение свободной от застройки территории МАПП «Караузек».

Озеленение будет выполнено с учетом природно-климатических условий и требований ГАИ по необходимости обеспечения видимости в пределах транспортных развязок. 
Основной вид озеленения - газоны
При условии соблюдения действующего земельного законодательства, выполнения работ по восстановлению  нарушенных земель и благоустройству территории, отрицательного воздействия на территорию в районе расположения проектируемого объекта не ожидается.

4.3.7. Мероприятия по охране недр

Проектом предусмотрено строительство МАПП «Караузек»  на территории площадки, обустраиваемой вдоль существующей насыпной дороги федерального назначения. 

Проектными решениями не предусмотрено воздействие на недра.
В целом, рассматриваемая территория в геологическом отношении является достаточно устойчивым основанием для намечаемого строительства. Техногенные воздействия на геологическую среду возможны в связи с обустройством заглубленных конструкций, установкой фундаментов, подземных резервуаров, трубопроводов. К неблагоприятным  физико-геологическим процессам можно отнести агрессивность грунтовых вод по отношению к конструкциям из  бетона и железобетона. Для исключения разрушений конструкций предусмотрено проведение гидроизоляционных работ в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85. 

Согласно результатам инженерных изысканий карстообразований и других опасных инженерно-геологических процессов и явлений в пределах проектируемой площадки и прилегающих к ней территорий не обнаружено. Возникновения или активизации негативных геологических процессов на участке размещения запроектированного объекта в результате его эксплуатации не ожидается.

Вывод:  
Воздействие работ по строительству МАПП «Караузек» вдоль существующей дороги федерального назначения оценивается как допустимое. При условии осуществления  комплекса природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, негативное воздействие на территорию, условия землепользования и геологическую среду не превысит допустимого уровня.
4.4. Воздействие проектируемого объекта при обращении

с опасными отходами
В период строительства и эксплуатации МАПП «Караузек»  будут формироваться отходы, которые могут оказать определенное воздействие на окружающую среду, как источник загрязнения. Расчет количества образующихся отходов и их классификация производились в соответствии со сборником методик по расчету объемов образования отходов (Санкт-Петербург), "Федеральным классификационным каталогом отходов" утвержденным приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786", с изменениями от 30.07.03, и по объемам с использованных материалов.

4.4.1. Образование отходов в период строительных работ.

Строительство МАПП «Караузек» предусмотрено в два этапа (две очереди). Первая очередь строительства объекта разделена на первый и второй пусковые комплексы. 
Ранее в 2006 году ООО «Экология строительства»  по заказу ВИП ТРЕЙД для объекта ГК-05-305 «Многосторонний пункт пропуска «Караузек» пропускной способностью 400 автомобилей в сутки, Астраханская область» был разработан раздел  «Охрана окружающей среды»в основном для объектов 1-го этапа, без учета внеплощадочных сетей и 2-го этапа.

В 2011 году ООО ПСФ «ГЕОэкспресс» разработан раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» к проекту «Объездная дорога и водозаборные сооружения для многостороннего автомобильного пункта пропуска «Караузек», «Газоснабжение. Наружные сети».

Данным разделом выполнена комплексная оценка воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации всех объектов МАПП «Караузек» для 2-х этапов строительства.
Строительство предусмотрено с привлечением генподрядной строительной организации, осуществляющей лицензионную деятельность в области жилищно-гражданского  строительства в АО и имеющей необходимые документы разрешенного природопользования.
Численность занятых при строительстве рабочих составит 144 человека. 

Общая продолжительность работ составит 12 месяцев. 
В период  строительства планируется образование следующих видов отходов:

· отходы битума, асфальта в твердой форме в результате ведения гидроизоляционных работ, пропитки щебеночных оснований битумом;
· отходы асфальта в твердой форме при устройстве асфальтобетонного покрытия; 

· шлак сварочный при электросварке металлических конструкций;

· мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) в результате жизнедеятельности работающих на стройплощадке;

· остатки и огарки стальных сварочных  электродов при электросварке металлических конструкций прокладываемых трубопроводов;

· лом черных металлов несортированный при строительстве коммуникаций, при электросварке металлических конструкций;

· бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, отходы цемента от проведения строительно-монтажных работ по возведению зданий;
· отходы изолированных проводов и кабелей при прокладке сетей электроснабжения;

· отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки.

Характеристика отходов, класс опасности и проектируемые способы утилизации в период строительства приведены в таблице 4.4.1.1

	Вид опасного отхода (согласно ФККО)
	Код по ФККО Класс опасности отхода
	Количество образования отходов
	Условия хранения отходов
	Проектируемый способ размещения и утилизации отходов

	1
	2
	4
	5
	6

	Обтирочный материал, загрязненный маслами  (содержание масел 15% и >)
	549 027 01 01 03 

3
	0,010
	Металлический закрытый ящик
	Сдается ЗАО 

«ПК «ЭКО+»

	Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более)
	314 023 02 04 03 3
	0,006
	Металлический закрытый ящик
	Сдается ЗАО 

«ПК «ЭКО+»

	Шлак сварочный
	314 048 00 01 99 4
	0,040
	Металлическая емкость
	Сдается

ООО ПКЦ «ВДВ»

	Отходы битума, асфальта в твердой форме 
	549 012 00 01 00 4
	0,111
	Металлическая емкость
	Повторно используется при дорожных работах

	Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме
	314 035 02 01 00 4  
	1,57
	Навалом на строительной площадке
	Повторно используется при дорожных работах

	Мусор от бытовых помещений организаций несортированн.
	912 004 00 01 00 4
	10,080
	Контейнер- мусоросборник  для  ТБО емк. 0,75 м3
	Санкционированная свалка п.Красный Яр

	Отходы рубероида
	187 204 01 01 01 4
	0,141
	Контейнер- мусоросборник  для  ТБО емк. 0,75 м3
	Санкционированная свалка п. Красный Яр

	Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные
	171 120 00 01 00 5
	0,137
	Контейнер- мусоросборник  для  ТБО емк. 0,75 м3
	Санкционированная свалка п. Красный Яр

	Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства
	571 018 00 13 00 5  
	0,016
	Контейнер- мусоросборник  для  ТБО емк. 0,75 м3
	Санкционированная свалка п. Красный Яр

	Отходы полиэтилена в виде лома, литников
	571 029 01 01 99 5
	0,297
	
	

	Отходы (осадки) из выгребных ям и хоз-бытовые стоки
	951 000 00 00 00 5


	540,0
	Металлическая емкость, бак биотуалета
	КОС п.Черный Яр

	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	351 216 01 01 99 5
	0,080
	Металлическая емкость
	Сдается

ООО ПКЦ «ВДВ»

	Лом черных металлов несортированный
	351 301 00 01 99 5
	1,065
	Навалом на стройплощадке
	Сдается

ООО ПКЦ «ВДВ»

	Отходы изолированных проводов и кабелей
	923 600 00 13 00 5
	0,132
	Специальный контейнер
	ОАО "Астраханьвторцветмет"

	Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
	314 027 01 01 99 5
	8,7
	Навалом на стройплощадке
	Повторно используется при дорожных работах

	Отходы цемента в кусковой форме
	314 055 02 01 99 5
	2,072
	
	

	Бой строительного кирпича
	314 014 04 01 99 5
	0,981
	
	

	Обрезки и обрывки тканей смешанных
	581 011 08 01 99 5
	0,288
	Без накопления
	Передача сотрудникам в личное пользование

	Всего:
	565,726 т,  в т.ч.:  0,016т–III класса опасности; 11,942 т – IV класса опасности,  553,768 т – V класса опасности.


В период строительства, предусматривается установка передвижного мобильного вагончика, обеспеченного необходимыми санитарно-гигиеническими устройствами, емкостью для хранения питьевой воды и контейнером для сбора бытовых отходов, мобильной емкостью для хоз-бытовых стоков. 
Во избежание загрязнения прилегающей территории временное складирование строительного материала предусмотрено из расчета 3-х суточного объема строительно-монтажных работ на площадке с твердым покрытием в пределах отведенной территории. Транспортировка готового бетона предусмотрена в автобетоновозах с разгрузкой в групповые  инвентарные ящики и бункера.  Отходы лакокрасочных материалов отсутствуют ввиду разведения загустевшей краски с последующим использованием. Лакокрасочные материалы будут поступать в оборотной таре. Деревянные изделия намечается привозить в готовом виде.

Непосредственно на площадке строительства не предусмотрено накопление отходов от эксплуатации строительной техники. Все отходы от эксплуатации транспорта должны накапливаться и утилизироваться подрядной организацией на производственной  базе. Там же должны осуществляться все работы по технологическому обслуживанию и ремонту транспорта.

4.4.2. Образование отходов в период эксплуатации объекта.

Пропускная способность МАПП составляет 400 автомобилей в сутки, в том числе: грузовые автомобили – 100, легковые автомобили – 270, автобусы – 30.

Пропускная способность по людям составляет ориентировочно 2420 человек в сутки, в том числе: водители грузовых автомобилей – 200, водители и пассажиры легковых автомобилей – 810, водители и пассажиры автобусов – 1410.

Показатели расчетного грузооборота определены из средней нормы загрузки 1 грузового автомобиля 10 тонн и составляют 1000 тонн в сутки.

Расчетная пропускная способность МАПП по лицам (водители и пассажиры) определена из средней нормы загрузки автобуса 47 человек, легкового автомобиля 3 человека, грузового автомобиля 2 человека.

Режим работы объекта – круглосуточный. 

Расчетное количество рабочих дней в году – 365 дней.

Общая численность обслуживающего персонала на МАПП «Караузек» составляет 132 человека в максимальную смену. 
Количество смен – 4 смены (суточные -1 раз в четверо суток, администрация в 1 смену). 

Общее количество работающих составляет 416 человек. (в том числе: таможенная служба: в смену –49 чел.(всего – 159 чел.); пограничная служба - 35 (116); транспортная инспекция – 8 (32); иммиграционная служба – 4 (13); санитарно-карантийная служба – 5 (17); служба ветеринарного контроля – 3 (12); служба фитосанитарного контроля – 3 (12); служба эксплуатации – 25 (55) человек, соответственно. Объекты инженерного обеспечения в основном  работают в автоматическом режиме и не требуют постоянного присутствия дежурного персонала. 

На участке планируется использовать 6 единиц эксплуатационной техники: оперативный автомобиль (типа ВАЗ, УАЗ) – 1 шт.; автобус (типа ПАЗ) – 1 шт.; автомобиль грузовой (типа «Газель», «Бычок») – 1 шт.; автомобиль грузовой (самосвал, типа «КАМАЗ») – 1 шт.; комбинированная поливомоечная машина (на базе ЗИЛ-130) – 1 шт.; трактор с универсальным навесным оборудованием (типа «Беларусь») – 1 шт. 

Кроме того, на балансе предприятия предусмотрено использование 2 автопогрузчиков, работающих от заряженных аккумуляторов. 

В процессе эксплуатации МАПП «Караузек» происходит формирование ряда производственно-бытовых отходов I – V класса опасности с их временным хранением на территории объекта.  Проектом выполнена комплексная оценка на окружающую среду при возможной эксплуатации всего комплекса объектов МАПП «Караузек».

Формирование отходов в период эксплуатации  обусловлено:

· санитарной уборкой территории (смёт с территории организаций, содержащий опасные компоненты в количестве, соответствующем 4-му классу опасности);

· заменой ламп в светильниках наружного и  внутреннего  освещения (ртутные лампы, лампы накаливания, натриевые отработанные);

· жизнедеятельности обслуживающего персонала (мусор от бытовых помещений организаций несортированный, обрывки и обрезки тканей смешанных (спецодежда), спецобувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства изношенная). 
· эксплуатацией и обслуживанием автотранспорта (16 шт.): обтирочный материал, загрязненный маслами, покрышки с тканевым кордом отработанные, камеры пневматические отработанные, масло моторное отработанное, масло дизельное отработанное, отходы от аккумуляторных батарей, песок загрязненный маслами и др.

· функционированием буфета на 28 посадочных мест на полуфабрикатах: пищевые отходы кухонь и организаций общественного  питания;
· функционированием кухни для кормления собак в здании кинологической службы – отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме (жестяная тара от мясных консервов), пакеты полиэтилены от сухого корма.
· эксплуатацией сварочного поста в механической мастерской: шлак сварочный,  остатки и огарки стальных сварочных  электродов при электросварке металлических конструкций;

· эксплуатацией станочного оборудования в механической мастерской - абразивные круги  отработанные, лом отработанных абразивных кругов, пыль (или порошок) от шлифования чёрных металлов с содержанием металла 50%); масла индустриальные отработанные, обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более);

· удалением ливневых стоков с твердых покрытий (осадки ливневых сточных вод с  территории предприятий, содержащие опасные компоненты в количестве, соответствующем 4-му классу опасности);

· эксплуатацией локальных очистных сооружений дождевого стока («ЭКО Л»): осадки ливневых сточных вод территории предприятий и организаций, содержащие опасные компоненты в количестве, соответствующем 4 кл. опасности;

· эксплуатацией очистных сооружений водопровода - отходы (осадки) при подготовке речной воды на станции очистки;

· эксплуатацией канализационных очистных сооружений «ЭКО Ф» - отходы (осадки, ил) при механической и биологической очистке бытовых сточных вод;

· эксплуатацией  котельной - отходы (осадки) при подготовке воды (солевые отходы котельной), отходы от механической зачистки котлов; 
· функционированием в экстренных случаях дезинфекционно-промывочного блока для обработки колёс и днища автотранспорта  - отходы опилок, пропитанных 3%-ным раствором лизола;
· кратковременной эксплуатации в экстренных ситуациях установки по утилизации зараженной продукции – золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов;
· кратковременной эксплуатации в экстренных ситуациях загона для крупного рогатого скота – навоз от крупного рогатого скота свежий
В процессе эксплуатации водоподготовки для котельной при Na-катионовой обработке, будет происходить взрыхление, стирание и измельчение зерен сульфоугля. Измельченные отходы сульфоугля отработанного через дренажную систему будут попадать в сбросную сеть хоз-бытовой  канализации и в процессе эксплуатации данный вид отхода уловить практически невозможно. Ежегодно в начале нового отопительного сезона сульфоуголь добавляется.
Промывка фильтров очистной установки водопровода (ВОС), предусмотрена обратным потоком под напором в полуавтоматическом режиме. Используемый для  обеззараживания раствор гипохлорита натрия будет поступать в специальной таре повторного использования, имеющей сертификат соответствия хранения химических жидкостей (ROCC RU. АЯ 43. В67702), следовательно - образование отходов от очистки воды до питьевого качества практически не ожидается.  
Качественные и количественные характеристики отходов и способы их утилизации (складирования) на период эксплуатации приведены в таблице 4.4.2.1. 
Таблица 4.4.2.1
	Вид опасного отхода (согласно ФККО)
	Код по ФККО Класс опасности отхода
	Количество образования отходов
	Условия хранения отходов
	Проектируемый способ размещения и утилизации отходов

	1
	2
	3
	4
	5

	Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак
	353 301 00 13 01 1
	0,138
	В щитовой в заводской упаковке
	ИП Чеканову по разовым накладным

	Кислота аккумуляторная серная отработанная 
	521 001 01 02  01 2
	0,033
	В бутылях с деревянной обрешеткой в гараже
	Используется повторно после отстаивания и корректировки  плотности добавлением H2SO4

	Шлам от очистки трубопроводов и разнородных емкостей от нефтепродуктов
	546 015 19 0407 3
	0,17
	В топливном резервуаре

V=10 м3
	Сдается ЗАО

«ПК «ЭКО+»

	Обтирочный материал, загрязненный маслами  (содержание масел 15% и более)
	549 027 01 01 03 3
	0,118
	Металлический закрытый ящик
	Сдается ЗАО

«ПК «ЭКО+»

	Масла моторные отработанные
	541 002 01 02 03 3
	0,034
	В герметично закрытой емкости
	Сдается ЗАО

«ПК «ЭКО+»

	Масла дизельные отработанные
	541 002 03 02 03 3
	0,020
	В герметично закрытой емкости
	Сдается ЗАО

«ПК «ЭКО+»

	Масла трансмиссионные отработанные
	541 002 06 02 03 3
	0,0021
	В герметично закрытой емкости
	Сдается ЗАО

«ПК «ЭКО+»

	Масла индустриальные отработанные (при работе станков)
	541 002 05 02 03 3
	0,0001
	В герметично закрытой емкости
	Сдается ЗАО

«ПК «ЭКО+»

	Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и >)
	314 023 02 04 03 3
	0,060
	Герметично закрытый контейнер (емкость)
	Сдается ЗАО

«ПК «ЭКО+»

	Автомобильные масляные фильтры отработанные
	925 001 00 13 07 3
	0,0074
	Без накопления меняются в специализированных мастерских
	Сдается ЗАО

«ПК «ЭКО+»

	Аккумуляторы свинцовые отработанные не разобранные, со слитым электролитом
	921 101 02 13 01 3
	0,074
	Без накопления меняются в специализированных мастерских
	Передача ОАО «Астраханьвторцветмет»

	Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов (сажа от установки утилизации)
	313 000 00 01 07 3
	0,0002
	Герметично закрытый контейнер (емкость)
	Складируется на территории до решения вопроса утилизации данного вида отходов

	Осадки ливневых сточных вод с территории предприятий и организаций, содержащие опасные компоненты в количестве, соответствующем 4 кл.Оп
	944 010 02 04 01 4

	1,753
	Спецемкость в составе ЛОСК

«ЭКО-Л»
	Вывоз на ЗАО

«ПК «ЭКО+»


	Отходы (осадки, ил) при механической и биологической очистке сточных вод
	943 000 00 00 00 4
	4,88
	Спецемкость в составе ЛОСК

«ЭКО-Ф»
	Использование как удобрение при подкормке зеленых насаждений 

	навоз от крупного рогатого скота свежий
	131 004 01 03 00 4
	0,086
	Временное накопление в специальной траншее
	

	Отходы (осадки) при подготовке речной воды на станции водоочистки
	941 000 00 04 01

4
	0,092
	Водонепроницаемые резервуары 
	Вывоз на полигон ТБО с. Красный Яр


	Отходы (осадки) при подготовке воды (солевые отходы котельной)
	941 000 00 01 01 4
	1,65
	Специальный контейнер
	Вывоз на полигон ТБО с. Красный Яр


	Отходы (осадки) при подготовке воды (отходы от механической зачистки котлов)
	941 000 00 01 01 4
	0,102
	Специальный контейнер
	Вывоз на полигон ТБО с. Красный Яр


	Абразивная пыль и порошок от шлифования чёрных металлов (с содержан. металла менее 50%)
	314 003 00 11 00 4
	0,0014
	Металлическая емкость
	Подметается при уборке помещения. Вывоз на полигон ТБО 

	Шлак сварочный
	314 048 00 01 99 4  
	0,0025
	Металлическая емкость
	Сдается
ООО ПКЦ «ВДВ»

	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный
	912 004 00 01 00 4
	29,129
	Контейнер- мусоросборник
емк. 0,75 м3
	Вывоз на полигон ТБО с. Красный Яр


	Смёт с территории организаций, содержащий опасные компоненты в количестве, соответствующем 4-му классу опасности
	990 000 00 01 07 4


	137,070
	
	

	Производственный мусор от транспортных предприятий
	912 008 00 01 01 4 
	0,876
	
	

	Резиноасбестовые отходы (в т. ч. отработан. и брак) паронит
	575 003 00 01 00 4
	0,006
	
	

	Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел менее 15 %)
	171 302 01 01 03 4
	0,050
	Специальный закрытый контейнер
	Вывоз в места, согласованные Госсанэпиднадзором

	Покрышки с тканевым кордом отработанные
	575 002 03 13 00 4
	0,416
	Навалом на спец. площадке
	ООО МК «Волтаир» в г. Астрахани

	Камеры пневматические отработанные 
	575 002 01 13 00 4
	0,207
	Металлический контейнер
	Использование при ремонте в качестве материала для  прокладок

	Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами
	314 801 00 00 00 0 (4)
	0,360
	Водонепроницаемые резервуары 
	Вывоз на полигон ТБО с. Красный Яр


	Изношенная рабочая одежда, загрязненная производственной  пылью (без выраженных специфических загрязнений)
	582 009 09 13 07 4
	1,020
	Без накопления
	Передача сотрудникам в личное пользование

	Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительск. свойства
	147 006 01 13 00 4
	0,420
	Без накопления
	Передается безвозмездно

	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	351 216 01 01 99 5
	0,005
	Металлическая емкость
	Сдается
ООО ПКЦ «ВДВ»

	Отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме (жестяная тара)
	351 312 00 01 99 5
	0,182
	
	

	Электрические лампы накаливания отработанные и брак
	923 101 00 01 99 5
	0,0247
	контейнер- мусоросборник
емк. 0,75 м3
	Вывоз на полигон ТБО с. Красный Яр

	Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
	314 043 02 01 99 5
	0,0009
	
	Вывоз на полигон ТБО с. Красный Яр


	Отходы полиэтилена в виде пленки  
	571 029 02 01 99 5
	0,048
	
	

	Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания
	912 010 01 00 00 5
	2,66
	Специальная закрытая емкость
	Использование на корм собакам

	Полиэтиленовая тара, поврежденная
	571 029 03 13 99 5
	0,0073
	контейнер- мусоросборник
емк. 0,75 м3
	Вывоз на полигон ТБО с. Красный Яр

	Другие отходы от переработки продуктов животного и растительного происхождения (белый пепел и остатки ломки костей)
	190 000 00 00 00 
5
	0,020
	
	

	Всего 181,7256 т/год, в т.ч.:
	1 класс оп. 0,138т/год; II класс оп. 0,033 т/год; 

III класс  оп.– 0,4858 т/год;   IV класс  опасн.- 178,1209 т/год;  

V класс  опасности – 2,9479 т/год  


4.4.3. Результаты оценки воздействия отходов проектируемого объекта на окружающую среду.

В период строительства - 

1. Основные строительно-монтажные работы будут проводиться на территории техногенно-нарушенной подсыпанной площадке вдоль автодороги.
2. Работы предполагается производить силами подрядной строительной организацией, имеющей лицензию на производство работ и документы природоохранного значения. 

3. В процессе строительства прогнозируется  образование преимущественно отходов 4 и 5 класса.
4. Проектом предусмотрены мероприятия по раздельному сбору отходов,  установке контейнеров на  площадке с твердым покрытием для временного накопления и ежедневного вывоза отходов, обустройству изолированных резервуаров для стоков.
5. Непосредственно на площадке строительства не предусмотрено накопление отходов от эксплуатации строительной техники
В период эксплуатации - 

1. В процессе эксплуатации МАПП «Караузек» прогнозируется образование преимущественно неопасных для ОПС отходов 4 и 5 класса (99,35%). Для минимизации воздействия на площадку отходы 3-го класса опасности будут собираться, и вывозиться на утилизацию ЗАО ПК "ЭКО+»
2. Проектом предусмотрены мероприятия по раздельному сбору отходов,  установке контейнеров для ТБО на  площадке с твердым покрытием и специальных изолированных резервуаров для временного накопления и регулярного вывоза отходов.

3. Количество отходов, образуемых в период эксплуатации, должно быть уточнено ПНООЛР и регламентировано лимитом на размещение отходов для МАПП «Караузек». 
4.4.4. Мероприятия по сбору, накоплению, транспортировке и размещению  отходов.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на исключение негативного воздействия отходов на окружающую среду в период проведения СМР:

· установка вагона бытовки, оборудованного емкостью для сбора сточных вод и контейнером закрытого типа для бытового мусора, накопление нечистот - в емкости биотуалета;

· для сбора загрязненного маслами песка, на площадке кратковременного отстоя строительной техники устанавливается металлическая емкость V-0,2 м3. Для сбора загрязненного маслами обтирочного материала устанавливается металлическая емкость объемом 0,1 м3;
· строительный мусор будет сразу складироваться в специальные бункера, и вывозиться по месту назначения;
· обеспечение строительными материалами предусмотрено централизованно с предприятий стройиндустрии, доставка на площадку в готовом виде организуется автотранспортом поставщиков. Складирование строительных материалов предусмотрено в границах территории, отведенной под строительство из расчета суточного объема работ. 

Непосредственно на площадке не предусмотрено накопление отходов от эксплуатации строительной техники. Проектом предусматривается разъездной характер работ с ежедневным выездом и возвратом техники на базу генподрядной организации. Все отходы от эксплуатации транспорта должны накапливаться и утилизироваться подрядной организацией на производственной  базе. Там же должны осуществляться все работы по технологическому обслуживанию и ремонту транспорта. Эти отходы должны быть учтены в проекте НООЛР подрядчика или поставщиков. Ответственность за их сбор, использование, обезвреживание и размещение несут владельцы  или арендаторы транспортных средств и спецтехники (в соответствии с заключенными договорами).
в период эксплуатации для минимизации возможного негативного воздействия отходов на территорию предусмотрено:

 организованный сбор твердых бытовых и производственных отходов, а также их временное хранение в специальной таре с крышками (инвентарных металлических контейнерах-мусоросборниках емкостью 0,75 м3 и специальных металлических контейнерах с крышками), установленных на специально оборудованных площадках с твердым покрытием или в закрытом складском помещении с бетонным полом;

 передача отходов в соответствии с договором о предоставления услуг - специализированному предприятию (организациям), имеющим лицензии в области обращения с опасными отходами.
 регулярный вывоз отходов, автотранспортом специализированного предприятия, позволяющим забирать и транспортировать отходы к месту утилизации, без загрязнения территории расположения контейнеров-мусоросборников и пути следования спецавтотранспорта с соблюдением мер безопасности и экологических требований;
 использование для сбора и хранения обтирочного материала, загрязненного маслами, масла отработанного, загрязненного песка и др. отходов от эксплуатации транспорта - специальных металлических контейнеров с крышками, установленных на площадках с твердым покрытием внутри складских помещений.

Образующиеся при работе очистных сооружений  отходы подлежат вывозу на по​лигоны и спецпредприятия по договорам с предприятиями, имеющими лицензию на проведение данного вида работ. Минеральный осадок из аккумулирующих емкостей блока грубой очистки удаляет​ся при помощи спецавтотранспорта, оборудованного илососом. Для более эффективного удаления осадка его необходимо размыть водой из емкости перед напорным фильтром. Предусматривается цен​трализованный вывоз, и размещение (утилиза​цию) твердых осадков и нефтешламов, а также промывка отсеков БГО по договору со специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию.  Образующиеся при работе БТО отходы, в виде выработавших свой ресурс фильтрующих загрузок безнапорных и напорного фильтров подлежат замене и вывозу по договорам с предприятиями, имеющими лицензию на проведение дан​ного вида работ. Замена блока фильтров тонкой очистки будет производиться на основании результатов анализов силами изготовителя в соответствии со специальным договором на обслуживание.

Функционирование дезинфекционно-промывочного блока и участка фумигации предполагается только во время экстремальных ситуаций – при возникновении особо опасных инфекционных заболеваний на территории Украины или РФ.

Заполнение дезинфекционно-промывочного блока производится дезсредством, указанным санитарно-карантинным органом в каждом конкретном случае. Отработанные дезсредства при необходимости нейтрализуются и вывозятся в места, указанные Госэпиднадзором. 

Аналогично в каждом конкретном случае будут подбираться средства  для обеззараживания транспортных средств и подкарантинной продукции. Количественные и качественные характеристики  образуемых при этом отходов будут уточняться по факту их образования, с дальнейшей утилизацией их в установленном санитарно-эпидемиологическими требованиями порядке.
Места сбора и временного хранения отходов будут организованы с соблюдением мер экологической безопасности, оборудованы в соответствии с классами опасности и физико-химическими характеристиками отходов.

Отходы IV и V классов опасности (мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); отходы (мусор) от уборки территории, пищевые отходы, электрические лампы накаливания отработанные, абразивные круги отработанные; отходы (осадки) при подготовке воды (солевые отходы котельной) и отходы от механической зачистки котлов -  подлежат размещению на свалке ТБО г. Астрахани.  Временное накопление отходов планируется в металлических контейнерах емкостью 0.75 м3, установленных на специально оборудованных площадках с твердым покрытием. 

Лампы люминесцентные отработанные предполагается накапливать в заводской упаковке в специально отведенном вспомогательном помещении (электрощитовой). Битые лампы будут храниться в металлическом контейнере. По мере накопления данный вид отходов планируется сдавать предпринимателю  Чеканову Б.С. на демеркуризацию.

Опасные отходы III и II класса опасности (аккумуляторы свинцовые отработанные не разобранные, со слитым электролитом; масло моторное отработанное, масло индустриальное отработанное; обтирочный материал, загрязненный маслами; песок (грунт), загрязнённый маслами; отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами; вода, загрязненная НФП, и др. -  будут временно накапливаться раздельно  в специальных металлических контейнерах (емкостях) с крышками, установленных на площадках с твердым покрытием (или внутри складских помещений) с дальнейшей передачей их на другие предприятия для утилизации (ЗАО ПК «ЭКО+»). 

Сажа дымовых труб, абразивная пыль и порошок от шлифования металлов будет складироваться на территории предприятия в специальном закрытом контейнере до решения утилизации данного вида отходов. 
Ответственный за обращение отходов должен осуществлять визуальный контроль за условиями сбора, хранения и своевременный вывоз всех видов отходов. 

Согласно ОНТП-2486 помещения и площадки для хранения производственных и бытовых отходов относятся к категории пожароопасных, поэтому места хранения отходов будут обеспечены первичными средствами пожаротушения. Для предотвращения возникновения пожара необходимо исключить сверхнормативное накопление отходов, строго соблюдать меры пожарной и электробезопасности. На объекте приказом должен быть утвержден сотрудник, ответственный за операции по обращению с отходами.

Безопасность хозяйственной деятельности предприятия в области обращения с опасными отходами должна обеспечиваться путем соблюдения требований действующего природоохранного законодательства, выполнения установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, правил экологической и технологической безопасности, санитарно-гигиенических нормативов и отраслевых норм и требований. Гарантией соблюдения мер безопасности является осуществление производственного экологического контроля специализированными организациями.

Вывод: 

 - При условии соблюдения рекомендаций нормативных документов по сбору и утилизации отходов, ожидаемое воздействие на окружающую среду отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта, не превысит допустимого уровня. 

. 
4.5. воздействие проектируемого объекта  на растительный и 
животный мир

4.5.1. Воздействие объекта на растительный и животный мир

Отрицательное воздействие на растительный мир при строительстве связано с:

· прямым негативным воздействием на сформировавшийся на площадке строительства растительный комплекс непосредственно при выполнении земляных работ;

· рассеивание неорганической пыли ветром при разработке траншеи под трубопроводы и подсыпке;

·  при движении транспорта по притрассовой полосе.

Необходимо учесть: строительство основных объектов МАПП «Караузек» предусмотрено на антропогенно-нарушенной территории вдоль  автомагистрали федерального значения, поэтому ни одно из перечисленных выше воздействий не окажет серьезного негативного влияния на растительные ассоциации и не приведет к нарушению их естественного состояния и продуктивности.

Территория представлена зоной (дорога федерального значения), где существующее антропогенное воздействие явилось мощным фактором, оказавшим значительное воздействие на видовой состав животного и растительного мира. Урбанизация территории привела к формированию искусственной экосистемы – природно-антропогенного комплекса, для которого характерно нарушение естественных связей между различными их компонентами, замена естественного режима функционирования на искусственно обусловленный. 
Тем не менее, в ходе строительных работ имеющаяся локально растительность в пределах землеотвода может быть уничтожена или нарушена. Однако это допустимо, поскольку она сформировалась в результате экологически неадаптированной хозяйственной деятельности человека, и не представляет ценности в качестве эталона коренных фитоценозов.
Территория утратила естественный почвенно-растительный покров, а, следовательно, и свое значение, как местообитание животных.  Животный мир на территории крайне беден. 
Угодий, являющихся уникальными ландшафтами  и памятниками природы в пределах отвода, нет. Растений, занесенных  в Красную  книгу или охраняемых постановлениями Астраханской администрации, нет. 
Животные, занесенные в Красную Книгу или охраняемые постановлениями Администрации Астраханской области на территории отвода не обитают.  
Основное воздействие на растительный и животный мир ожидается при обустройстве площадки водозаборных сооружений, станции очистки речной воды в пределах охранной зоны реки Кигач и при строительстве водопровода на землях сельскохозяйственного назначения. 
Производство работ по строительству водозаборных сооружений будет производиться в районе, имеющем важное рыбохозяйственное значение в воспроизводстве и поддержании рыбных запасов Волго-Каспийского промыслового района. Река  Кигач по своей рыбохозяйственной ценности относятся к водным объектам высшей категории. Они служит основным миграционным путем для прохода ценных проходных и полупроходных видов рыб на нерестилища.

Ихтиофауна района представлена весьма разнообразно и включает в себя более сорока видов. Здесь представлены практически все экологические группы рыб: полупроходные, проходные, туводные (речные). Самым многочисленным в дельте р. Волги, как по количеству, так и по видовому составу является семейство карповых – представители которых занимают ведущее место в промысловых уловах Волго-Каспийского района.

Постоянно в р. Кигач и ее протоках встречаются туводные виды рыб - сазан, сом, линь, окунь, густера и другие виды. По руслу совершают миграции особо ценные виды рыб - осетро​вые, белорыбица, сельдь, а также ценные промысловые виды рыб - вобла, лещ, судак и другие. 

В период весеннего половодья происходит залитие прибрежных участков, образуются обширные нерестовые угодья (полой).  После выклева из икры и некоторого времени нагула начинается массо​вый скат молоди и отнерестившихся производителей с нерестилищ в речную систему Волги по многочисленным рукавам и протокам. Основной скат молоди идет с мая до середины июля.

В результате строительства и эксплуатации водозаборных сооружений, рыбному хозяйству будет нанесен  определенный ущерб. Неблагоприятное воздействие будет носить как постоянный (ущерб от безвозвратного изъятия пресноводного стока), так и временный характер (производство строительных работ). Возможный ущерб, наносимый рыбному хозяйству, будет определяться от воздействия следующих факторов:

· гибель личинок, молоди рыб и кормовых организмов планктона на водозаборе;

· безвозвратного изъятия части пресного стока;

· ущерб от гибели кормовых организмов бентоса на площади повреждения дна водотока при разработке траншеи;

· снижение продуктивности кормовой базы (планктон и бентос) в шлейфе повышенной мутности.

Для определения величины компенсации ущерба рыбному хозяйству проектом разработаны рыбоохранные мероприятия.

4.5.2. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира

Снижение отрицательного воздействия объекта в период производства работ обеспечивается проведением комплекса природоохранный мероприятий, включающих: 

· применение экологически безопасных методов производства работ;
· использование одновременно минимально возможного количества техники; 

· оснащение рабочих мест контейнерами для сбора отходов в специально отведённых мес​тах, своевременная утилизация строительных, бытовых отходов;
· передвижение автотранспорта по существующим дорогам с твердым покрытием. 

После завершения строительно-монтажных работ, предусмотрено рекультивация земель временного пользования в два этапа – технический и биологический, восстановление нарушенной территории, благоустройство и озеленение откосов посевом трав. 

Озеленение будет выполнено с учетом природно-климатических условий.  В рамках озеленения проектом  предусматривается посев трав на площади  70558 м2. На площадке предусмотрено устройство газонов путем посева газонных трав в естественный грунт с добавлением растительной земли слоем до 15 см.  Озеленение территории облагородит ландшафт, повысит его сопротивляемость к нежелательным загрязнениям от пыли и химических соединений в атмосфере прилегающих территорий. 
Откосы земляного полотна объездной дороги будут укрепляться посевом многолетних трав для предохранения от разрушающего воздействия атмосферных осадков и ветра.

При условии соблюдения выполнения работ по зачистке территории от строительного и бытового мусора,  рекультивации и восстановлении  нарушенных земель, отрицательное воздействие на растительный и животный мир в районе расположения проектируемого объекта ожидается в пределах допустимого.
Рыбоохранные мероприятия

Основной задачей рыбоохранных мероприятий является: исключение отрицательного влияния объекта на состояние и воспроизводство рыбных запасов или же сведение к минимуму этого влияния в тех случаях, когда полностью исключить это влияние не представляется возможным. 

Строительство водозабора и  всасывающих трубопроводов предусмотрено в межпаводковый период. Для минимизации воздействия проектом предусматривается оборудовать водозабор высокоэффективным рыбозащитным устройством.

В целях снижения отрицательного влияния на рыбные запасы при производстве всех видов работ по строительству и эксплуатации сооружений водопровода и уменьшения величины ущерба необходимо:

1. До начала строительства с органами рыбоохраны должны быть  согласованы:

- проектные решения по производству работ  по строительству и условия эксплуатации водозаборных сооружений;

- сроки проведения всех предусмотренных проектом видов работ, исключая период нереста рыб (с 15 мая по 10 июня).

2. В процессе строительных работ не допускать:

- потерь снятого растительного грунта;

- попадания сточных поверхностных и хоз-бытовых вод в водоток;

- загрязнения водотока строительными, горюче-смазочными и другими хоз-бытовыми отходами;

-  нарушения “Правил охраны поверхностных вод”.

3. По окончании всех видов строительных работ необходимо проведение рекультивации участков нарушенных в процессе строительства;

4. В период эксплуатации водопроводных очистных сооружений не допускать загрязнения поймы и русла реки горюче-смазочными материалами и отходами, ухудшающими условия сохранения и воспроизводства рыбных запасов.

5. Водозаборные сооружения и рыбозащитные устройства должны работать в проектном режиме.

6. Скорость течения в ячее сетки на входе рыбозащитного устройства должна быть не более 0.25 м/с.

7. При работе в темное время суток рекомендуется освещать вокруг заборов пространство с неподвижными ориентирами для восстановления у молоди рыб реакции на течение воды.

8. В период эксплуатации рыбозащитные устройства должны периодически очищаться и проверяться целостность защитного сетного полотна.

Выполнение данных требований позволит в значительной степени снизить отрицательное влияние, оказываемое на состояние рыбных запасов рассматриваемого района, и уменьшить величину возможного ущерба, наносимого рыбным запасам.

Проектом предусматривается компенсационные мероприятия по возмещению ущерба рыбному хозяйству. Компенсировать возможный ущерб рыбным запасам предполагается путем проведения рыбохозяйственной мелиорации естественных нерестилищ проходных, полупроходных и туводных видов рыб в комплексе с углублением и прочисткой каналов рыбоходов в дельте реки Волги. 

Стоимость проведения рыбоводно-мелиоративных  работ составит 2,854 тыс. руб. в ценах 1991 года. Эта сумма включена в сводный расчет стоимости строительства  водозаборных сооружения для водоснабжения МАПП «Караузек».

Более подробно рыбоохранные мероприятия изложены в книге «Рыбоохранные мероприятия».
5. Перечень и расчет затрат на реализацию 
природоохранных мероприятий
Комплексная величина ущерба, причиненного окружающей среде, в период проведения строительно-монтажных работ («Корректировка проектной документации для строительства многостороннего пункта пропуска (МАПП) «Караузек» Астраханской области») в ценах 2011 года составит  …… руб., в том числе:

· за размещение отходов – 10387,32рублей

· за выбросы ЗВ в атмосферный воздух – …. рублей

Величина ущерба, причиненного окружающей среде, в период  эксплуатации МАПП «Караузек» после реализации строительства всех этапов в ценах 2011 года составит … руб., в т. ч.:

· за размещение отходов – 152603,8 рублей 

· за выбросы ЗВ в атмосферный воздух –….. рублей
5.1. Расчет платы за размещение отходов 
	Наименование размещение 

отходов
	Количество

тонн
	Норматив за размещение отходов, руб./тонн
	Кф, учитывающий экологич. факторы
	Кф инфляции для цен 2003/ 2005 года
	Плата за размещение отходов,  руб.

	Период строительства

	Мусор от бытовых помещений организаций несортированн.
	10,080
	248,4
	1,9
	1,91
	9086,55

	Отходы рубероида
	1,431
	248,4
	1,9
	1,91
	1289,97

	Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные
	0,137
	8,0 (2008)
	1,9
	1,58
	3,29

	Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства
	0,016
	8,0 (2008)
	1,9
	1,58
	0,38

	Отходы полиэтилена в виде лома
	0,297
	8,0 (2008)
	1,9
	1,58
	7,13

	Всего:
	
	
	
	
	10387,32

	Период эксплуатации 

	Отходы (осадки) при подготовке речной воды на станции водоочистки
	0,092
	248,4
	1,9
	1,91
	82,93

	Отходы (осадки) при подготовке воды (солевые отходы котельной)
	1,65
	248,4
	1,9
	1,91
	1487,38

	Отходы (осадки) при подготовке воды (отходы от механической зачистки котлов)
	0,102
	248,4
	1,9
	1,91
	91,95

	Абразивная пыль и порошок от шлифования чёрных металлов (с содержан. металла менее 50%)
	0,0009
	248,4
	1,9
	1,91
	0,81

	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный
	29,129
	248,4
	1,9
	1,91
	26258,15

	Смёт с территории организаций, содержащий опасные компоненты в количестве, соответствующем 4-му классу опасности
	137,070
	248,4
	1,9
	1,91
	123560,87

	Производственный мусор от транспортных предприятий
	0,876
	248,4
	1,9
	1,91
	789,66

	Резиноасбестовые отходы (в т. ч. отработан. и брак) паронит
	0,006
	248,4
	1,9
	1,91
	5,40

	Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами
	0,360
	248,4
	1,9
	1,91
	324,2

	Электрические лампы накаливания отработанные и брак
	0,0247
	8,0 (2008)
	1,9
	1,58
	0,59

	Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
	0,0009
	8,0 (2008)
	1,9
	1,58
	0,02

	Отходы полиэтилена в виде пленки  
	0,048
	8,0 (2008)
	1,9
	1,58
	1,15

	Полиэтиленовая тара, поврежденная
	0,0073
	8,0 (2008)
	1,9
	1,58
	0,18

	Другие отходы от переработки продуктов животного и растительного происхождения (белый пепел и остатки ломки костей)
	0,020
	8,0 (2008)
	1,9
	1,58
	0,48

	Всего:
	
	
	
	
	152603,8


Коэффициент, учитывающий экологические факторы – 1,9

Коэффициент инфляции для цен 2003 года – 1,91
Коэффициент инфляции для цен 2005 года – 1,58
6. Программа (система) экологического мониторинга
На основании "Закона об охране окружающей среды" необходимо проводить экологический мониторинг, задачами  которого является: "наблюдение за состоянием окружающей природной среды и ее изменением под влиянием хозяйственной и иной деятельности; проверку выполнения планов и мероприятий по охране природы, рациональному использованию природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды, соблюдению требований природоохранного законодательства и нормативов качества окружающей природной среды".

Составной частью природоохранных мероприятий является производственно-экологический мониторинг - комплекс технических средств и методов, нормативно-технических документов и организационной структуры, обеспечивающей измерение и контроль состояния компонентов окружающей природной среды, выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также других негативных воздействий на природную среду.

В перечень работ по экологическому мониторингу окружающей природной среды необходимо включить:

· мониторинг поверхностных вод в водотоках;

· мониторинг подземных вод;

· мониторинг состояния атмосферного воздуха;

· мониторинг состояния прилегающей территории с исключением загрязнения отходами;

· мониторинг состояния растительности.

В период строительства в перечень мероприятий по экологическому мониторингу должны входить:

· проверка наличия документов разрешенного землепользования;

· недопущение несанкционированного использования и засорения земель за границами полосы отвода;

· недопущение мытья машин, слива на почву нефтепродуктов и отработанных масел;

· мониторинг за выбросами в атмосферу загрязняющих веществ от используемой строительной техники;

· мониторинг  обращения подрядчика со строительными отходами, обеспечение вывоза строительного мусора и отходов  на полигон ТБО; 

· проверка выполнения мероприятий по рекультивации земель, нарушенных при строительстве инженерных сетей;

· проведение производственного экологического контроля (ПЭК) соблюдения нормативов качества окружающей природной среды, выполнения природоохранного законодательства, соблюдения природоохранных мероприятий, заложенных в проекте, рациональное использование природных ресурсов.

В период эксплуатации объекта в план мероприятий по экологическому мониторингу должны быть включены:

· плановые мероприятия по раздельному накоплению, складированию, размещению накопленных отходов; создание мест временного хранения отходов с соблюдением мероприятий экологической и пожарной безопасности; инвентаризация образующихся отходов, мест хранения;

·  мониторинг поверхностных вод в водотоках и подземных вод;

· мониторинг качества очищенных сточных  вод и ливневых стоков, функционирования систем их сбора, очистки  и утилизации;

· мониторинг за состоянием подземных вод (глубина их залегания, наличие нефтепродуктов и прочих  загрязнителей) по двум наблюдательным скважинам
· мониторинг состояния атмосферного воздуха.
Экологический мониторинг за состоянием подземных вод  включает:

( регулярное наблюдение (1-2  раза в месяц) за глубиной залегания подземных вод, сравнение данных наблюдений с исходным положением уровня подземных вод (до периода эксплуатации МАПП и работы подземных полей фильтрации);

(  лабораторный контроль за качеством сточных вод, выпускаемых после очистных сооружений на подземные поля фильтрации и на рельеф;

− лабораторный контроль за качественным составом подземных вод в период эксплуатации МАПП, сравнение качественного состава до и после сброса очищенных стоков на подземные поля фильтрации и рельеф (1-2 раза в месяц). 

Ответственность за состоянием окружающей природной среды возложена на руководство предприятия. Контроль будет осуществлять экологическая служба МАПП «Караузек» с привлечением специализированных лабораторий. В случае необходимости выполнения инструментальных замеров должны использоваться средства контроля и измерений специализированных аккредитованных организаций, привлекаемых на договорной основе, таких как СЛАМ МПР России по Астраханской области, ИЛ ФГУ ГЦАС «Астраханский», ИЛ ЗАО «ЦИВССМ» и других.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10. 2001 г. №136-ФЗ;

2. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.06 г. № 74-ФЗ; 

3. Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10,01.2002 г. №7-ФЗ (с изменениями от 22.0804, от 29.12.04, от 09.05.05, от 31.12.05);

4. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ в ред. Федерального закона от 30.12.01 г. № 196-ФЗ (с изменениями от 31.12.05);

5. Пособие к СНиП 11- 01–95 по разработке раздела проектной документации “Охрана окружающей природной среды”.

6. Инструкция по экологическому  обоснованию хозяйственной и иной деятельности.

7. практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела “Оценка воздействия на окружающую среду” при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.

8. “Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации” (приказ Госкомитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.00 г. № 372).

9. Правила охраны поверхностных вод 12.02.91.

10. «Дополнения в федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786".
11. ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

12. ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почва. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

13. ГОСТ 17.5.3.-05-84. Охрана природы. Рекультивация земель.

14. ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы.  Почвы.  Общие требования к контролю и охране от загрязнения

15. ГОСТ 17.1.3.13-86. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

16. ГОСТ 17.1.3.12-86. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

17. СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.

18. СНиП 201.01-82 “Строительные климатологии и геофизика»
19. СинПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы”. М.Минздрав России, 2002 г.
20. СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”
21. СНиП 2.04.01-85* “Внутренний водопровод и канализация зданий» 
22. “Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий”. ГК СССР по охране природы. М. 1989 г.

23. Рекомендации по основным вопросам воздухо-охранной деятельности (нормирование выбросов, установление нормативов ПДВ, контроль за соблюдением нормативов выбросов, выдача разрешения на выброс). М. 1995г.

24. ГОСТ 17.2.3.01-78. “Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов”.

25. Инженерная защита окружающей среды.  Изд-во Ассоциации строительных вузов.  М. 2002;

П Р И Л О Ж Е Н И Я





















































































PAGE  

