	«Согласовано»

Заместитель начальника отдела водных ресурсов по Ростовской области Донского БВУ
________________   _П.А. Волженский
           подпись                                              Ф.И.О. 

«___»______________2019 г.

М.П.
	


	«УТВЕРЖДАЮ»
Директор РЦ АО «Тандер» П. Интернациональный_______________ 

 Должность руководителя организации ____________________   Зубарев А.В.
            подпись                               Ф.И.О. 

«___»______________2019 г.

М.П.


	Акционерное общество «тандер», Юридический адрес: 350000 г. Краснодар, ул. Леваневского, 185.

Почтовый адрес: 346473, Ростовская область, Октябрьский район,

п. Интернациональный,ул. Майская,4а

	полное и сокращенное наименование водопользователя, почтовый и юридический адреса

	                                  ИНН  
	2
	3
	1
	0
	0
	3
	1
	4
	7
	5
	

	

	Программа ведения регулярных наблюдений

 за водным объектом и его водоохранной зоной

	Б.Тарабута

	наименования водного объекта и (или) его части
№61-05.01.05.009-Р-РСбх-с-2019-04583/00 от 25.04.2019 г.

	Регистрационный номер правоустанавливающего документа 

	сброс сточных вод

	Цель использования водного объекта (указываются в соответствии со ст.11 Водного кодекса РФ)
совместное водопользование

	Вид использования водного объекта (совместное или обособленное водопользование)
без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов

	Способ использования водного объекта (с забором или без забора водных ресурсов, с  возвратом  или  без возврата в водный объект)

	Бассейновый округ 
	Донской

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	Ростовская область

	Наименование и код гидрографической единицы 
	05.01.00 Дон (Российская часть бассейна)

	Водохозяйственный участок и его код
	05.01.05.009 Дон от впадения Северский донец до устья без рек Сал и Маныч 

	

	1. Описание расположения объекта водопользования

	1.1 Краткое описание места водопользования:

	Балка Тарабута (б.Турбута) является правобережным притоком р.Грушевка и впадает

в неё на 41 км от устья реки. Грушевка река в Ростовской области, левый и крупнейший приток реки Тузлов (бассейн Дона). Длина 13 км, площадь водосборного бассейна 318 м2. На реке расположен г. Шахты. Река весьма извилиста, в особенности ниже

пгт.Каменоломни. Протекает по равнинной степи. Речная система: Грушевка → Тузлов →Аксай→ Дон. В 2010 году р.Грушевка была одним из наиболее неудовлетворительных по качеству воды (по микробиологическим показателям) водоёмов в Ростовской области.

Балка Турбута протекает по равнинной степи. Берега пологие, открытые. Дно тонкое.


	

	1.2 Место/участок водопользования расположен в черте поселка Интернациональный

	1.3 Расстояние от устья до места водопользования 
	11
	км.

	
	

	1.4 Географические координаты места / части используемого водного объекта

	№ пп
	Номер точки на схеме
	Широта, град.мин.сек.
	Долгота, град.мин.сек.

	1
	2
	47°41'24,51'' СШ
	40°08'04,64'' ВД

	

	1.5 Площадь используемой акватории в км 2 - нет

	1.6 Основные характеристики использования водного объекта осуществляется

	1.6.1 использование водного объекта осуществляется в течение всего года

	1.6.2 максимальная нагрузка на водный объект (в период с «15» «марта» по «20» «апреля») (в период таяния снега) 

	1.6.3 максимальная суточная нагрузка равномерная

	1.6.4 максимальный расход (сброса) ___36,77_ м3/час.

	

	2. Описание водоохранной зоны

	2.1 В пределах границ земельного участка не находится водоохранная  зона, прибрежная  защитная полоса, береговая  полоса. 

	Не располагаются

	краткое описание и принадлежность объектов в пределах водоохранной зоны прибрежной защитной и береговой полосы

	

	

	Не описанных в данном разделе и расположенных в пределах водоохранной зоны земельных участков в пользовании не имеем.

	

	2.2 Характеристики водоохранной зоны, прибрежной защитной и береговой полосы

	2.2.1 Общая длина реки / площадь водоема (км/км2)
	13

	2.2.2 Ширина водоохранной зоны (м)
	-

	2.2.3 Площадь водоохранной зоны в переделах земельного участка водопользователя (м2)
	-

	2.2.4 Уклон берега (°)
	-

	2.2.5 Ширина прибрежной защитной полосы (м)
	-

	2.2.6 Площадь прибрежной защитной полосы в переделах земельного участка водопользователя (м2)
	-

	2.2.7 Ширина береговой полосы (м)
	-

	2.2.8 Площадь береговой полосы в переделах земельного участка водопользователя (м2)
	-

	

	2.3 Описание набережной (при наличии) в пределах земельного участка водопользователя

	Не имеется

	

	2.4 Описание ливневой канализации (при наличии) для отвода поверхностных вод с земельного участка водопользователя в пределах водоохранной зоны (границы территории отвода поверхностных вод приведены на карте-схеме в Приложении 1)

	Ливневые сточные воды, прошедшие очистку, сбрасываются в балку Турбута

(Тарабута). Тип выпуска поверхностный, по самотёчному трубопроводу диаметром 1200 мм и протяжённостью 104,87 м. Для очистки ливневых сточных вод на площадке приняты локальные очистные сооружения. В системе ЛОС три сепаратора: SOR.II-80-JK-ZP – 1 шт, сепаратор содержит седиментационный отстойник для нерастворимых веществ, коалесцентный сепаратор и SOR.II-100-S-ZP — содержит только сорбционный фильтр - 2 шт

	2.5 Географические координаты земельного участка водопользователя (при наличии) в пределах водоохранной зоны

	№ пп
	Номер точки на схеме
	Широта, град.мин.сек.
	Долгота, град.мин.сек.

	-
	-
	-
	-

	

	3. Описание расположения мест наблюдений за морфометрическими особенностями и гидрохимическим режимом водного объекта

	3.1 Краткое описание расположения мест наблюдений и точек отбора проб воды

	Контрольный створ 

Точка №2  Выпуск №1 на 11 км от устья балки
Точка №3 ниже на 125 м от Выпуска №1, на 10,875 км от устья балки
Фоновый створ 
Точка №1: выше на 125 м от Выпуска№1, на 11,125 км от устья балки 
Расстояние от сброса до контрольной точки №1 и №3 обусловлено возможностью высыхания водного объекта (т.к. в период летней засухи в балке уровень воды ниже нормы).



	

	3.2 Географические координаты и характеристики местоположения контрольных 

	створов, точек отбора проб воды

	№ п/п
	Номер точки на схеме
	"0"

 графика, 

м БС
	Расстояние

(от устья)

/ (от 

ориентира), 

м
	Азимут


	Расстояние от места водопользования, м
	Географические координаты
	Горизонт наблюд

ений


	Виды наблю-дений

	
	
	
	
	
	
	Широта, град.

мин.

сек.
	Долгота град.

мин.

сек.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	3
	
	10 875
	
	125
	47°41'21,6" СШ
	40°08'00,6" ВД
	
	Гидрологические

	2
	2
	
	11 000
	
	0
	47°41'24,51'' СШ
	40°08'04,64'' ВД
	
	Гидрологические

	3
	1
	
	11 125
	
	125
	47°41'28,4" СШ
	40°08'06,6" ВД
	
	Гидрологические

	4. Картографические материалы

	Карта-схема расположения объектов водопользования (водовыпуски, водозаборы, акватории…), створов наблюдений и мест отбора проб, земельного участка, водоохранной зоны, прибрежной защитной и береговой полосы (выделена эрозионная сеть, залуженные участки, участки кустарниковой растительности, участки под древесно-кустарниковой растительности), схемы ливневой канализации, и набережной приводится в Приложении 1.

	

	5. Перечень определяемых показателей 
на водном объекте

	

	5.1. Гидрометеорологические показатели для створ(а) (ов)
	№2 по п.3.2

	а) На водотоке будет определяться: максимальная глубина, минимальная глубина, средняя глубина, уровень над "0" графика, скорость течения, расход воды.

	

	б) на водоемах будет определяться: площадь акватории, объем воды в водоеме,  максимальная глубина, средняя глубина, уровень над "0" графика. Дополнительно для водохранилищ будут оцениваться: объем (средний расход) притока, объем сброса (средний, максимальный и минимальный сбросной расход), объем забора воды.  

	5.2. Перечень показателей качества воды для определения в 
	№2 по п.3.2

	
	

	

	

	5.2.1 Гидрохимические показатели: взвешенные вещества, СПАВ, железо общее, нефтепродукты.

	5.3. Перечень показателей качества воды для определения в 
№1,3 по п.3.2
5.3.1 Органолептические показатели: окраска, температура, прозрачность, плавающие примеси, наличие пленки, запах.

5.3.2 Гидрохимические показатели: взвешенные вещества, железо общее.

5.3.3 Микробиологические показатели
 ОКБ, ТКБ


	5.4 Наименование лаборатории (центра), проводившей анализ природных вод
ООО «Санитарно-промышленная лаборатория». В свою очередь ООО «Санитарно-промышленная лаборатория» заключило договора на сотрудничество с организациями, осуществляющими лабораторные исследования и имеющие аттестаты аккредитации: ООО «Новая экологическая компания», Каменоломенский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ж.д. транспорту», ФГБНУ «РосНИИПМ»

	5.5 Реквизиты аттестата аккредитации лаборатории (центра) 

№ РОСС RU.0001.21АЛ57 выдан 28 июля 2016 г.
№RA.RU.21AT36 выдан 04 апреля 2016 г.
№ RA.RU.21HE выдан 15 июня 2018 г.


	

	                      6. Перечень определяемых показателей 
в водоохранной зоне

	6.1 Эрозионные процессы (густота эрозионной сети) 

	6.2 Площади залуженных участков

	6.3 Площади участков под кустарниковой растительностью

	6.4 Площади участков под древесной и древесно-кустарниковой растительностью

	

	7. Периодичность проведения наблюдений

	7.1 Наблюдения за гидрохимическими (№1,3 по п.3.2), органолептическими, микробиологическим показателями проводить в одно время и одновременно с отбором проб сточной и природной воды ( 4  раза в год) (ежеквартально) при условии проведения наблюдений в (основные фазы водного режима) (различных гидрометеорологических условиях): (зимняя межень), (весеннее половодье), (дождевой паводок), (летняя межень). 
     Наблюдения за гидрохимическими (№2 по п.3.2) показателями проводить в одно время и одновременно с отбором проб сточной и природной воды ( 2  раза в год) при условии проведения наблюдений в (основные фазы водного режима) (различных гидрометеорологических условиях): (зимняя межень), (летняя межень).
Наблюдения будут проводиться в периоды и во время   максимальной нагрузки на водный объект (во время выпадения дождей и таяния снега на территории предприятия). Дополнительно разовые наблюдения проводятся при изменении режима использования водного объекта, в случаях экстремально высокого загрязнения водного объекта, при смене или после ремонта технологического оборудования, при аварийных сбросах воды и сбросах через паводковый водосброс, при чрезвычайных ситуациях.

	7.2 Выполнение п.1 ст.65 Водного кодекса РФ в части предотвращения загрязнения, засорения, заливания заиливания водных объектов и истощения их вод постоянно. Соблюдение ст.56 Водного кодекса РФ в области охраны водного объекта от загрязнения и засорения постоянно. Организация и осуществление государственного мониторинга водного объекта в соответствии с приказом МПР России от 06.02.2008 № 30 « Об утверждении форм и порядка предоставления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями» ежегодно.


	

	8. Порядок оформления результатов наблюдений и отбора проб

	Дата и время проведения обследования водоохранной зоны и определения гидрологических характеристик, оформление результатов и запись информации при отборе проб воды  производится в соответствии с приложенными формами и требованиями нормативных документов.  

	

	9. Формы и порядок представления данных 

в Отдел водных ресурсов по ростовской области Донского БВУ 


	9.1 Результаты наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной предоставлять ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

	 9.2 Сведения по формами № 6.1, 6.2, 6.3, утвержденные приказом МПР России от 6 февраля 2008 года N 30  предоставляются до 15 марта года следующего за отчетным. Сведения должны быть актуализированы по состоянию на первый день месяца, следующего за отчетным годом

	9.3 Сведения о чрезвычайных ситуациях и авариях на водных объектах, водохозяйственных системах, гидротехнических сооружениях и иных сооружениях на водных объектах, о случаях высокого и экстремально высокого загрязнения водного объекта, аварийных сбросах воды, а также сведения о мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций представляются незамедлительно факсимильной связью 8632-64-87-66 и на электронный адрес dbvu@rostel.ru, ( dbvuro@mail.ru)

	9.4 Сведения, полученные в результате наблюдений за водными объектами, представляются на бумажном и  электронных носителях в виде файлов с сопроводительным письмом, в котором указывается количество представляемых файлов, их имена, размер, даты модификации, а также объём представляемых сведений (количество объектов, заполненных строк соответствующих форм представления данных). При наличии технической возможности представляемые сведения заверяются цифровой электронной подписью.

	9.5 Сведения представляются непосредственно или направляются по почте письмом с объявленной ценностью с уведомлением о вручении.

	

	

	10. Специалист, ответственный за осуществление наблюдения

и доведение данных наблюдений

	
	

	Ф.И.О. 
	Стоилкович Е.В.

	Должность
	инженер-эколог

	Телефон
	8(8636) 28-31-01 доб.148
	Факс
	
	e-mail
	stoilkovich_ev@magnit.ru

	

	11. Приложение

	Карта-схема расположения объектов водопользования и мест наблюдений


